## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Reprocessamento de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
156731 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035829-0.01 | Alterosa - CGA | 891 | CE | SISOL | 202412136001 | 2024-12-01 | 164 | Não | 184371.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156750 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035830-4.01 | Betânia - CGA | 1408 | CE | SISOL | 202412136001 | 2024-12-01 | 169 | Não | 151622.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156677 | GBL-MATRIZ | UTE.GN.AM.037683-3.01 | COARI - GÁS | 38772 | HR | SISOL | 202412136001 | 2024-12-01 | 17 | Não | 10483051.546 | 2962550 | 0 | 0 | 7587.387 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9558.7184 | 11765 | 9558.7184 | 94148841280.1616 | 8981.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962550 | 0 | 0
156735 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035815-0.01 | Itamarati - CGA | 2816 | CE | SISOL | 202412136001 | 2024-12-01 | 307 | Não | 763199.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156737 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035816-9.01 | Juruá - CGA | 3168 | CE | SISOL | 202412136001 | 2024-12-01 | 308 | Não | 734254.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171208 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037728-7.01 | UTE NOVO ARIPUANA | 8450 | CE | SISOL | 202412136001 | 2024-12-01 | 31 | Não | 2400695.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156741 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035837-1.01 | São Paulo de Olivenç | 4928 | CE | SISOL | 202412136001 | 2024-12-01 | 172 | Não | 1512372.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156747 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035809-6.01 | Tamaniquá - CGA | 891 | CE | SISOL | 202412136001 | 2024-12-01 | 301 | Não | 94218.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159077 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035812-6.01 | Vila Bitencourt CGA | 891 | CE | SISOL | 202412136001 | 2024-12-01 | 304 | Não | 55972.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0