## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
156729 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035820-7.01 | Uarini - CGA | 4224 | CE | SISOL | 202411136002 | 2024-11-01 | 311 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
156747 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035809-6.01 | Tamaniquá - CGA | 891 | CE | SISOL | 202411136002 | 2024-11-01 | 301 | Não | 103099.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156733 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035823-1.01 | Carauari - CGA | 9531 | CE | SISOL | 202411136002 | 2024-11-01 | 313 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28508 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
156745 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035834-7.01 | Tonantins - CGA | 4928 | CE | SISOL | 202411136002 | 2024-11-01 | 175 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
156735 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035815-0.01 | Itamarati - CGA | 2816 | CE | SISOL | 202411136002 | 2024-11-01 | 307 | Não | 790427.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156734 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035838-0.01 | Fonte Boa - CGA | 6336 | CE | SISOL | 202411136002 | 2024-11-01 | 166 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
156749 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037736-8.01 | UTE SÃO GABRIEL DA C | 11066 | CE | SISOL | 202411136002 | 2024-11-01 | 188 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A

## BLOCO
NM_CURTO | CD_CEG | ID_BLOC | NM_BLOC | VL_ATIVA_GERACAO | QT_OLEO_DIES_CMSD
BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 187 | UTE MONTE CRISTO BLOCO II | 131130.831 | 36230
BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 61 | UTE MONTE CRISTO | 18280790.102 | 5155092