## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
156731 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035829-0.01 | Alterosa - CGA | 891 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 164 | Não | 224244.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156728 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035819-3.01 | Alvarães - CGA | 3872 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 310 | Não | 1396517.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156746 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035833-9.01 | Amaturá - CGA | 3872 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 163 | Não | 837272.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156732 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035840-1.01 | Benjamin Constant + | 10590 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 165 | Não | 4391677.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156750 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035830-4.01 | Betânia - CGA | 1408 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 169 | Não | 173521.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156680 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035813-4.01 | Caiambé - CGA | 1408 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 305 | Não | 259628.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156733 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035823-1.01 | Carauari - CGA | 9531 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 313 | Não | 2984667.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156751 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035822-3.01 | Eirunepé - CGA | 8448 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 312 | Não | 2681997.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156734 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035838-0.01 | Fonte Boa - CGA | 6336 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 166 | Não | 3035641.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156748 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035826-6.01 | Ipiranga - CGA | 891 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 168 | Não | 37153.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156735 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035815-0.01 | Itamarati - CGA | 2816 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 307 | Não | 793501.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156736 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035811-8.01 | Japurá - CGA | 891 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 303 | Não | 54720.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156737 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035816-9.01 | Juruá - CGA | 3168 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 308 | Não | 812581.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156738 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035836-3.01 | Jutaí - CGA | 5984 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 170 | Não | 2852380.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156739 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035814-2.01 | Limoeiro - CGA | 2464 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 306 | Não | 424374.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156740 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035818-5.01 | Maraã - CGA | 4224 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 309 | Não | 1362116.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156730 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035810-0.01 | Murituba - CGA | 891 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 302 | Não | 63314.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156752 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035835-5.01 | Santo Antônio do Içá | 4928 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 171 | Não | 2311970.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156741 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035837-1.01 | São Paulo de Olivenç | 4928 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 172 | Não | 1734649.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156742 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035839-8.01 | Tabatinga - CGA | 19062 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 173 | Não | 8178317.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156747 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035809-6.01 | Tamaniquá - CGA | 891 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 301 | Não | 111262.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156727 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035824-0.01 | Tefé - CGA | 29652 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 314 | Não | 11514089.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156745 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035834-7.01 | Tonantins - CGA | 4928 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 175 | Não | 1404889.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156729 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035820-7.01 | Uarini - CGA | 4224 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 311 | Não | 1591411.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163444 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035832-0.01 | UTE Santa Rita do We | 1408 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 177 | Não | 384231.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159077 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035812-6.01 | Vila Bitencourt CGA | 891 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 304 | Não | 62770.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156569 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.030665-7.01 | AUXILIADORA | 250 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 146 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39761 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156541 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.000181-3.01 | AXINIM | 300 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 63 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3384 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156571 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.029534-5.01 | CAMARUÃ | 440 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 142 | Não | 0 | 0 | 60028 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156565 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.001093-6.01 | IAUARETE | 500 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 85 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156566 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.027058-0.01 | ITAPIRANGA | 2100 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 122 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32874 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160140 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.055254-2.01 | Manicoré II | 14692 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 6932 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156542 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.000145-7.01 | NOVO ARIPUANÃ | 2800 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 61 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156543 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.001989-5.01 | PARINTINS | 20794 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 105 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156545 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.029185-4.01 | RIO PRETO DA EVA | 6600 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 134 | Sim | 5491180.133 | 0 | 1588945 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.32289 | 0.283 | 0.283 | 0.28936 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34940.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554004.621 | 0
156548 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.027132-2.01 | SILVES | 1900 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 127 | Não | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.32952 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156568 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.029485-3.01 | sucundurí | 200 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 137 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38484 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156564 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.001157-6.01 | UTE ITACOATIARA | 13300 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 88 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156938 | AZULÃO JAGUATIRICA | UTE.GN.RR.044619-0.01 | UTE Jaguatirica | 140834 | HR | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 4593 | Não | 71923937.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 11765 | 11765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177392 | BBF PARA | UTE.BL.PA.051439-0.01 | UTE BBF AGUA BRANCA | 630 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 11599 | Não | 2012.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158296 | BBF RO | UTE.BL.RO.051444-6.01 | BBF IZIDOLÂNDIA | 640 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 6074 | Não | 98090.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158293 | BBF RO | UTE.BL.RO.051450-0.01 | BBF URUCUMACUÃ | 640 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 6073 | Não | 206925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156597 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034416-8.01 | UTE Calama - BBF RO | 1694 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 236 | Não | 222308.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156590 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034417-6.01 | UTE Conceição da Gal | 198 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 237 | Não | 9829.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156592 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034418-4.01 | UTE Demarcação - BBF | 286 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 238 | Não | 26068.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156593 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034419-2.01 | UTE Maici - BBF RO | 77 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 239 | Não | 707.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156589 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034420-6.01 | UTE Nazaré - BBF RO | 742 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 240 | Não | 101210.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156596 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034423-0.01 | UTE Pedras Negras - | 232 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 243 | Não | 20819.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156595 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034424-9.01 | UTE Rolim de Moura d | 662 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 244 | Não | 91969.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156591 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034421-4.01 | UTE Santa Catarina - | 234 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 241 | Não | 30953.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156588 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034422-2.01 | UTE São Carlos - BBF | 1682 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 242 | Não | 185226.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156594 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034425-7.01 | UTE Surpresa - BBF R | 660 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 245 | Não | 143196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157771 | BBF SA | UTE.PE.AM.035831-2.01 | Belém do Solimões - | 891 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 174 | Não | 258428.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157781 | BBF SA | UTE.PE.AM.035828-2.01 | Feijoal - CGA | 1188 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 167 | Não | 218598.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156678 | BBF SA | UTE.PE.AM.035821-5.01 | UTE BBF ENVIRA | 4095 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 264 | Não | 1166069.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156721 | BBF SA | UTE.PE.AM.035825-8.01 | UTE BBF ESTIRÃO DO E | 630 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 176 | Não | 40262.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156720 | BBF SA | UTE.PE.AM.035817-7.01 | UTE BBF IPIXUNA | 4095 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 265 | Não | 1297807.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156722 | BBF SA | UTE.PE.AM.035827-4.01 | UTE BBF PALMEIRAS DO | 630 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 178 | Não | 33721.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156598 | BBF_ACRE | UTE.PE.AC.034414-1.01 | UTE Jordão | 2044 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 211 | Não | 334472.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156599 | BBF_ACRE | UTE.PE.AC.034412-5.01 | UTE Marechal Thaumat | 3754 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 209 | Não | 773991.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156600 | BBF_ACRE | UTE.PE.AC.034413-3.01 | UTE Porto Walter | 3691 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 210 | Não | 638930.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156601 | BBF_ACRE | UTE.PE.AC.034415-0.01 | UTE Santa Rosa do Pu | 2055 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 212 | Não | 260922.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162244 | BBF_BLZ | UTE.AI.RR.044586-0.01 | UTE BBF BALIZA | 17936 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 4594 | Não | 2489400.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156744 | BOA VISTA ENERG | PCH.PH.RR.000076-0.01 | ALTO JATAPÚ | 10000 | 0 | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 4215 | Não | 2499786.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211548 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450005649 | Cachoeirinha P01 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 88560 | Não | 2300.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211567 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450005650 | Cachoeirinha P02 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 88561 | Não | 2353.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211587 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450005651 | Cachoeirinha P03 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 88562 | Não | 2417.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211591 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450005652 | Cachoeirinha P04 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 88563 | Não | 2525.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218196 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450005654 | Cachoeirinha P05 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 94682 | Não | 658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156671 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034261-0.01 | COM .IND. MONTE MURI | 8 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 291 | Não | 879.94 | 0 | 355 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42343 | 0.404 | 0.404 | 0.40344 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0
156656 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.000038-8.01 | COM. IND. ÁGUA FRIA | 105 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 339 | Não | 15838.5 | 0 | 5527 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36641 | 0.349 | 0.349 | 0.34896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5527 | 0
156653 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034172-0.01 | COM. IND. CAJU | 19 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 344 | Não | 1410.93 | 0 | 570 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42384 | 0.404 | 0.404 | 0.40399 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0
156665 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034267-0.01 | COM. IND. CARA156665 | 8 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 342 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4215 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156658 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034250-5.01 | COM. IND. CARAPARÚ I | 19 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 341 | Não | 437.17 | 0 | 176 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42318 | 0.404 | 0.404 | 0.40259 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0
156624 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034139-8.01 | COM. IND. CATUAL | 6 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 354 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156622 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034191-6.01 | COM. IND. COBRA | 6 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 353 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156676 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.037885-2.01 | Com. Ind. Feliz Enco | 144 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 364 | Não | 7782.29 | 0 | 2716 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36639 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716 | 0
156625 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034138-0.01 | COM. IND. JATAPUZINH | 19 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 357 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156659 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034248-3.01 | COM. IND. MARACÁ | 5 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 356 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156669 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034263-7.01 | COM. IND. MATURUCA | 35 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 335 | Não | 4899.99 | 0 | 1979 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42405 | 0.404 | 0.404 | 0.40388 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 0
156670 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034262-9.01 | COM. IND. MONTE MURI | 8 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 290 | Não | 2402.4 | 0 | 970 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42392 | 0.404 | 0.404 | 0.40376 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0
156652 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.001522-9.01 | COM. IND. MUTUM | 51 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 338 | Não | 4094.91 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42404 | 0.404 | 0.404 | 0.40392 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 0
156661 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.033043-4.01 | COM. IND. NOVA ALIAN | 8 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 286 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156634 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034133-9.01 | COM. IND. PERDIZ | 8 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 365 | Não | 731.65 | 0 | 295 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42334 | 0.404 | 0.404 | 0.4032 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0
156675 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034256-4.01 | COM. IND. SABIÁ | 8 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 350 | Não | 669.43 | 0 | 270 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42359 | 0.404 | 0.404 | 0.40333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0
156673 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034258-0.01 | COM. IND. SANTA CREU | 11 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 289 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42388 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156633 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.001380-3.01 | COM. IND. SANTA ROSA | 19 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 352 | Não | 1262.45 | 0 | 510 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42388 | 0.404 | 0.404 | 0.40398 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0
156623 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034140-1.01 | COM. IND. SOMA | 6 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 355 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156635 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002786-3.01 | COM. IND. SURUMÚ | 320 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 153 | Não | 234745.011 | 0 | 76753 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.33709 | 0.329 | 0.329 | 0.32696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76753 | 0
156649 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034173-8.01 | COM. IND. way way sa | 8 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 358 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158988 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034134-7.01 | Com. Indígena Entron | 1 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 349 | Não | 2020.75 | 0 | 816 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42395 | 0.404 | 0.404 | 0.40381 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0
156573 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.000961-0.01 | FLORESTA 000961-0 | 36600 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 150 | Sim | 55082.004 | 0 | 16539 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.30127 | 0.283 | 0.283 | 0.30026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 950.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15588.23 | 0
192424 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001250 | Itaquera P01 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45917 | Não | 2133.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192450 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001251 | Itaquera P02 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45918 | Não | 1872.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192983 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001255 | Lago Grande P01 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45922 | Não | 1876.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192985 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001256 | Lago Grande P02 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45923 | Não | 1793.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192949 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001253 | Remanso P01 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45920 | Não | 2285.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192950 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001254 | Remanso P02 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45921 | Não | 2382.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234594 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450016619 | Sacaí P01 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 98851 | Não | 1986.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228596 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450016620 | Sacaí P02 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 98852 | Não | 1577.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228550 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450016621 | Sacaí P03 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 98853 | Não | 1177.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228581 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450016622 | Sacaí P04 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 98854 | Não | 1808.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228585 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450016623 | Sacaí P05 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 98855 | Não | 1759.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218221 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450007910 | Santa Maria Velha P0 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 94683 | Não | 2354.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192955 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001257 | Terra Preta P01 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45924 | Não | 1619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192997 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001258 | Terra Preta P02 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45925 | Não | 2339.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192990 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001259 | Terra Preta P03 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45926 | Não | 2109.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156572 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.030638-0.01 | UTE DISTRITO I (OLIV | 26240 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 7798 | Sim | 2137.643 | 0 | 805.695 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.2973 | 0.283 | 0.283 | 0.37691 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.953 | 0
158730 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031983-0.01 | UTE DISTRITO II | 21850 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 158 | Não | 6053.662 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.29291 | 0.283 | 0.283 | 0.26067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 0
158773 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031982-1.01 | UTE MONTE CRISTO | 155344 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 157 | Não | 1812311.643 | 0 | 280184 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.29595 | 0.283 | 0.283 | 0.1546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280184 | 0
156616 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002993-9.01 | VILA CACHOEIRINHA | 122 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 247 | Não | 10163.42 | 0 | 3547 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36639 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547 | 0
156617 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034142-8.01 | VILA CAICUBI | 176 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 246 | Não | 28135.04 | 0 | 9819 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36643 | 0.349 | 0.349 | 0.34899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9819 | 0
156639 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.027142-0.01 | VILA ITAQUERA | 48 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 252 | Não | 126.72 | 0 | 51 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42212 | 0.404 | 0.404 | 0.40246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
156618 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034141-0.01 | VILA LAGO GRANDE | 48 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 253 | Não | 184.67 | 0 | 74 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42364 | 0.404 | 0.404 | 0.40071 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0
156640 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.027143-8.01 | VILA REMANSO | 48 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 256 | Não | 713.91 | 0 | 288 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42391 | 0.404 | 0.404 | 0.40341 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0
156641 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.AM.026817-8.02 | VILA S. F. DO BAIXO | 8 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 259 | Não | 1180.98 | 0 | 477 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42355 | 0.404 | 0.404 | 0.4039 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0
156620 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002564-0.01 | VILA SACAÍ | 96 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 261 | Não | 11894.42 | 0 | 4151 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36641 | 0.404 | 0.36641 | 0.34899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151 | 0
203666 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450003301 | Vila Santa Mar983829 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 49944 | Não | 2894.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156643 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.026723-6.01 | VILA SANTA MARIA DO | 320 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 155 | Não | 76202 | 0 | 24310 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.33829 | 0.329 | 0.329 | 0.31902 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24310 | 0
156644 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.026724-4.01 | VILA SANTA MARIA DO | 48 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 262 | Não | 2082.17 | 0 | 841 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42395 | 0.404 | 0.404 | 0.40391 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0
203687 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450003302 | Vila Santa Maria do | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 49945 | Não | 1923.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156645 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034175-4.01 | VILA SANTA MARIA VEL | 19 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 254 | Não | 303.84 | 0 | 122 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42385 | 0.404 | 0.404 | 0.40153 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0
156621 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002839-8.01 | VILA TERRA PRETA | 48 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 258 | Não | 6666.33 | 0 | 2693 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42356 | 0.404 | 0.404 | 0.40397 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693 | 0
156636 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034132-0.01 | VILA XIXUAÚ | 19 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 260 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192978 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001252 | Xixuaú P01 | 30 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45919 | Não | 1532.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156575 | BR | UTE.PE.PA.030167-1.01 | UTE ALCOA BENEFICIAM | 9828 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 375 | Sim | 4318143.18 | 0 | 1238612.613 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.30198 | 0.283 | 0.283 | 0.28684 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16577.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222035.261 | 0
156574 | BR | UTE.PE.PA.030168-0.01 | UTE ALCOA PORTO | 5646 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 374 | Não | 740460.478 | 0 | 79423 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.30785 | 0.283 | 0.283 | 0.10726 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79423 | 0
156535 | CELPE | UTE.PE.PE.002887-8.01 | TUBARÃO | 6103 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 49 | Não | 3265906 | 0 | 921517 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.29192 | 0.283 | 0.283 | 0.28216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921517 | 0
156606 | CNHGE | UTE.PE.RO.032300-4.01 | UTE CNH PACARANA | 1600 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 327 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75039 | ELETRONORTE | UHE.PH.AM.000190-2.01 | BALBINA | 249750 | 0 | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 51 | Não | 104850057.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157325 | ENERGISA AC | UFV.RS.AC.056592-0.01 | UFV Vila Restauração | 715 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 4890 | Não | 27153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203549 | ENERGISA RO | UFVRO11340002257 | MIGDI Cavalcante | 120 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45928 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203450 | ENERGISA RO | UFVRO11340002256 | MIGDI Santo Andre | 96 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 45927 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156554 | GBL-MATRIZ | UTE.PE.PA.035706-5.01 | AFUA | 6000 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 213 | Não | 1885700.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156677 | GBL-MATRIZ | UTE.GN.AM.037683-3.01 | COARI - GÁS | 40064 | HR | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 17 | Sim | 11336052.135 | 3126473 | 0 | 0 | 7539.903 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9113.4795 | 8200 | 8200 | 98680316144.4252 | 8704.9984 | 0 | 181374.4133 | 0 | 0 | 2945098.587 | 0 | 0
156555 | GBL-MATRIZ | UTE.PE.PA.035714-6.01 | FARO | 3520 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 215 | Não | 750352.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156556 | GBL-MATRIZ | UTE.PE.PA.035715-4.01 | GURUPA | 7400 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 216 | Não | 2643781.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156557 | GBL-MATRIZ | UTE.PE.PA.035719-7.01 | MUANA | 7373 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 218 | Não | 2842543.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156558 | GBL-MATRIZ | UTE.PE.PA.035720-0.01 | OEIRAS DO PARA | 5480 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 219 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156561 | GBL-MATRIZ | UTE.PE.PA.035721-9.01 | PORTO DE MOZ | 9360 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 220 | Não | 3113965.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156563 | GBL-MATRIZ | UTE.PE.PA.035722-7.01 | PRAINHA | 4400 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 221 | Não | 744520.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156562 | GBL-MATRIZ | UTE.PE.PA.035726-0.01 | SÃO SEBASTIÃO DA BOA | 6000 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 222 | Não | 2174598.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156559 | GBL-MATRIZ | UTE.PE.PA.035728-6.01 | TERRA SANTA1021581 | 7520 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 223 | Não | 2352214.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155765 | HIDROLUZ | PCH.PH.RO.002569-0.01 | PCH SALDANHA | 5280 | 0 | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 21 | Não | 2333116.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156576 | JEF CO | UTE.GN.AM.000092-2.02 | ANAMÃ - GÁS | 2000 | HR | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 10 | Sim | 1068615.511 | 452066.88 | 0 | 0 | 7539.937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10304 | 10304 | 14269313587.2364 | 13353.0848 | 0 | 103226.3548 | 0 | 0 | 348840.525 | 0 | 0
156577 | JEF CO | UTE.GN.AM.000105-8.02 | ANORI - GÁS | 5484 | HR | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 13 | Não | 1881078.787 | 731412.96 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12701.7404 | 11765 | 11765 | 23087376.5796 | 12.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731412.96 | 0 | 0
80732 | JEF CO | UTE.GN.AM.027250-7.02 | APARECIDA | 166000 | HR | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 34 | Não | 87490855.463 | 27456988.8 | 0 | 0 | 7539.937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10900.5211 | 11765 | 10900.5211 | 866893614988.3613 | 9908.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27456988.8 | 0 | 0
156578 | JEF CO | UTE.GN.AM.000340-9.02 | CAAPIRANGA - GÁS | 2000 | HR | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 14 | Sim | 985659.274 | 385806.72 | 0 | 0 | 7539.937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12145.6921 | 10304 | 10304 | 12178334661.6252 | 12355.5218 | 0 | 64059.6904 | 0 | 0 | 321747.03 | 0 | 0
156579 | JEF CO | UTE.GN.AM.000788-9.02 | CODAJÁS - GÁS | 5484 | HR | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 15 | Sim | 2745159.075 | 1136920.08 | 0 | 0 | 7539.937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10212.8523 | 10090 | 10090 | 35887611114.8649 | 13073.0534 | 0 | 259426.2554 | 0 | 0 | 877493.825 | 0 | 0
75059 | JEF CO | UTE.GN.AM.029272-9.01 | JARAQUI | 75477 | CE | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 6 | Sim | 43584983.546 | 12682781.25 | 0 | 0 | 7553.344 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 9613.0005 | 9158 | 9158 | 401074273389.7657 | 9202.1206 | 0 | 60808.9688 | 0 | 0 | 12621972.281 | 0 | 0
75084 | JEF CO | UTE.GN.AM.029432-2.01 | PIRARUCU | 73400 | CE | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 5 | Não | 47134228.647 | 12501823.249 | 0 | 0 | 7553.816 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 8706.4274 | 9158 | 8706.4274 | 395385001518.4749 | 8388.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12501823.249 | 0 | 0
75120 | JEF CO | UTE.PE.AM.029499-3.01 | PORAQUÊ | 85380 | CE | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 8 | Não | 53032049.956 | 14353600.01 | 0 | 0 | 7575.321 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 8783.2687 | 9158 | 8783.2687 | 455289813967.0263 | 8585.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14353600.01 | 0 | 0
75121 | JEF CO | UTE.PE.AM.029276-1.01 | TAMBAQUI | 93037 | CE | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 7 | Não | 43747609.44 | 12642562.5 | 0 | 0 | 7552.951 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 9661.2442 | 9158 | 9158 | 399767933592.4606 | 9138.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12642562.5 | 0 | 0
97720 | JEF CO | UTE.GN.AM.031888-4.01 | UTE MAUÁ 3 | 590750 | HR | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 16 | Não | 381978936.604 | 83439285 | 0 | 0 | 7543.107 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11765 | 11765 | 2.6353e+12 | 6899.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83439285 | 0 | 0
75079 | JEF CO | UTE.GN.AM.029361-0.02 | UTE TUCUNARÉ | 73400 | CE | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 4 | Não | 45321706.984 | 11909678.5 | 0 | 0 | 7566.074 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 8742.4057 | 9158 | 8742.4057 | 377276025694.5668 | 8324.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11909678.5 | 0 | 0
156723 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037724-4.01 | UTE ARARAS - COE | 919 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 192 | Não | 92589.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156688 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037684-1.01 | UTE AUGUSTO MONTENEG | 1317 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 11 | Não | 125817.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156689 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE BARCELOS - COE | 10614 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 40 | Não | 1868706.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156684 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE BARREIRINHA - CO | 5032 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 182 | Não | 2355017.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156702 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE BERURI - COE | 7102 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 194 | Não | 1596033.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156683 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037703-1.01 | UTE BOA VISTA DO RAM | 4057 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 183 | Não | 1765687.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156703 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037725-2.01 | UTE BOCA DO ACRE - C | 13072 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 195 | Não | 4811544.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156690 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037687-6.01 | UTE CABORÍ - COE | 1397 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 36 | Não | 376532.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156704 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037721-0.01 | UTE CAMPINAS - COE | 958 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 196 | Não | 116358.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156705 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037722-8.01 | UTE CANUTAMA - COE | 3732 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 197 | Não | 950464.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156706 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE CAREIRO DA VÁRZE | 6007 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 198 | Não | 1270979.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156691 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037686-8.01 | UTE CARVOEIRO - COE | 270 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 35 | Não | 14471.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156707 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE CASTANHO I - COE | 11122 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 201 | Não | 3910112.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156708 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE CASTANHO II - CO | 11122 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 203 | Não | 3967961.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156709 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037717-1.01 | UTE CAVIANA – COE | 2231 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 205 | Não | 222546.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164025 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037694-9.01 | UTE CUCUI | 1412 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 43 | Não | 61957.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173439 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037695-7.01 | UTE IAUARETE | 1450 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 44 | Não | 103581.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156710 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037716-3.01 | UTE ITAPURU - COE | 919 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 191 | Não | 146295.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156711 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE LÁBREA - COE | 13722 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 207 | Não | 4822490.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156692 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE LINDÓIA – COE | 3732 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 373 | Não | 503683.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156682 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037714-7.01 | UTE MANAQUIRI - COE | 7042 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 199 | Não | 2656981.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156681 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037704-0.01 | UTE MAUÉS - COE | 21557 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 184 | Não | 6101775.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156693 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037688-4.01 | UTE MOCAMBO - COE | 537 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 37 | Não | 178951.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164009 | OE- MANAUS | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE MONTE CRISTO SUC | 42250 | CE | SIN | 202512136000 | 2025-12-01 | 4601 | Não | 1300246.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156694 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037685-0.01 | UTE MOURA - COE | 708 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 12 | Não | 137004.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156695 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE NHAMUNDÁ – COE | 8349 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 38 | Não | 1765700.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156696 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE NOVO AIRÃO - COE | 7042 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 41 | Não | 2777349.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156712 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE NOVO CÉU - COE | 6401 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 204 | Não | 1837901.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156697 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE NOVO REMANSO - C | 7427 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 46 | Não | 2498660.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156713 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037712-0.01 | UTE PARAUÁ - COE | 776 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 206 | Não | 317590.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156714 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE PAUINÍ - COE | 4057 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 189 | Não | 1091373.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156685 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037701-5.01 | UTE PEDRAS - COE | 1147 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 185 | Não | 247294.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156715 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037711-2.01 | UTE SACAMBÚ - COE | 537 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 200 | Não | 129473.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156698 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE SANTA ISABEL DO | 3732 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 42 | Não | 1165471.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156699 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037690-6.01 | UTE SANTANA DO UATUM | 823 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 39 | Não | 80416.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156700 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE SÃO SEBASTIÃO DO | 4057 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 48 | Não | 963049.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156716 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037708-2.01 | UTE TAPAUÁ - COE | 5682 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 202 | Não | 1723407.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156717 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037707-4.01 | UTE TUIUÉ - COE | 1072 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 190 | Não | 294461.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156701 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE URUCARÁ - COE | 8349 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 47 | Não | 1857743.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156686 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE URUCURITUBA + IT | 7375 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 186 | Não | 2549467.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156687 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE VILA AMAZÔNIA + | 3732 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 187 | Não | 1013180.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156718 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037709-0.01 | UTE VILA DE BELO MON | 708 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 208 | Não | 100420.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156719 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037710-4.01 | UTE VILA DE URUCURIT | 537 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 193 | Não | 122278.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156581 | OIAPOQUE ENERGIA | UTE.PE.AP.032304-7.01 | UTE OIAPOQUE | 12000 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 161 | Não | 4973424.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214314 | PCH SALTO CAFESOCA | PCH.PH.AP.002586-0.01 | PCH Salto Cafesoca | 7500 | 0 | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 94684 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157911 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE APUI | 6175 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 316 | Não | 2743213.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212503 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037730-9.01 | UTE AUXILIADORA | 1300 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 33 | Não | 271041.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205520 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037731-7.01 | UTE AXINIM | 975 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 315 | Não | 304424.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156679 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037729-5.01 | UTE Manicoré - Power | 13650 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 32 | Não | 4776475.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171208 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037728-7.01 | UTE NOVO ARIPUANA | 8450 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 31 | Não | 2634289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192852 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037726-0.01 | UTE SUCUNDURI | 561 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 29 | Não | 178686.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163441 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE VILA DE MATUPI | 6175 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 30 | Não | 1902476.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156609 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035709-0.01 | ANAJÁS | 4200 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 224 | Não | 2065461.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156610 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035712-0.01 | CHAVES | 1640 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 225 | Não | 634943.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156611 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035713-8.01 | COTIJUBA | 3040 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 226 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156612 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035716-2.01 | JACAREACANGA | 3920 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 227 | Não | 1724699.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156613 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035724-3.01 | SANTA CRUZ DO ARARI | 1640 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 228 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156614 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035725-1.01 | SANTANA DO ARAGUAIA | 18650 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 229 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156608 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035710-3.01 | UTE AVEIRO | 1560 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 230 | Não | 327607.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168133 | USINA ACRE | UTE.PE.AC.051294-0.01 | UTE CRUZEIRO DO SUL | 52880 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 11613 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167759 | USINA ACRE | UTE.PE.AC.051302-4.01 | UTE FEIJO D | 7163 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 11614 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167813 | USINA ACRE | UTE.PE.AC.051415-2.01 | UTE TARAUACA D | 9423 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 11620 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159092 | UTE BONFIM | UTE.FL.RR.044603-3.01 | BONFIM GERAÇÃO E COM | 11500 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 4597 | Não | 3996398.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159140 | UTE CANTÁ | UTE.FL.RR.044604-1.01 | CANTÁ GERAÇÃO E COMÉ | 11500 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 4598 | Não | 3979907.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162791 | UTE PALMAPLAN ENERGIA | UTE.BL.RR.044588-6.01 | UTE PALMAPLAN ENERGI | 11550 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 4596 | Não | 1557339.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159109 | UTE PAU RAINHA | UTE.FL.RR.044605-0.01 | PAU RAINHA GERAÇÃO E | 11500 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 4599 | Não | 3957237.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159126 | UTE SANTA LUZ | UTE.FL.RR.044606-8.01 | SANTA LUZ GERAÇÃO E | 11500 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 4600 | Não | 3925193.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168965 | UTXA | UTE.PE.RR.051424-1.01 | UTX Amajari | 2520 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 11615 | Não | 1228728.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168968 | UTXA | UTE.PE.RR.051456-0.01 | UTX Pacaraima | 3150 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 11616 | Não | 1236811.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168907 | UTXA | UTE.PE.RR.051464-0.01 | UTX Uiramutã | 945 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 11617 | Não | 390674.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156753 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037733-3.01 | Humaita - VPTM | 21223 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 55 | Não | 9506658.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156724 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037737-6.01 | UTE AUTAZES –VPTM | 11066 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 162 | Não | 3925264.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156725 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037735-0.01 | UTE BORBA–VPTM | 10518 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 53 | Não | 3111464.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156726 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037734-1.01 | UTE NOVA OLINDA DO N | 9218 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 54 | Não | 3629103.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156749 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037736-8.01 | UTE SÃO GABRIEL DA C | 11066 | CE | SISOL | 202512136000 | 2025-12-01 | 188 | Não | 4980049.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BLOCO
NM_CURTO | CD_CEG | ID_BLOC | NM_BLOC | VL_ATIVA_GERACAO | QT_OLEO_DIES_CMSD
BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 61 | UTE MONTE CRISTO | 809374.619 | 227633
BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 187 | UTE MONTE CRISTO BLOCO II | 193562.403 | 52551