## Capa
Balanço 2025
consumo e geração
Gerência/Área: GECIM/GAIM
Autor: CCEE
Data: 15/01/2026

## Premissas
Premissas
As informações foram coletadas e analisadas na data de 15 de janeiro de 2026.
Os dados de Geração e Consumo foram apurados no centro de gravidade, levando em conta as perdas de energia.
Para a Geração foi considerado os dados de geração comercial e geração em teste.
Foi considerado o último evento contábil disponível de cada mês, vigente na data de extração dos dados.
Os dados de dezembro de 2025 são preliminares e podem ser ajustados durante o processo de contabilização.
As análises de Capacidade Instalada, Agentes e Ativos consideram os valores no mês de Dezembro de cada ano.
Os valores de Exportação foram desconsiderados na composição dos dados de Consumo
Os valores de Importação foram considerados na composição da Geração. Foram feitas as seguintes considerações nas análises: em ramos de atividade foi separado a Exportação do Serviço; em fonte foi separado a Importação da Térmica (Térmica - Outros); e nos estados foi separado a Importação e Exportação.

## Consumo
Consumo
Consumo Anual
Mês | 2024 (MWm) | 2025 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
Janeiro | 72450.785 | 74149.6419 | 2.345% | 1698.8568
Fevereiro | 75177.3667 | 76577.9571 | 1.863% | 1400.5905
Março | 75412.3967 | 76595.5567 | 1.569% | 1183.16
Abril | 73749.9454 | 72345.8049 | -1.904% | -1404.1404
Maio | 71695.5465 | 69906.5152 | -2.495% | -1789.0313
Junho | 68673.5239 | 68535.2001 | -0.2014% | -138.3238
Julho | 68321.6748 | 67339.9778 | -1.437% | -981.697
Agosto | 68989.5849 | 67954.1854 | -1.501% | -1035.3995
Setembro | 73010.3625 | 70376.926 | -3.607% | -2633.4365
Outubro | 73196.7102 | 71817.44 | -1.884% | -1379.2703
Novembro | 72658.7636 | 71312.3453 | -1.853% | -1346.4183
Dezembro | 71299.0178 | 73218.0542 | 2.692% | 1919.0364
Anual | 72036.2259 | 71661.9988 | -0.5195% | -374.2271
Representatividade por Ambiente
Ano | Consumo (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | ACR (MWm) | ACL (MWm) | ACR (%) | ACL (%)
2016 | 61531.7479 |  |  | 45837.853 | 15693.895 | 74.49% | 25.51%
2017 | 62313.6191 | 1.271% | 781.8712 | 43991.4026 | 18322.2166 | 70.6% | 29.4%
2018 | 63243.6202 | 1.492% | 930.0011 | 44145.9026 | 19097.7176 | 69.8% | 30.2%
2019 | 64601.9497 | 2.148% | 1358.3295 | 45044.7595 | 19557.1903 | 69.73% | 30.27%
2020 | 63614.22 | -1.529% | -987.7298 | 43554.8355 | 20059.3845 | 68.47% | 31.53%
2021 | 66243.3931 | 4.133% | 2629.1731 | 43385.6971 | 22857.696 | 65.49% | 34.51%
2022 | 66814.9688 | 0.8628% | 571.5757 | 42802.6864 | 24012.2824 | 64.06% | 35.94%
2023 | 69295.0792 | 3.712% | 2480.1104 | 43870.9362 | 25424.143 | 63.31% | 36.69%
2024 | 72036.2259 | 3.956% | 2741.1468 | 43919.5809 | 28116.6451 | 60.97% | 39.03%
2025 | 71661.9988 | -0.5195% | -374.2271 | 41561.7241 | 30100.2747 | 58% | 42%
Consumo no ACR
Mês | 2024 (MWm) | 2025 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
Janeiro | 46204.8879 | 44657.2402 | -3.35% | -1547.6477
Fevereiro | 47601.7525 | 46384.9341 | -2.556% | -1216.8184
Março | 47748.2744 | 45752.8469 | -4.179% | -1995.4275
Abril | 45722.2705 | 42130.0797 | -7.857% | -3592.1908
Maio | 44293.4604 | 39853.3523 | -10.02% | -4440.1081
Junho | 41048.0876 | 39064.0042 | -4.834% | -1984.0834
Julho | 40175.6255 | 37492.1639 | -6.679% | -2683.4616
Agosto | 40351.3743 | 38029.7846 | -5.753% | -2321.5897
Setembro | 43833.1095 | 39842.4576 | -9.104% | -3990.6519
Outubro | 43797.8106 | 40927.238 | -6.554% | -2870.5726
Novembro | 43178.1777 | 40679.9495 | -5.786% | -2498.2281
Dezembro | 43256.5158 | 44091.6714 | 1.931% | 835.1555
Anual | 43919.5809 | 41561.7241 | -5.369% | -2357.8567
Consumo no ACL
Mês | 2024 (MWm) | 2025 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
Janeiro | 26245.8972 | 29492.4017 | 12.37% | 3246.5046
Fevereiro | 27575.6142 | 30193.023 | 9.492% | 2617.4089
Março | 27664.1224 | 30842.7098 | 11.49% | 3178.5875
Abril | 28027.6748 | 30215.7252 | 7.807% | 2188.0504
Maio | 27402.0861 | 30053.1629 | 9.675% | 2651.0768
Junho | 27625.4363 | 29471.1959 | 6.681% | 1845.7596
Julho | 28146.0492 | 29847.8138 | 6.046% | 1701.7646
Agosto | 28638.2106 | 29924.4008 | 4.491% | 1286.1902
Setembro | 29177.2531 | 30534.4685 | 4.652% | 1357.2154
Outubro | 29398.8997 | 30890.202 | 5.073% | 1491.3024
Novembro | 29480.5859 | 30632.3957 | 3.907% | 1151.8098
Dezembro | 28042.502 | 29126.3829 | 3.865% | 1083.8809
Anual | 28116.6451 | 30100.2747 | 7.055% | 1983.6296
Evolução do Consumo por Ambiente
Ambiente | 2024 (MWm) | Desativadas (MWm) | Existentes (MWm) | Novas (MWm) | 2025 (MWm)
ACL | 28116.6451 | -117.7312 | 186.7683 | 1914.5925 | 30100.2747
ACR | 43919.5809 | -20.517 | -2422.873 | 85.5332 | 41561.7241
Total | 72036.2259 | -138.2482 | -2236.1047 | 2000.1257 | 71661.9988
Consumo no ACL por Ramo de Atividade
Ambiente | Ramo | 2024 (MWm) | 2025 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
ACL | TELECOMUNICAÇÕES | 267.5777 | 266.3473 | -0.4598% | -1.2304
ACL | TRANSPORTE | 321.5379 | 349.7186 | 8.764% | 28.1807
ACL | BEBIDAS | 351.6398 | 355.8293 | 1.191% | 4.1894
ACL | TÊXTEIS | 697.8584 | 734.2174 | 5.21% | 36.359
ACL | VEÍCULOS | 904.7943 | 920.7949 | 1.768% | 16.0005
ACL | SANEAMENTO | 964.964 | 1234.783 | 27.96% | 269.819
ACL | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE | 1792.9163 | 1789.7388 | -0.1772% | -3.1775
ACL | EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS | 1749.2149 | 1886.4425 | 7.845% | 137.2277
ACL | QUÍMICOS | 2316.5581 | 2265.3221 | -2.212% | -51.236
ACL | COMÉRCIO | 2080.8686 | 2385.6311 | 14.65% | 304.7625
ACL | MANUFATURADOS DIVERSOS | 2352.6576 | 2553.038 | 8.517% | 200.3804
ACL | MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 2474.1859 | 2608.6746 | 5.436% | 134.4887
ACL | SERVIÇOS | 2485.6644 | 2990.5154 | 20.31% | 504.851
ACL | ALIMENTÍCIOS | 3038.7552 | 3373.2079 | 11.01% | 334.4527
ACL | METALURGIA E PRODUTOS DE METAL | 6317.4519 | 6386.0138 | 1.085% | 68.5619
ACL | ACL | 28116.6451 | 30100.2747 | 7.055% | 1983.6296
Evolução do Consumo no ACL por Ramo de Atividade
Ambiente | Ramo | 2024 (MWm) | Desativadas (MWm) | Existentes (MWm) | Novas (MWm) | 2025 (MWm)
ACL | TELECOMUNICAÇÕES | 267.5777 | -0.39767 | -16.1596 | 15.3269 | 266.3473
ACL | TRANSPORTE | 321.5379 | -0.23144 | -2.17 | 30.5822 | 349.7186
ACL | BEBIDAS | 351.6398 | -1.7751 | -4.6939 | 10.6584 | 355.8293
ACL | TÊXTEIS | 697.8584 | -0.10666 | 7.0584 | 29.4072 | 734.2174
ACL | VEÍCULOS | 904.7943 | -1.9045 | -2.4777 | 20.3827 | 920.7949
ACL | SANEAMENTO | 964.964 | -0.92593 | 17.7515 | 252.9935 | 1234.783
ACL | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE | 1792.9163 | -2.547 | -38.0204 | 37.3899 | 1789.7388
ACL | EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS | 1749.2149 | -0.0073943 | 125.5347 | 11.7004 | 1886.4425
ACL | QUÍMICOS | 2316.5581 | -10.5329 | -107.0709 | 66.3677 | 2265.3221
ACL | COMÉRCIO | 2080.8686 | -7.8165 | -12.9287 | 325.5078 | 2385.6311
ACL | MANUFATURADOS DIVERSOS | 2352.6576 | -6.4583 | 30.5621 | 176.2767 | 2553.038
ACL | MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 2474.1859 | -3.5401 | 49.0496 | 88.9791 | 2608.6746
ACL | SERVIÇOS | 2485.6644 | -4.5545 | 44.8505 | 464.555 | 2990.5154
ACL | ALIMENTÍCIOS | 3038.7552 | -4.0661 | 98.0551 | 240.4636 | 3373.2079
ACL | METALURGIA E PRODUTOS DE METAL | 6317.4519 | -72.8671 | -2.5724 | 144.0014 | 6386.0138
ACL | ACL | 28116.6451 | -117.7312 | 186.7683 | 1914.5925 | 30100.2747
Consumo por Estado
Estado | 2024 (MWm) | 2025 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
RR | 0 | 41.2185 |  | 41.2185
AC | 150.6961 | 164.7502 | 9.326% | 14.0541
AP | 226.7928 | 211.5718 | -6.711% | -15.221
TO | 392.413 | 384.8447 | -1.929% | -7.5683
RO | 584.8502 | 542.4142 | -7.256% | -42.436
SE | 540.7954 | 546.5966 | 1.073% | 5.8012
PI | 581.9964 | 590.4326 | 1.45% | 8.4362
AL | 633.8683 | 614.7349 | -3.019% | -19.1335
MS | 794.2891 | 736.1332 | -7.322% | -58.1558
RN | 771.1658 | 757.1082 | -1.823% | -14.0575
PB | 842.2634 | 859.6629 | 2.066% | 17.3995
DF | 873.1153 | 875.4906 | 0.272% | 2.3753
AM | 1361.2928 | 1325.185 | -2.652% | -36.1079
MT | 1454.6445 | 1427.4663 | -1.868% | -27.1782
ES | 1679.0264 | 1619.3954 | -3.552% | -59.6311
CE | 1990.2832 | 2011.1905 | 1.05% | 20.9073
MA | 1884.4484 | 2024.8178 | 7.449% | 140.3694
PE | 2207.0292 | 2173.0353 | -1.54% | -33.9939
GO | 2386.5142 | 2320.0666 | -2.784% | -66.4476
PA | 3187.3652 | 3325.5811 | 4.336% | 138.2159
BA | 3834.1409 | 3781.8587 | -1.364% | -52.2822
SC | 3797.3186 | 3873.4975 | 2.006% | 76.1789
RS | 4071.1588 | 4166.2788 | 2.336% | 95.12
PR | 4752.4332 | 4618.3085 | -2.822% | -134.1248
RJ | 6244.3017 | 6127.5376 | -1.87% | -116.7641
MG | 7939.8511 | 7838.1719 | -1.281% | -101.6792
SP | 18854.1721 | 18704.6496 | -0.793% | -149.5226
Anual | 72036.2259 | 71661.9988 | -0.5195% | -374.2271
Representatividade dos Ambientes por Estado (2025)
Estado | Consumo (MWm) | ACR (MWm) | ACL (MWm) | ACR (%) | ACL (%)
RR | 41.2185 | 41.2185 | 0 | 100% | 0%
AP | 211.5718 | 197.666 | 13.9058 | 93.43% | 6.573%
AC | 164.7502 | 148.6039 | 16.1462 | 90.2% | 9.8%
PI | 590.4326 | 521.8689 | 68.5637 | 88.39% | 11.61%
RO | 542.4142 | 462.8303 | 79.5839 | 85.33% | 14.67%
TO | 384.8447 | 298.4223 | 86.4223 | 77.54% | 22.46%
DF | 875.4906 | 673.1525 | 202.3381 | 76.89% | 23.11%
PB | 859.6629 | 651.3413 | 208.3216 | 75.77% | 24.23%
AM | 1325.185 | 987.6154 | 337.5695 | 74.53% | 25.47%
CE | 2011.1905 | 1490.2002 | 520.9903 | 74.1% | 25.9%
AL | 614.7349 | 443.26 | 171.4749 | 72.11% | 27.89%
RN | 757.1082 | 522.8135 | 234.2948 | 69.05% | 30.95%
MT | 1427.4663 | 968.4336 | 459.0328 | 67.84% | 32.16%
RJ | 6127.5376 | 4088.8051 | 2038.7325 | 66.73% | 33.27%
PE | 2173.0353 | 1449.3857 | 723.6496 | 66.7% | 33.3%
SE | 546.5966 | 359.0597 | 187.5369 | 65.69% | 34.31%
MS | 736.1332 | 468.0748 | 268.0584 | 63.59% | 36.41%
GO | 2320.0666 | 1455.4594 | 864.6072 | 62.73% | 37.27%
RS | 4166.2788 | 2550.0854 | 1616.1934 | 61.21% | 38.79%
BA | 3781.8587 | 2295.6 | 1486.2587 | 60.7% | 39.3%
SC | 3873.4975 | 2225.0736 | 1648.4239 | 57.44% | 42.56%
SP | 18704.6496 | 10307.0146 | 8397.635 | 55.1% | 44.9%
ES | 1619.3954 | 875.2824 | 744.1129 | 54.05% | 45.95%
MA | 2024.8178 | 1032.675 | 992.1428 | 51% | 49%
PR | 4618.3085 | 2255.4207 | 2362.8878 | 48.84% | 51.16%
MG | 7838.1719 | 3384.7588 | 4453.4131 | 43.18% | 56.82%
PA | 3325.5811 | 1407.6026 | 1917.9785 | 42.33% | 57.67%
Anual | 71661.9988 | 41561.7241 | 30100.2747 | 58% | 42%
Consumo por Ambiente/Ramo de Atividade e Estado (2025)
Ramo/UF (MWm) | RR | AC | AP | TO | RO | SE | PI | AL | MS | RN | PB | DF | AM | MT | ES | CE | MA | PE | GO | PA | BA | SC | RS | PR | RJ | MG | SP | Total
TELECOMUNICAÇÕES |  | 0.53164 | 0.2236 | 0.98066 | 1.2889 | 1.0879 | 1.5798 | 1.6144 | 2.1474 | 1.3198 | 2.1312 | 8.9436 | 2.1869 | 2.3129 | 3.3824 | 11.011 | 2.0287 | 6.5863 | 4.6839 | 3.9058 | 10.611 | 4.9173 | 10.8961 | 15.4325 | 49.3172 | 14.2818 | 102.9446 | 266.3473
TRANSPORTE |  |  |  | 0.68818 | 0.56062 | 0.065813 | 0.20222 | 0.12786 | 0.75352 | 0.027161 | 0.078367 | 1.2233 | 0.21507 | 2.6521 | 2.203 | 0.1859 | 0.57987 | 1.9822 | 3.5168 | 3.0674 | 11.4816 | 5.5674 | 9.0426 | 8.5086 | 69.8411 | 11.7016 | 215.4464 | 349.7186
BEBIDAS |  | 0.095599 |  | 0.10227 | 1.0529 | 3.8558 | 3.3319 | 2.5688 | 2.3942 | 3.3705 | 2.1282 | 2.2889 | 10.8821 | 7.8002 | 2.065 | 14.1539 | 8.5421 | 26.3532 | 14.1602 | 7.3898 | 25.2765 | 10.8295 | 28.6786 | 28.0076 | 22.7413 | 38.3813 | 89.3787 | 355.8293
TÊXTEIS |  |  |  | 0.011569 |  | 16.6331 | 0.26275 | 0.09522 | 6.708 | 19.2468 | 37.3383 |  | 0.5772 | 12.0959 | 0.36259 | 69.7977 | 0.55274 | 13.1745 | 1.2322 | 1.2809 | 19.7646 | 183.06 | 14.5332 | 40.5206 | 7.3504 | 68.5182 | 221.1011 | 734.2174
VEÍCULOS | [5 empty] | 0.20648 | 0.17625 |  | 0.017378 | 0.0041686 |  |  | 42.8804 | 0.91141 | 4.4228 | 9.0013 | 0.018654 | 39.3181 | 7.615 | 0.26003 | 2.2159 | 44.9131 | 64.1803 | 84.6424 | 28.2349 | 122.2989 | 469.4776 | 920.7949
SANEAMENTO |  |  | 1.8431 | 6.8452 | 0.81283 | 18.7999 | 8.316 | 17.3329 | 14.6102 | 21.9309 | 21.2111 | 24.4863 | 21.6534 | 13.1247 | 15.575 | 22.6045 | 2.6034 | 58.4489 | 23.6968 | 14.0439 | 99.787 | 36.6439 | 65.8302 | 96.0825 | 146.9448 | 99.6849 | 381.8708 | 1234.783
MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |  |  | 0.7407 |  | 0.44701 | 1.5436 | 0.04805 | 0.38917 | 15.9731 | 0.53367 | 4.1719 | 0.030259 | 5.6276 | 1.0066 | 29.4137 | 8.3736 | 3.8833 | 19.5518 | 20.0059 | 10.5798 | 37.943 | 254.9474 | 77.4015 | 631.7848 | 32.3829 | 84.392 | 548.5675 | 1789.7388
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS |  |  | 0.16907 | 5.1495 | 3.9949 |  | 0.024597 | 14.6351 | 3.9274 | 29.7348 | 0.014047 |  |  | 22.5216 | 154.5888 |  | 55.8016 |  | 67.4675 | 473.5521 | 108.7541 | 0.30407 | 0.28579 | 0.82875 | 2.529 | 941.5201 | 0.63961 | 1886.4425
QUÍMICOS |  |  |  | 3.1868 | 0.76052 | 1.9124 | 0.17338 | 29.613 | 0.31681 | 0.34239 | 0.031705 | 0.032072 | 18.7095 | 5.3377 | 50.7859 | 4.8459 | 6.4913 | 75.7248 | 13.3339 | 4.5441 | 383.61 | 24.2836 | 235.3062 | 72.5256 | 153.7142 | 302.9691 | 876.7713 | 2265.3221
COMÉRCIO |  | 6.767 | 6.0718 | 10.314 | 17.9227 | 17.4988 | 23.6811 | 19.343 | 33.2253 | 24.5972 | 22.367 | 27.826 | 33.0401 | 57.9505 | 51.185 | 82.9603 | 44.6282 | 71.1287 | 46.5693 | 73.4882 | 82.9068 | 139.9399 | 141.3545 | 212.1934 | 283.448 | 177.1507 | 678.0736 | 2385.6311
MANUFATURADOS DIVERSOS |  | 0.38805 | 0.049928 | 0.84718 | 1.8841 | 3.9463 | 1.7676 | 21.5869 | 15.1047 | 4.5753 | 20.4392 | 3.807 | 145.0434 | 9.3911 | 20.0323 | 54.9999 | 2.0181 | 87.021 | 51.1784 | 12.5723 | 110.9177 | 273.697 | 266.7771 | 181.9762 | 92.5046 | 179.5497 | 990.9629 | 2553.038
MINERAIS NÃO-METÁLICOS |  | 0.19655 | 0.60373 | 20.3141 | 3.1385 | 84.8486 | 3.4725 | 21.789 | 20.6361 | 81.6717 | 53.3198 | 53.4087 | 5.0358 | 48.7963 | 105.6866 | 58.4971 | 16.4598 | 48.9836 | 98.5197 | 43.2615 | 163.4252 | 113.2821 | 60.4899 | 200.2003 | 127.8733 | 461.7482 | 713.016 | 2608.6746
SERVIÇOS |  | 5.224 | 3.1864 | 8.4185 | 8.3802 | 16.6789 | 13.1827 | 23.6884 | 19.1806 | 29.0677 | 25.3345 | 59.1986 | 29.5606 | 56.3131 | 98.5451 | 85.6496 | 31.2889 | 166.1356 | 53.5695 | 52.8282 | 123.4297 | 91.8225 | 134.2522 | 155.7969 | 367.2251 | 168.053 | 1164.5047 | 2990.5154
ALIMENTÍCIOS |  | 2.9435 | 1.0175 | 29.5644 | 37.7277 | 16.1638 | 9.6008 | 18.5205 | 119.697 | 17.832 | 18.0005 | 18.4883 | 4.1141 | 217.8392 | 37.7253 | 57.3449 | 17.8532 | 72.0816 | 233.2777 | 64.2688 | 88.9589 | 296.4595 | 346.9029 | 586.2716 | 53.0929 | 316.5152 | 690.9462 | 3373.2079
METALURGIA E PRODUTOS DE METAL |  |  |  |  | 1.613 | 4.2955 | 2.7441 | 0.17065 | 13.3667 | 0.040858 | 1.7559 | 2.6051 | 18.0433 | 0.97945 | 168.1394 | 41.5646 | 799.3929 | 37.1595 | 225.7803 | 1152.9356 | 217.1769 | 167.7565 | 160.2624 | 48.1159 | 601.5329 | 1466.6484 | 1253.934 | 6386.0138
ACL | 0 | 16.1462 | 13.9058 | 86.4223 | 79.5839 | 187.5369 | 68.5637 | 171.4749 | 268.0584 | 234.2948 | 208.3216 | 202.3381 | 337.5695 | 459.0328 | 744.1129 | 520.9903 | 992.1428 | 723.6496 | 864.6072 | 1917.9785 | 1486.2587 | 1648.4239 | 1616.1934 | 2362.8878 | 2038.7325 | 4453.4131 | 8397.635 | 30100.2747
ACR | 41.2185 | 148.6039 | 197.666 | 298.4223 | 462.8303 | 359.0597 | 521.8689 | 443.26 | 468.0748 | 522.8135 | 651.3413 | 673.1525 | 987.6154 | 968.4336 | 875.2824 | 1490.2002 | 1032.675 | 1449.3857 | 1455.4594 | 1407.6026 | 2295.6 | 2225.0736 | 2550.0854 | 2255.4207 | 4088.8051 | 3384.7588 | 10307.0146 | 41561.7241
Total | 41.2185 | 164.7502 | 211.5718 | 384.8447 | 542.4142 | 546.5966 | 590.4326 | 614.7349 | 736.1332 | 757.1082 | 859.6629 | 875.4906 | 1325.185 | 1427.4663 | 1619.3954 | 2011.1905 | 2024.8178 | 2173.0353 | 2320.0666 | 3325.5811 | 3781.8587 | 3873.4975 | 4166.2788 | 4618.3085 | 6127.5376 | 7838.1719 | 18704.6496 | 71661.9988

## Capacidade Instalada
Capacidade Instalada da Geração Centralizada
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Variação (%) | Variação (MW) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2016 | 159758.063 |  |  | 135650.291 | 24107.772 | 84.91% | 15.09%
2017 | 165423.884 | 3.547% | 5665.821 | 140872.747 | 24551.137 | 85.16% | 14.84%
2018 | 167959.507 | 1.533% | 2535.623 | 143893.541 | 24065.966 | 85.67% | 14.33%
2019 | 172241.89 | 2.55% | 4282.383 | 146679.179 | 25562.711 | 85.16% | 14.84%
2020 | 175132.529 | 1.678% | 2890.639 | 150178.697 | 24953.832 | 85.75% | 14.25%
2021 | 182943.407 | 4.46% | 7810.878 | 156655.488 | 26287.919 | 85.63% | 14.37%
2022 | 192064.352 | 4.986% | 9120.945 | 164523.398 | 27540.954 | 85.66% | 14.34%
2023 | 202209.021 | 5.282% | 10144.669 | 174569.88 | 27639.141 | 86.33% | 13.67%
2024 | 213831.686 | 5.748% | 11622.665 | 184050.893 | 29780.793 | 86.07% | 13.93%
2025 | 220807.281 | 3.262% | 6975.595 | 191058.749 | 29748.532 | 86.53% | 13.47%
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável por Submercado (Norte)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2016 | 25568.505 |  |  | 22429.95 | 3138.555 | 87.72% | 12.28%
2017 | 26359.989 | 3.096% | 791.484 | 22670.31 | 3689.679 | 86% | 14%
2018 | 26437.627 | 0.2945% | 77.638 | 22832.108 | 3605.519 | 86.36% | 13.64%
2019 | 26437.927 | 0.001135% | 0.3 | 22926.308 | 3511.619 | 86.72% | 13.28%
2020 | 26344.177 | -0.3546% | -93.75 | 22938.558 | 3405.619 | 87.07% | 12.93%
2021 | 26216.369 | -0.4851% | -127.808 | 22938.558 | 3277.811 | 87.5% | 12.5%
2022 | 26610.556 | 1.504% | 394.187 | 22938.978 | 3671.578 | 86.2% | 13.8%
2023 | 26785.201 | 0.6563% | 174.645 | 23113.623 | 3671.578 | 86.29% | 13.71%
2024 | 26862.374 | 0.2881% | 77.173 | 23118.969 | 3743.405 | 86.06% | 13.94%
2025 | 27868.225 | 3.744% | 1005.851 | 23176.275 | 4691.95 | 83.16% | 16.84%
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável por Submercado (Nordeste)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2016 | 26683.09 |  |  | 20466.319 | 6216.771 | 76.7% | 23.3%
2017 | 29384.167 | 10.12% | 2701.077 | 23179.496 | 6204.671 | 78.88% | 21.12%
2018 | 31552.787 | 7.38% | 2168.62 | 25667.416 | 5885.371 | 81.35% | 18.65%
2019 | 34162.024 | 8.269% | 2609.237 | 26779.043 | 7382.981 | 78.39% | 21.61%
2020 | 37121.705 | 8.664% | 2959.681 | 29747.403 | 7374.302 | 80.13% | 19.87%
2021 | 42030.001 | 13.22% | 4908.296 | 34838.199 | 7191.802 | 82.89% | 17.11%
2022 | 47089.156 | 12.04% | 5059.155 | 39869.795 | 7219.361 | 84.67% | 15.33%
2023 | 54818.842 | 16.42% | 7729.686 | 47520.796 | 7298.046 | 86.69% | 13.31%
2024 | 58686.4 | 7.055% | 3867.558 | 52335.453 | 6350.947 | 89.18% | 10.82%
2025 | 63242.849 | 7.764% | 4556.449 | 56936.622 | 6306.227 | 90.03% | 9.971%
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável por Submercado (Sudeste/Centro-Oeste)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2016 | 84644.824 |  |  | 73319.999 | 11324.825 | 86.62% | 13.38%
2017 | 86653.363 | 2.373% | 2008.539 | 75330.199 | 11323.164 | 86.93% | 13.07%
2018 | 86888.719 | 0.2716% | 235.356 | 75611.266 | 11277.453 | 87.02% | 12.98%
2019 | 87741.973 | 0.982% | 853.254 | 76716.485 | 11025.488 | 87.43% | 12.57%
2020 | 88139.33 | 0.4529% | 397.357 | 77112.042 | 11027.288 | 87.49% | 12.51%
2021 | 90803.822 | 3.023% | 2664.492 | 78136.819 | 12667.003 | 86.05% | 13.95%
2022 | 94079.825 | 3.608% | 3276.003 | 80593.332 | 13486.493 | 85.66% | 14.34%
2023 | 96199.544 | 2.253% | 2119.719 | 82693.549 | 13505.995 | 85.96% | 14.04%
2024 | 103489.817 | 7.578% | 7290.273 | 86966.898 | 16522.919 | 84.03% | 15.97%
2025 | 104746.125 | 1.214% | 1256.308 | 89159.292 | 15586.833 | 85.12% | 14.88%
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável por Submercado (Sul)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2016 | 22861.644 |  |  | 19434.023 | 3427.621 | 85.01% | 14.99%
2017 | 23026.365 | 0.7205% | 164.721 | 19692.742 | 3333.623 | 85.52% | 14.48%
2018 | 23080.374 | 0.2346% | 54.009 | 19782.751 | 3297.623 | 85.71% | 14.29%
2019 | 23899.966 | 3.551% | 819.592 | 20257.343 | 3642.623 | 84.76% | 15.24%
2020 | 23527.317 | -1.559% | -372.649 | 20380.694 | 3146.623 | 86.63% | 13.37%
2021 | 23893.215 | 1.555% | 365.898 | 20741.912 | 3151.303 | 86.81% | 13.19%
2022 | 24284.815 | 1.639% | 391.6 | 21121.293 | 3163.522 | 86.97% | 13.03%
2023 | 24405.434 | 0.4967% | 120.619 | 21241.912 | 3163.522 | 87.04% | 12.96%
2024 | 24793.095 | 1.588% | 387.661 | 21629.573 | 3163.522 | 87.24% | 12.76%
2025 | 24950.082 | 0.6332% | 156.987 | 21786.56 | 3163.522 | 87.32% | 12.68%
Evolução da Capacidade Instalada
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Hidráulica (MW) | Eólica (MW) | Biomassa (MW) | Solar (MW) | Térmica (MW) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2016 | 159758.063 | 112857.435 | 10298.599 | 12494.257 | 0 | 24107.772 | 70.64% | 6.446% | 7.821% | 0% | 15.09%
2017 | 165423.884 | 114669.133 | 12643.699 | 12608.315 | 951.6 | 24551.137 | 69.32% | 7.643% | 7.622% | 0.5752% | 14.84%
2018 | 167959.507 | 114443.47 | 14660.249 | 12826.702 | 1963.12 | 24065.966 | 68.14% | 8.728% | 7.637% | 1.169% | 14.33%
2019 | 172241.89 | 115511.974 | 15427.994 | 13090.901 | 2648.31 | 25562.711 | 67.06% | 8.957% | 7.6% | 1.538% | 14.84%
2020 | 175132.529 | 115720.72 | 17725.279 | 13439.579 | 3293.119 | 24953.832 | 66.08% | 10.12% | 7.674% | 1.88% | 14.25%
2021 | 182943.407 | 115966.726 | 21556.404 | 14296.575 | 4835.783 | 26287.919 | 63.39% | 11.78% | 7.815% | 2.643% | 14.37%
2022 | 192064.352 | 116332.489 | 25591.984 | 14927.255 | 7671.67 | 27540.954 | 60.57% | 13.32% | 7.772% | 3.994% | 14.34%
2023 | 202209.021 | 116717.264 | 30464.584 | 15221.17 | 12166.862 | 27639.141 | 57.72% | 15.07% | 7.527% | 6.017% | 13.67%
2024 | 213831.686 | 116880.594 | 33641.684 | 15666.022 | 17862.593 | 29780.793 | 54.66% | 15.73% | 7.326% | 8.354% | 13.93%
2025 | 220807.281 | 117103.525 | 35886.414 | 15961.408 | 22107.402 | 29748.532 | 53.03% | 16.25% | 7.229% | 10.01% | 13.47%
Evolução da Capacidade Instalada por Submercado (Norte)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Hidráulica (MW) | Eólica (MW) | Biomassa (MW) | Solar (MW) | Térmica (MW) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2016 | 25568.505 | 22049.91 | 0 | 380.04 | 0 | 3138.555 | 86.24% | 0% | 1.486% | 0% | 12.28%
2017 | 26359.989 | 22069.47 | 220.8 | 380.04 | 0 | 3689.679 | 83.72% | 0.8376% | 1.442% | 0% | 14%
2018 | 26437.627 | 22118.268 | 328.8 | 385.04 | 0 | 3605.519 | 83.66% | 1.244% | 1.456% | 0% | 13.64%
2019 | 26437.927 | 22118.268 | 426 | 377.04 | 5 | 3511.619 | 83.66% | 1.611% | 1.426% | 0.01891% | 13.28%
2020 | 26344.177 | 22140.308 | 426 | 367.04 | 5.21 | 3405.619 | 84.04% | 1.617% | 1.393% | 0.01978% | 12.93%
2021 | 26216.369 | 22140.308 | 426 | 367.04 | 5.21 | 3277.811 | 84.45% | 1.625% | 1.4% | 0.01987% | 12.5%
2022 | 26610.556 | 22140.308 | 426 | 367.04 | 5.63 | 3671.578 | 83.2% | 1.601% | 1.379% | 0.02116% | 13.8%
2023 | 26785.201 | 22305.308 | 426 | 376.04 | 6.275 | 3671.578 | 83.27% | 1.59% | 1.404% | 0.02343% | 13.71%
2024 | 26862.374 | 22305.308 | 426 | 377.181 | 10.48 | 3743.405 | 83.04% | 1.586% | 1.404% | 0.03901% | 13.94%
2025 | 27868.225 | 22315.308 | 426 | 423.361 | 11.606 | 4691.95 | 80.07% | 1.529% | 1.519% | 0.04165% | 16.84%
Evolução da Capacidade Instalada por Submercado (Nordeste)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Hidráulica (MW) | Eólica (MW) | Biomassa (MW) | Solar (MW) | Térmica (MW) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2016 | 26683.09 | 11000.54 | 8359.085 | 1106.694 | 0 | 6216.771 | 41.23% | 31.33% | 4.148% | 0% | 23.3%
2017 | 29384.167 | 11012.991 | 10327.385 | 1125.02 | 714.1 | 6204.671 | 37.48% | 35.15% | 3.829% | 2.43% | 21.12%
2018 | 31552.787 | 11015.741 | 12235.935 | 1125.02 | 1290.72 | 5885.371 | 34.91% | 38.78% | 3.566% | 4.091% | 18.65%
2019 | 34162.024 | 11009.365 | 12906.48 | 1142.158 | 1721.04 | 7382.981 | 32.23% | 37.78% | 3.343% | 5.038% | 21.61%
2020 | 37121.705 | 11024.599 | 15199.74 | 1165.995 | 2357.069 | 7374.302 | 29.7% | 40.95% | 3.141% | 6.35% | 19.87%
2021 | 42030.001 | 11025.443 | 19025.765 | 1187.273 | 3599.718 | 7191.802 | 26.23% | 45.27% | 2.825% | 8.565% | 17.11%
2022 | 47089.156 | 11025.242 | 23056.545 | 1190.125 | 4597.883 | 7219.361 | 23.41% | 48.96% | 2.527% | 9.764% | 15.33%
2023 | 54818.842 | 11025.234 | 27929.145 | 1196.129 | 7370.288 | 7298.046 | 20.11% | 50.95% | 2.182% | 13.44% | 13.31%
2024 | 58686.4 | 11037.245 | 30857.845 | 1171.129 | 9269.234 | 6350.947 | 18.81% | 52.58% | 1.996% | 15.79% | 10.82%
2025 | 63242.849 | 11037.245 | 32841.575 | 1171.129 | 11886.673 | 6306.227 | 17.45% | 51.93% | 1.852% | 18.8% | 9.971%
Evolução da Capacidade Instalada por Submercado (Sudeste/Centro-Oeste)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Hidráulica (MW) | Eólica (MW) | Biomassa (MW) | Solar (MW) | Térmica (MW) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2016 | 84644.824 | 63340.958 | 28.05 | 9950.991 | 0 | 11324.825 | 74.83% | 0.03314% | 11.76% | 0% | 13.38%
2017 | 86653.363 | 65007.672 | 28.05 | 10060.975 | 233.502 | 11323.164 | 75.02% | 0.03237% | 11.61% | 0.2695% | 13.07%
2018 | 86888.719 | 64673.404 | 28.05 | 10241.41 | 668.402 | 11277.453 | 74.43% | 0.03228% | 11.79% | 0.7693% | 12.98%
2019 | 87741.973 | 65275.292 | 28.05 | 10494.871 | 918.272 | 11025.488 | 74.39% | 0.03197% | 11.96% | 1.047% | 12.57%
2020 | 88139.33 | 65342.096 | 28.05 | 10818.624 | 923.272 | 11027.288 | 74.14% | 0.03182% | 12.27% | 1.048% | 12.51%
2021 | 90803.822 | 65443.173 | 28.05 | 11445.557 | 1220.039 | 12667.003 | 72.07% | 0.03089% | 12.6% | 1.344% | 13.95%
2022 | 94079.825 | 65552.386 | 28.05 | 11960.632 | 3052.264 | 13486.493 | 69.68% | 0.02982% | 12.71% | 3.244% | 14.34%
2023 | 96199.544 | 65676.283 | 28.05 | 12224.074 | 4765.142 | 13505.995 | 68.27% | 0.02916% | 12.71% | 4.953% | 14.04%
2024 | 103489.817 | 65704.137 | 28.05 | 12689.64 | 8545.071 | 16522.919 | 63.49% | 0.0271% | 12.26% | 8.257% | 15.97%
2025 | 104746.125 | 65780.714 | 289.05 | 12940.962 | 10148.566 | 15586.833 | 62.8% | 0.276% | 12.35% | 9.689% | 14.88%
Evolução da Capacidade Instalada por Submercado (Sul)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Hidráulica (MW) | Eólica (MW) | Biomassa (MW) | Solar (MW) | Térmica (MW) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2016 | 22861.644 | 16466.027 | 1911.464 | 1056.532 | 0 | 3427.621 | 72.02% | 8.361% | 4.621% | 0% | 14.99%
2017 | 23026.365 | 16579 | 2067.464 | 1042.28 | 3.998 | 3333.623 | 72% | 8.979% | 4.526% | 0.01736% | 14.48%
2018 | 23080.374 | 16636.057 | 2067.464 | 1075.232 | 3.998 | 3297.623 | 72.08% | 8.958% | 4.659% | 0.01732% | 14.29%
2019 | 23899.966 | 17109.049 | 2067.464 | 1076.832 | 3.998 | 3642.623 | 71.59% | 8.65% | 4.506% | 0.01673% | 15.24%
2020 | 23527.317 | 17213.717 | 2071.489 | 1087.92 | 7.568 | 3146.623 | 73.16% | 8.805% | 4.624% | 0.03217% | 13.37%
2021 | 23893.215 | 17357.802 | 2076.589 | 1296.705 | 10.816 | 3151.303 | 72.65% | 8.691% | 5.427% | 0.04527% | 13.19%
2022 | 24284.815 | 17614.553 | 2081.389 | 1409.458 | 15.893 | 3163.522 | 72.53% | 8.571% | 5.804% | 0.06544% | 13.03%
2023 | 24405.434 | 17710.439 | 2081.389 | 1424.927 | 25.157 | 3163.522 | 72.57% | 8.528% | 5.839% | 0.1031% | 12.96%
2024 | 24793.095 | 17833.904 | 2329.789 | 1428.072 | 37.808 | 3163.522 | 71.93% | 9.397% | 5.76% | 0.1525% | 12.76%
2025 | 24950.082 | 17970.258 | 2329.789 | 1425.956 | 60.557 | 3163.522 | 72.02% | 9.338% | 5.715% | 0.2427% | 12.68%
Capacidade Instalada por Fonte
Tipo | Fonte | 2024 (MW) | 2025 (MW) | Variação (%) | Variação (MW)
Não Renovável | Térmica | 29780.793 | 29748.532 | -0.1083% | -32.261
| Não Renovável | 29780.793 | 29748.532 | -0.1083% | -32.261
Renovável | Solar | 17862.593 | 22107.402 | 23.76% | 4244.809
| Biomassa | 15666.022 | 15961.408 | 1.886% | 295.386
| Eólica | 33641.684 | 35886.414 | 6.672% | 2244.73
| Hidráulica | 116880.594 | 117103.525 | 0.1907% | 222.931
| Renovável | 184050.893 | 191058.749 | 3.808% | 7007.856
| Anual | 213831.686 | 220807.281 | 3.262% | 6975.595
Participação da Capacidade Instalada por Fonte (2025)
Tipo | Fonte | Capacidade Instalada (MW) | Participação (%)
Renovável | Hidráulica | 110435.596 | 57.8%
| Eólica | 35886.414 | 18.78%
| Solar Fotovoltaica | 22107.402 | 11.57%
| Térmica a Biomassa | 15961.408 | 8.354%
| Hidráulica PCH | 6009.503 | 3.145%
| Hidráulica CGH | 658.426 | 0.3446%
| Renovável | 191058.749 | 100%
Não Renovável | Térmica a Gás | 15023.525 | 50.5%
| Térmica a Óleo | 3324.854 | 11.18%
| Térmica a Carvão Mineral | 3017.411 | 10.14%
| Térmica a GNL | 4155.798 | 13.97%
| Térmica Nuclear | 2007 | 6.747%
| Térmica bi-Combustível - gás/óleo | 1348.866 | 4.534%
| Térmica - Outros | 866.078 | 2.911%
| Térmica Reação Exotérmica | 5 | 0.01681%
| Não Renovável | 29748.532 | 100%
Capacidade Instalada por Estado
Estado | 2024 (MW) | 2025 (MW) | Variação (%) | Variação (MWm)
AC | 0 | 0 |  | 0
DF | 30 | 30 | 0% | 0
RR | 0 | 329.178 |  | 329.178
AP | 941.95 | 941.95 | 0% | 0
AM | 1416.554 | 1416.554 | 0% | 0
ES | 1750.499 | 1752.114 | 0.09226% | 1.615
TO | 1940.849 | 1940.849 | 0% | 0
PB | 2428.79 | 3200.798 | 31.79% | 772.008
MS | 3236.26 | 3386.761 | 4.65% | 150.501
MT | 4075.72 | 4125.55 | 1.223% | 49.83
MA | 4360.301 | 4386.731 | 0.6062% | 26.43
AL | 4522.33 | 4522.45 | 0.002653% | 0.12
SE | 4848.999 | 4848.999 | 0% | 0
SC | 4780.645 | 4849.608 | 1.443% | 68.963
PE | 5928.942 | 6162.175 | 3.934% | 233.233
CE | 5616.621 | 6405.403 | 14.04% | 788.782
PI | 6770.858 | 7052.503 | 4.16% | 281.645
GO | 7694.276 | 7924.876 | 2.997% | 230.6
RO | 8197.825 | 8201.399 | 0.0436% | 3.574
RS | 9813.618 | 9869.362 | 0.568% | 55.744
RJ | 13693.574 | 12868.674 | -6.024% | -824.9
RN | 11879.061 | 13376.552 | 12.61% | 1497.491
BA | 16663.279 | 17907.449 | 7.467% | 1244.17
PA | 22450.529 | 23100.772 | 2.896% | 650.243
SP | 23175.459 | 23235.236 | 0.2579% | 59.777
MG | 23015.915 | 24340.226 | 5.754% | 1324.311
PR | 24598.832 | 24631.112 | 0.1312% | 32.28
Anual | 213831.686 | 220807.281 | 3.262% | 6975.595
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável por Estado (2025)
Estado | Capacidade Instalada (MW) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
AC | 0 | 0 | 0
RR | 329.178 | 10 | 319.178 | 3.038% | 96.96%
RJ | 12868.674 | 1388.53 | 11480.144 | 10.79% | 89.21%
AM | 1416.554 | 259.11 | 1157.444 | 18.29% | 81.71%
MA | 4386.731 | 1808.79 | 2577.941 | 41.23% | 58.77%
ES | 1752.114 | 842.454 | 909.66 | 48.08% | 51.92%
SE | 4848.999 | 3255.8 | 1593.199 | 67.14% | 32.86%
PE | 6162.175 | 4455.305 | 1706.87 | 72.3% | 27.7%
CE | 6405.403 | 4714.129 | 1691.274 | 73.6% | 26.4%
SC | 4849.608 | 3987.928 | 861.68 | 82.23% | 17.77%
RS | 9869.362 | 8139.989 | 1729.373 | 82.48% | 17.52%
MS | 3386.761 | 2823.826 | 562.935 | 83.38% | 16.62%
PB | 3200.798 | 2690.014 | 510.784 | 84.04% | 15.96%
MT | 4125.55 | 3596.35 | 529.2 | 87.17% | 12.83%
RO | 8201.399 | 7788.399 | 413 | 94.96% | 5.036%
SP | 23235.236 | 22198.261 | 1036.975 | 95.54% | 4.463%
GO | 7924.876 | 7651.176 | 273.7 | 96.55% | 3.454%
BA | 17907.449 | 17312.949 | 594.5 | 96.68% | 3.32%
PA | 23100.772 | 22471.405 | 629.367 | 97.28% | 2.724%
PR | 24631.112 | 24058.643 | 572.469 | 97.68% | 2.324%
RN | 13376.552 | 13166.952 | 209.6 | 98.43% | 1.567%
MG | 24340.226 | 23959.007 | 381.219 | 98.43% | 1.566%
TO | 1940.849 | 1932.829 | 8.02 | 99.59% | 0.4132%
DF | 30 | 30 | 0 | 100% | 0%
AP | 941.95 | 941.95 | 0 | 100% | 0%
AL | 4522.45 | 4522.45 | 0 | 100% | 0%
PI | 7052.503 | 7052.503 | 0 | 100% | 0%
Anual | 220807.281 | 191058.749 | 29748.532 | 86.53% | 13.47%
Capacidade Instalada por Fonte e Estado (2025)
Fonte/UF (MW) | AC | DF | RR | AP | AM | ES | TO | PB | MS | MT | MA | AL | SE | SC | PE | CE | PI | GO | RO | RS | RJ | RN | BA | PA | SP | MG | PR | Total
Biomassa |  |  |  |  | 9 | 279.9 | 80 | 97.204 | 2434.307 | 487.576 | 293.22 | 240.2 | 58.5 | 69.521 | 194.925 |  | 23.5 | 1458.548 |  | 380.368 | 72.256 | 57 | 499.8 | 41.141 | 6328.782 | 1879.593 | 976.067 | 15961.408
Solar |  |  |  |  | 0.36 | 13.893 | 5.15 | 712.4 | 3.375 | 12.895 | 2.57 | 0.56 | 0.8 | 13.211 | 1499.718 | 2031.289 | 2395.353 | 258.986 | 15.125 | 38.675 |  | 2093.722 | 3152.831 | 3.526 | 1184.876 | 8659.416 | 8.671 | 22107.402
Eólica | PB: 1876.89; MA: 426; SE: 34.5; SC: 242.999; PE: 1260.265; CE: 2682.84; PI: 4396.35; RS: 2084.29; RJ: 28.05; RN: 11011.53; BA: 11840.2; PR: 2.5 | 35886.414
Hidráulica |  | 30 | 10 | 941.95 | 249.75 | 548.661 | 1847.679 | 3.52 | 386.144 | 3095.879 | 1087 | 4281.69 | 3162 | 3662.197 | 1500.397 |  | 237.3 | 5933.642 | 7773.274 | 5636.656 | 1288.224 | 4.7 | 1820.118 | 22426.738 | 14684.603 | 13419.998 | 23071.405 | 117103.525
Térmica |  |  | 319.178 |  | 1157.444 | 909.66 | 8.02 | 510.784 | 562.935 | 529.2 | 2577.941 |  | 1593.199 | 861.68 | 1706.87 | 1691.274 |  | 273.7 | 413 | 1729.373 | 11480.144 | 209.6 | 594.5 | 629.367 | 1036.975 | 381.219 | 572.469 | 29748.532
Total | 0 | 30 | 329.178 | 941.95 | 1416.554 | 1752.114 | 1940.849 | 3200.798 | 3386.761 | 4125.55 | 4386.731 | 4522.45 | 4848.999 | 4849.608 | 6162.175 | 6405.403 | 7052.503 | 7924.876 | 8201.399 | 9869.362 | 12868.674 | 13376.552 | 17907.449 | 23100.772 | 23235.236 | 24340.226 | 24631.112 | 220807.281
Fonte/UF (MW) | AC | DF | RR | AP | AM | ES | TO | PB | MS | MT | MA | AL | SE | SC | PE | CE | PI | GO | RO | RS | RJ | RN | BA | PA | SP | MG | PR | Total
Biomassa |  |  |  |  | 9 | 279.9 | 80 | 97.204 | 2434.307 | 487.576 | 293.22 | 240.2 | 58.5 | 69.521 | 194.925 |  | 23.5 | 1458.548 |  | 380.368 | 72.256 | 57 | 499.8 | 41.141 | 6328.782 | 1879.593 | 976.067 | 15961.408
Solar |  |  |  |  | 0.36 | 13.893 | 5.15 | 712.4 | 3.375 | 12.895 | 2.57 | 0.56 | 0.8 | 13.211 | 1499.718 | 2031.289 | 2395.353 | 258.986 | 15.125 | 38.675 |  | 2093.722 | 3152.831 | 3.526 | 1184.876 | 8659.416 | 8.671 | 22107.402
Eólica | PB: 1876.89; MA: 426; SE: 34.5; SC: 242.999; PE: 1260.265; CE: 2682.84; PI: 4396.35; RS: 2084.29; RJ: 28.05; RN: 11011.53; BA: 11840.2; PR: 2.5 | 35886.414
UHE |  |  |  | 941.95 | 249.75 | 313.337 | 1644.449 |  | 77.5 | 1927.648 | 1087 | 4279.6 | 3162 | 2760.392 | 1479.6 |  | 237.3 | 5383.7 | 7608.55 | 4812.02 | 1015.087 |  | 1732.96 | 22366.738 | 14348.476 | 12570.335 | 22437.204 | 110435.596
CGH | ES: 2.892; TO: 18.556; MS: 14.676; MT: 53.229; AL: 2.09; SC: 228.421; PE: 7.322; GO: 9.79; RO: 26.094; RS: 76.603; RJ: 11.18; BA: 1.378; SP: 51.893; MG: 101.581; PR: 52.721 | 658.426
PCH |  | 30 | 10 |  |  | 232.432 | 184.674 | 3.52 | 293.968 | 1115.002 |  |  |  | 673.384 | 13.475 |  |  | 540.152 | 138.63 | 748.033 | 261.957 | 4.7 | 85.78 | 60 | 284.234 | 748.082 | 581.48 | 6009.503
Termica - Outros | RR: 319.178; TO: 8.02; SC: 4.68; RJ: 490; SP: 32.2; MG: 6; PR: 6 | 866.078
Carvão | MA: 360.137; SC: 857; CE: 1085.274; RS: 695; PR: 20 | 3017.411
Gás | AM: 1064.407; ES: 495.06; MS: 385.819; MT: 529.2; MA: 1886.064; PE: 650; CE: 218; RS: 639.9; RJ: 6224.545; RN: 110; BA: 316.7; PA: 629.367; SP: 1004.775; MG: 375.219; PR: 494.469 | 15023.525
GNL | ES: 240; SE: 1593.199; RJ: 2322.599 | 4155.798
Óleo | ES: 174.6; PB: 510.784; MA: 331.74; PE: 1056.87; CE: 168; GO: 273.7; RO: 413; RS: 71.9; RN: 51.46; BA: 272.8 | 3324.854
Gás/Óleo | AM: 93.037; MS: 177.116; CE: 220; RS: 322.573; RJ: 436; RN: 48.14; PR: 52 | 1348.866
Nuclear | RJ: 2007 | 2007
Reação Exotérmica | BA: 5 | 5
Total | 0 | 30 | 329.178 | 941.95 | 1416.554 | 1752.114 | 1940.849 | 3200.798 | 3386.761 | 4125.55 | 4386.731 | 4522.45 | 4848.999 | 4849.608 | 6162.175 | 6405.403 | 7052.503 | 7924.876 | 8201.399 | 9869.362 | 12868.674 | 13376.552 | 17907.449 | 23100.772 | 23235.236 | 24340.226 | 24631.112 | 220807.281

## Geração Centralizada
Geração Centralizada
Geração Anual
Mês | 2024 (MWm) | 2025 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
Janeiro | 72604.6619 | 74685.9797 | 2.867% | 2081.3179
Fevereiro | 75681.4341 | 77519.4456 | 2.429% | 1838.0115
Março | 75509.7728 | 76817.9866 | 1.733% | 1308.2138
Abril | 73848.7843 | 72461.5206 | -1.879% | -1387.2637
Maio | 71862.3349 | 70076.0221 | -2.486% | -1786.3129
Junho | 69303.7783 | 69519.8521 | 0.3118% | 216.0738
Julho | 69637.5371 | 69087.2592 | -0.7902% | -550.2779
Agosto | 70039.8798 | 68517.6855 | -2.173% | -1522.1943
Setembro | 73131.8923 | 70530.2306 | -3.557% | -2601.6617
Outubro | 73287.3005 | 71912.2663 | -1.876% | -1375.0342
Novembro | 72909.0508 | 71406.0447 | -2.061% | -1503.0061
Dezembro | 71398.7033 | 73362.7125 | 2.751% | 1964.0093
Anual | 72418.3406 | 72141.6684 | -0.382% | -276.6722
Evolução da Geração Renovável e Não Renovável
Ano | Geração (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2016 | 61611.0869 |  |  | 52073.2633 | 9537.8236 | 84.52% | 15.48%
2017 | 62371.9654 | 1.235% | 760.8785 | 51727.3998 | 10644.5657 | 82.93% | 17.07%
2018 | 63292.1344 | 1.475% | 920.169 | 54542.2422 | 8749.8922 | 86.18% | 13.82%
2019 | 64654.0727 | 2.152% | 1361.9383 | 55807.5494 | 8846.5233 | 86.32% | 13.68%
2020 | 63721.964 | -1.442% | -932.1087 | 55640.2458 | 8081.7183 | 87.32% | 12.68%
2021 | 66295.2819 | 4.038% | 2573.3179 | 53284.5813 | 13010.7006 | 80.37% | 19.63%
2022 | 67383.3454 | 1.641% | 1088.0635 | 62011.2303 | 5372.1151 | 92.03% | 7.972%
2023 | 70223.1977 | 4.214% | 2839.8523 | 65393.3356 | 4829.8621 | 93.12% | 6.878%
2024 | 72418.3406 | 3.126% | 2195.1429 | 66065.9649 | 6352.3756 | 91.23% | 8.772%
2025 | 72141.6684 | -0.382% | -276.6722 | 64951.3591 | 7190.3093 | 90.03% | 9.967%
Evolução da Geração Renovável e Não Renovável por Submercado (Norte)
Ano | Geração (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2016 | 5750.8334 |  |  | 4129.4822 | 1621.3512 | 71.81% | 28.19%
2017 | 7120.7705 | 23.82% | 1369.9371 | 5590.7322 | 1530.0383 | 78.51% | 21.49%
2018 | 8435.6791 | 18.47% | 1314.9086 | 6916.9448 | 1518.7344 | 82% | 18%
2019 | 9121.4547 | 8.129% | 685.7755 | 7526.3306 | 1595.124 | 82.51% | 17.49%
2020 | 9339.1402 | 2.387% | 217.6855 | 7733.1756 | 1605.9646 | 82.8% | 17.2%
2021 | 10819.7864 | 15.85% | 1480.6462 | 8707.9939 | 2111.7925 | 80.48% | 19.52%
2022 | 10359.8131 | -4.251% | -459.9733 | 9252.217 | 1107.5961 | 89.31% | 10.69%
2023 | 9212.6119 | -11.07% | -1147.2012 | 8058.8591 | 1153.7527 | 87.48% | 12.52%
2024 | 8715.0486 | -5.401% | -497.5633 | 7094.0874 | 1620.9613 | 81.4% | 18.6%
2025 | 9435.1237 | 8.262% | 720.0751 | 7641.0998 | 1794.0239 | 80.99% | 19.01%
Evolução da Geração Renovável e Não Renovável por Submercado (Nordeste)
Ano | Geração (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2016 | 8011.004 |  |  | 5713.9349 | 2297.0691 | 71.33% | 28.67%
2017 | 8426.5594 | 5.187% | 415.5555 | 5998.1223 | 2428.4371 | 71.18% | 28.82%
2018 | 8620.0901 | 2.297% | 193.5307 | 6833.7959 | 1786.2942 | 79.28% | 20.72%
2019 | 9893.126 | 14.77% | 1273.0359 | 8322.663 | 1570.463 | 84.13% | 15.87%
2020 | 11290.3583 | 14.12% | 1397.2323 | 10228.7859 | 1061.5724 | 90.6% | 9.402%
2021 | 13510.1404 | 19.66% | 2219.7821 | 10963.9788 | 2546.1616 | 81.15% | 18.85%
2022 | 14357.0513 | 6.269% | 846.9109 | 14031.253 | 325.7982 | 97.73% | 2.269%
2023 | 15398.885 | 7.257% | 1041.8337 | 15200.1665 | 198.7184 | 98.71% | 1.29%
2024 | 16793.1266 | 9.054% | 1394.2417 | 16530.2586 | 262.868 | 98.43% | 1.565%
2025 | 17648.9346 | 5.096% | 855.808 | 17241.7745 | 407.1601 | 97.69% | 2.307%
Evolução da Geração Renovável e Não Renovável por Submercado (Sudeste/Centro-Oeste)
Ano | Geração (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2016 | 36108.9392 |  |  | 31243.1734 | 4865.7658 | 86.52% | 13.48%
2017 | 37068.1031 | 2.656% | 959.1639 | 31240.6608 | 5827.4422 | 84.28% | 15.72%
2018 | 36662.2958 | -1.095% | -405.8073 | 32032.2008 | 4630.095 | 87.37% | 12.63%
2019 | 36156.3046 | -1.38% | -505.9912 | 31314.8363 | 4841.4683 | 86.61% | 13.39%
2020 | 36224.4936 | 0.1886% | 68.189 | 32093.0477 | 4131.4459 | 88.59% | 11.41%
2021 | 33143.1092 | -8.506% | -3081.3844 | 26800.8557 | 6342.2535 | 80.86% | 19.14%
2022 | 32108.7212 | -3.121% | -1034.388 | 28984.4275 | 3124.2937 | 90.27% | 9.73%
2023 | 34566.1919 | 7.654% | 2457.4707 | 31894.9637 | 2671.2282 | 92.27% | 7.728%
2024 | 34421.315 | -0.4191% | -144.8769 | 30808.2968 | 3613.0182 | 89.5% | 10.5%
2025 | 34892.2964 | 1.368% | 470.9814 | 30761.6399 | 4130.6565 | 88.16% | 11.84%
Evolução da Geração Renovável e Não Renovável por Submercado (Sul)
Ano | Geração (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2016 | 11740.3104 |  |  | 10986.6728 | 753.6376 | 93.58% | 6.419%
2017 | 9756.5324 | -16.9% | -1983.778 | 8897.8844 | 858.648 | 91.2% | 8.801%
2018 | 9574.0694 | -1.87% | -182.463 | 8759.3008 | 814.7686 | 91.49% | 8.51%
2019 | 9483.1875 | -0.9493% | -90.8819 | 8643.7195 | 839.468 | 91.15% | 8.852%
2020 | 6867.972 | -27.58% | -2615.2155 | 5585.2365 | 1282.7355 | 81.32% | 18.68%
2021 | 8822.2459 | 28.45% | 1954.274 | 6811.753 | 2010.4929 | 77.21% | 22.79%
2022 | 10557.7598 | 19.67% | 1735.5139 | 9743.3327 | 814.4271 | 92.29% | 7.714%
2023 | 11045.5089 | 4.62% | 487.7491 | 10239.3463 | 806.1627 | 92.7% | 7.299%
2024 | 12488.8504 | 13.07% | 1443.3414 | 11633.3222 | 855.5282 | 93.15% | 6.85%
2025 | 10165.3137 | -18.6% | -2323.5366 | 9306.8449 | 858.4688 | 91.55% | 8.445%
Evolução da Geração por Fonte
Ano | Geração (MWm) | Hidráulica (MWm) | Eólica (MWm) | Biomassa (MWm) | Solar (MWm) | Térmica (MWm) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2016 | 61611.0869 | 45620.5264 | 3718.35 | 2734.3869 | 0 | 9537.8236 | 74.05% | 6.035% | 4.438% | 0% | 15.48%
2017 | 62371.9654 | 43994.5482 | 4737.3296 | 2922.0695 | 73.4523 | 10644.5657 | 70.54% | 7.595% | 4.685% | 0.1178% | 17.07%
2018 | 63292.1344 | 45789.3721 | 5411.1635 | 3012.7033 | 329.0033 | 8749.8922 | 72.35% | 8.55% | 4.76% | 0.5198% | 13.82%
2019 | 64654.0727 | 45890.3898 | 6236.9321 | 3116.5245 | 563.7029 | 8846.5233 | 70.98% | 9.647% | 4.82% | 0.8719% | 13.68%
2020 | 63721.964 | 45493.2749 | 6340.5436 | 3135.4637 | 670.9636 | 8081.7183 | 71.39% | 9.95% | 4.921% | 1.053% | 12.68%
2021 | 66295.2819 | 41441.9893 | 8050.924 | 2926.6641 | 865.0039 | 13010.7006 | 62.51% | 12.14% | 4.415% | 1.305% | 19.63%
2022 | 67383.3454 | 48543.5069 | 9107.5936 | 2939.4679 | 1420.6619 | 5372.1151 | 72.04% | 13.52% | 4.362% | 2.108% | 7.972%
2023 | 70223.1977 | 49138.2825 | 10685.2923 | 3219.7766 | 2349.9842 | 4829.8621 | 69.97% | 15.22% | 4.585% | 3.346% | 6.878%
2024 | 72418.3406 | 47562.5474 | 11965.9604 | 3256.2038 | 3281.2534 | 6352.3756 | 65.68% | 16.52% | 4.496% | 4.531% | 8.772%
2025 | 72141.6684 | 44907.9406 | 12923.5493 | 3261.074 | 3858.7952 | 7190.3093 | 62.25% | 17.91% | 4.52% | 5.349% | 9.967%
Evolução da Geração por Fonte por Submercado (Norte)
Ano | Geração (MWm) | Hidráulica (MWm) | Eólica (MWm) | Biomassa (MWm) | Solar (MWm) | Térmica (MWm) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2016 | 5750.8334 | 4049.3045 | 0 | 80.1777 | 0 | 1621.3512 | 70.41% | 0% | 1.394% | 0% | 28.19%
2017 | 7155.3139 | 5438.2196 | 105.033 | 82.023 | 0 | 1530.0383 | 76% | 1.468% | 1.146% | 0% | 21.38%
2018 | 8435.6791 | 6736.0027 | 113.3387 | 67.6034 | 0 | 1518.7344 | 79.85% | 1.344% | 0.8014% | 0% | 18%
2019 | 9121.4547 | 7305.2158 | 179.7312 | 40.1947 | 1.189 | 1595.124 | 80.09% | 1.97% | 0.4407% | 0.01304% | 17.49%
2020 | 9339.1402 | 7502.8115 | 171.5485 | 57.7209 | 1.0948 | 1605.9646 | 80.34% | 1.837% | 0.6181% | 0.01172% | 17.2%
2021 | 10819.7864 | 8468.4518 | 197.7196 | 41.2204 | 0.60202 | 2111.7925 | 78.27% | 1.827% | 0.381% | 0.005564% | 19.52%
2022 | 10359.8131 | 9003.5654 | 180.8818 | 66.7577 | 1.0121 | 1107.5961 | 86.91% | 1.746% | 0.6444% | 0.00977% | 10.69%
2023 | 9212.6119 | 7792.3602 | 203.0052 | 62.2199 | 1.2738 | 1153.7527 | 84.58% | 2.204% | 0.6754% | 0.01383% | 12.52%
2024 | 8715.0486 | 6841.1445 | 200.1749 | 51.335 | 1.433 | 1620.9613 | 78.5% | 2.297% | 0.589% | 0.01644% | 18.6%
2025 | 9435.1237 | 7385.1355 | 206.3463 | 48.1545 | 1.4635 | 1794.0239 | 78.27% | 2.187% | 0.5104% | 0.01551% | 19.01%
Evolução da Geração por Fonte por Submercado (Nordeste)
Ano | Geração (MWm) | Hidráulica (MWm) | Eólica (MWm) | Biomassa (MWm) | Solar (MWm) | Térmica (MWm) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2016 | 8011.004 | 2426.3092 | 3156.8211 | 130.8046 | 0 | 2297.0691 | 30.29% | 39.41% | 1.633% | 0% | 28.67%
2017 | 8426.5594 | 1792.0182 | 3987.1385 | 158.2431 | 60.7226 | 2428.4371 | 21.27% | 47.32% | 1.878% | 0.7206% | 28.82%
2018 | 8620.0901 | 1800.632 | 4636.0307 | 173.0822 | 224.051 | 1786.2942 | 20.89% | 53.78% | 2.008% | 2.599% | 20.72%
2019 | 9893.126 | 2398.176 | 5408.3906 | 148.249 | 367.8474 | 1570.463 | 24.24% | 54.67% | 1.499% | 3.718% | 15.87%
2020 | 11290.3583 | 4182.7632 | 5440.3933 | 156.9571 | 448.6723 | 1061.5724 | 37.05% | 48.19% | 1.39% | 3.974% | 9.402%
2021 | 13510.1404 | 3060.0749 | 7142.6017 | 151.9758 | 609.3264 | 2546.1616 | 22.65% | 52.87% | 1.125% | 4.51% | 18.85%
2022 | 14357.0513 | 4637.1292 | 8239.5894 | 145.4517 | 1009.0828 | 325.7982 | 32.3% | 57.39% | 1.013% | 7.028% | 2.269%
2023 | 15398.885 | 3851.3768 | 9830.9065 | 164.2839 | 1353.5993 | 198.7184 | 25.01% | 63.84% | 1.067% | 8.79% | 1.29%
2024 | 16793.1266 | 3476.8509 | 11041.5294 | 154.105 | 1857.7733 | 262.868 | 20.7% | 65.75% | 0.9177% | 11.06% | 1.565%
2025 | 17648.9346 | 3078.3287 | 11944.3383 | 134.6409 | 2084.4667 | 407.1601 | 17.44% | 67.68% | 0.7629% | 11.81% | 2.307%
Evolução da Geração por Fonte por Submercado (Sudeste/Centro-Oeste)
Ano | Geração (MWm) | Hidráulica (MWm) | Eólica (MWm) | Biomassa (MWm) | Solar (MWm) | Térmica (MWm) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2016 | 36108.9392 | 28879.9178 | 7.794 | 2355.4616 | 0 | 4865.7658 | 79.98% | 0.02158% | 6.523% | 0% | 13.48%
2017 | 37068.1031 | 28742.4007 | 8.8524 | 2477.1864 | 12.2213 | 5827.4422 | 77.54% | 0.02388% | 6.683% | 0.03297% | 15.72%
2018 | 36662.2958 | 29375.6317 | 5.9171 | 2546.1318 | 104.5202 | 4630.095 | 80.12% | 0.01614% | 6.945% | 0.2851% | 12.63%
2019 | 36156.3046 | 28424.1239 | 6.9429 | 2689.474 | 194.2956 | 4841.4683 | 78.61% | 0.0192% | 7.438% | 0.5374% | 13.39%
2020 | 36224.4936 | 29175.2785 | 6.1618 | 2691.2007 | 220.4066 | 4131.4459 | 80.54% | 0.01701% | 7.429% | 0.6084% | 11.41%
2021 | 33143.1092 | 24044.5011 | 6.3079 | 2495.8791 | 254.1675 | 6342.2535 | 72.55% | 0.01903% | 7.531% | 0.7669% | 19.14%
2022 | 32108.7212 | 26209.0029 | 7.4167 | 2358.881 | 409.1269 | 3124.2937 | 81.63% | 0.0231% | 7.347% | 1.274% | 9.73%
2023 | 34566.1919 | 28271.8528 | 6.9631 | 2623.1342 | 993.0135 | 2671.2282 | 81.79% | 0.02014% | 7.589% | 2.873% | 7.728%
2024 | 34421.315 | 26699.6586 | 6.0732 | 2683.3873 | 1419.1777 | 3613.0182 | 77.57% | 0.01764% | 7.796% | 4.123% | 10.5%
2025 | 34892.2964 | 26209.9235 | 88.1238 | 2695.1464 | 1768.4461 | 4130.6565 | 75.12% | 0.2526% | 7.724% | 5.068% | 11.84%
Evolução da Geração por Fonte por Submercado (Sul)
Ano | Geração (MWm) | Hidráulica (MWm) | Eólica (MWm) | Biomassa (MWm) | Solar (MWm) | Térmica (MWm) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2016 | 11740.3104 | 10264.9949 | 553.7349 | 167.943 | 0 | 753.6376 | 87.43% | 4.717% | 1.43% | 0% | 6.419%
2017 | 9756.5324 | 8021.9097 | 670.8491 | 204.6171 | 0.50843 | 858.648 | 82.22% | 6.876% | 2.097% | 0.005211% | 8.801%
2018 | 9574.0694 | 7877.1057 | 655.8771 | 225.8859 | 0.43212 | 814.7686 | 82.28% | 6.851% | 2.359% | 0.004513% | 8.51%
2019 | 9483.1875 | 7762.8742 | 641.8675 | 238.6068 | 0.37102 | 839.468 | 81.86% | 6.768% | 2.516% | 0.003912% | 8.852%
2020 | 6867.972 | 4632.4216 | 722.44 | 229.585 | 0.78984 | 1282.7355 | 67.45% | 10.52% | 3.343% | 0.0115% | 18.68%
2021 | 8822.2459 | 5868.9615 | 704.2948 | 237.5887 | 0.90802 | 2010.4929 | 66.52% | 7.983% | 2.693% | 0.01029% | 22.79%
2022 | 10557.7598 | 8693.8094 | 679.7057 | 368.3775 | 1.4402 | 814.4271 | 82.35% | 6.438% | 3.489% | 0.01364% | 7.714%
2023 | 11045.5089 | 9222.6927 | 644.4175 | 370.1386 | 2.0976 | 806.1627 | 83.5% | 5.834% | 3.351% | 0.01899% | 7.299%
2024 | 12488.8504 | 10544.8934 | 718.1829 | 367.3765 | 2.8694 | 855.5282 | 84.43% | 5.751% | 2.942% | 0.02298% | 6.85%
2025 | 10165.3137 | 8234.5529 | 684.7408 | 383.1322 | 4.4189 | 858.4688 | 81.01% | 6.736% | 3.769% | 0.04347% | 8.445%
Geração por Fonte
Tipo | Fonte | 2024 (MWm) | 2025 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
Não Renovável | Importação | 58.8824 | 1.0498 | -98.22% | -57.8326
| Térmica | 6293.4933 | 7189.2595 | 14.23% | 895.7662
| Total | 6352.3756 | 7190.3093 | 13.19% | 837.9336
Renovável | Solar | 3281.2534 | 3858.7952 | 17.6% | 577.5418
| Biomassa | 3256.2038 | 3261.074 | 0.1496% | 4.8703
| Eólica | 11965.9604 | 12923.5493 | 8.003% | 957.5889
| Hidráulica | 47562.5474 | 44907.9406 | -5.581% | -2654.6068
| Total | 66065.9649 | 64951.3591 | -1.687% | -1114.6058
| Anual | 72418.3406 | 72141.6684 | -0.382% | -276.6722
Participação por Fonte (2025)
Tipo | Fonte | Geração (MWm) | Participação (%)
Renovável | Hidráulica | 41956.7788 | 64.6%
| Eólica | 12923.5493 | 19.9%
| Solar Fotovoltaica | 3858.7952 | 5.941%
| Térmica a Biomassa | 3261.074 | 5.021%
| Hidráulica PCH | 2704.5718 | 4.164%
| Hidráulica CGH | 246.5899 | 0.3797%
| Renovável | 64951.3591 | 100%
Não Renovável | Térmica a Gás | 3040.2988 | 42.28%
| Térmica Nuclear | 1653.0776 | 22.99%
| Térmica a GNL | 1033.527 | 14.37%
| Térmica a Carvão Mineral | 1009.916 | 14.05%
| Térmica - Outros | 335.405 | 4.665%
| Térmica bi-Combustível - gás/óleo | 108.4813 | 1.509%
| Térmica a Óleo | 8.5528 | 0.1189%
| Térmica - Importação | 1.0498 | 0.0146%
| Térmica Reação Exotérmica | 0.00088035 | 1.224e-05%
| Não Renovável | 7190.3093 | 100%
Geração Renovável e Não Renovável por Estado (2025)
Estado | Geração (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
AC | 0 | 0 | 0
Importação | 1.0498 | 0 | 1.0498 | 0% | 100%
RR | 24.8254 | 1.0052 | 23.8202 | 4.049% | 95.95%
AM | 946.0209 | 105.1242 | 840.8967 | 11.11% | 88.89%
RJ | 4317.69 | 580.4039 | 3737.2861 | 13.44% | 86.56%
MA | 1577.4465 | 648.4103 | 929.0362 | 41.11% | 58.89%
ES | 349.2704 | 223.0733 | 126.1971 | 63.87% | 36.13%
SC | 2146.3588 | 1756.0514 | 390.3073 | 81.82% | 18.18%
SE | 1316.1643 | 1119.3618 | 196.8025 | 85.05% | 14.95%
CE | 1279.6609 | 1102.8965 | 176.7643 | 86.19% | 13.81%
RS | 3519.4184 | 3075.822 | 443.5964 | 87.4% | 12.6%
SP | 7272.9475 | 7059.3778 | 213.5697 | 97.06% | 2.936%
MS | 753.9359 | 737.9192 | 16.0167 | 97.88% | 2.124%
MG | 6706.6006 | 6669.6942 | 36.9063 | 99.45% | 0.5503%
BA | 5619.2499 | 5592.8449 | 26.405 | 99.53% | 0.4699%
PE | 1286.4236 | 1281.462 | 4.9616 | 99.61% | 0.3857%
PR | 9537.7204 | 9514.2052 | 23.5152 | 99.75% | 0.2465%
RN | 4080.189 | 4078.0161 | 2.1729 | 99.95% | 0.05325%
MT | 1690.6803 | 1690.0892 | 0.59107 | 99.97% | 0.03496%
PB | 751.8164 | 751.7625 | 0.05387 | 99.99% | 0.007165%
PA | 7523.0537 | 7522.7829 | 0.27076 | 100% | 0.003599%
GO | 2978.7779 | 2978.6884 | 0.089473 | 100% | 0.003004%
TO | 794.8745 | 794.8745 | 1.1968e-06 | 100% | 1.506e-07%
DF | 8.9397 | 8.9397 | 0 | 100% | 0%
AP | 455.3473 | 455.3473 | 0 | 100% | 0%
AL | 1015.3742 | 1015.3742 | 0 | 100% | 0%
PI | 2368.4571 | 2368.4571 | 0 | 100% | 0%
RO | 3819.3752 | 3819.3752 | 0 | 100% | 0%
Anual | 72141.6684 | 64951.3591 | 7190.3093 | 90.03% | 9.967%
Geração por Fonte e Estado (2025)
Fonte/UF (MWm) | Imp | RR | DF | ES | AP | PB | MS | TO | AM | AL | CE | PE | SE | MA | MT | SC | PI | GO | RS | RO | RN | RJ | BA | MG | SP | PA | PR | Total
Importação | Imp: 1.0498 | 1.0498
Biomassa |  |  |  | 16.7566 |  | 10.6652 | 525.8244 | 11.3067 | 0.33648 | 29.7944 |  | 26.8668 | 3.7976 | 36.2807 | 80.93 | 16.771 | 1.4486 | 290.9362 | 19.6438 |  | 10.3281 | 13.9269 | 51.7402 | 458.1413 | 1308.631 | 0.23062 | 346.7174 | 3261.074
Solar |  |  |  | 0.44122 |  | 155.0737 | 0.070601 | 1.2074 | 0.014631 | 0.11349 | 337.7689 | 286.5143 | 0.036735 | 0.086398 | 0.43419 | 0.47552 | 406.8882 | 1.372 | 3.5075 | 2.429 | 413.937 |  | 484.1342 | 1527.0223 | 236.6768 | 0.15499 | 0.43597 | 3858.7952
Eólica | PB: 586.0233; CE: 765.1276; PE: 512.5043; SE: 8.3659; MA: 206.3463; SC: 61.5495; PI: 1840.9845; RS: 622.9171; RN: 3652.6278; RJ: 6.4613; BA: 4660.3673; PR: 0.2743 | 12923.5493
Hidráulica |  | 1.0052 | 8.9397 | 205.8755 | 455.3473 | 0.00023334 | 212.0242 | 782.3603 | 104.7731 | 985.4663 |  | 455.5765 | 1107.1615 | 405.6969 | 1608.725 | 1677.2554 | 119.1358 | 2686.3802 | 2429.7537 | 3816.9462 | 1.1233 | 560.0157 | 396.6032 | 4684.5307 | 5514.07 | 7522.3973 | 9166.7775 | 44907.9406
Térmica |  | 23.8202 |  | 126.1971 |  | 0.05387 | 16.0099 | 1.1968e-06 | 840.8967 |  | 176.7643 | 4.9616 | 196.8025 | 929.0362 | 0.59107 | 390.3073 |  | 0.089473 | 443.5964 | 0 | 2.1729 | 3737.2861 | 26.405 | 36.9063 | 213.5697 | 0.27076 | 23.5152 | 7189.2527
Total | 1.0498 | 24.8254 | 8.9397 | 349.2704 | 455.3473 | 751.8164 | 753.9292 | 794.8745 | 946.0209 | 1015.3742 | 1279.6609 | 1286.4236 | 1316.1643 | 1577.4465 | 1690.6803 | 2146.3588 | 2368.4571 | 2978.7779 | 3519.4184 | 3819.3752 | 4080.189 | 4317.69 | 5619.2499 | 6706.6006 | 7272.9475 | 7523.0537 | 9537.7204 | 72141.6616
Fonte/UF (MWm) | Imp | RR | DF | ES | AP | PB | MS | TO | AM | AL | CE | PE | SE | MA | MT | SC | PI | GO | RS | RO | RN | RJ | BA | MG | SP | PA | PR | Total
Importação | Imp: 1.0498 | 1.0498
Biomassa |  |  |  | 16.7566 |  | 10.6652 | 525.8244 | 11.3067 | 0.33648 | 29.7944 |  | 26.8668 | 3.7976 | 36.2807 | 80.93 | 16.771 | 1.4486 | 290.9362 | 19.6438 |  | 10.3281 | 13.9269 | 51.7402 | 458.1413 | 1308.631 | 0.23062 | 346.7174 | 3261.074
Solar |  |  |  | 0.44122 |  | 155.0737 | 0.070601 | 1.2074 | 0.014631 | 0.11349 | 337.7689 | 286.5143 | 0.036735 | 0.086398 | 0.43419 | 0.47552 | 406.8882 | 1.372 | 3.5075 | 2.429 | 413.937 |  | 484.1342 | 1527.0223 | 236.6768 | 0.15499 | 0.43597 | 3858.7952
Eólica | PB: 586.0233; CE: 765.1276; PE: 512.5043; SE: 8.3659; MA: 206.3463; SC: 61.5495; PI: 1840.9845; RS: 622.9171; RN: 3652.6278; RJ: 6.4613; BA: 4660.3673; PR: 0.2743 | 12923.5493
UHE |  |  |  | 124.6473 | 455.3473 |  | 41.4703 | 680.2821 | 104.7731 | 984.7851 |  | 446.8909 | 1107.1615 | 405.6969 | 915.1474 | 1302.2734 | 119.1358 | 2476.7794 | 2094.2566 | 3719.6048 |  | 435.7549 | 362.4129 | 4406.1243 | 5406.9756 | 7477.9543 | 8889.3053 | 41956.7788
CGH | ES: 0.70996; MS: 6.6662; TO: 10.0448; AL: 0.68125; PE: 2.5786; MT: 25.1675; SC: 80.9791; GO: 1.5952; RS: 31.1965; RO: 16.6227; RJ: 2.5871; BA: 0.040993; MG: 35.1148; SP: 10.2667; PR: 22.3385 | 246.5899
PCH |  | 1.0052 | 8.9397 | 80.5183 |  | 0.00023334 | 163.8877 | 92.0335 |  |  |  | 6.1071 |  |  | 668.4102 | 294.003 |  | 208.0056 | 304.3005 | 80.7186 | 1.1233 | 121.6737 | 34.1493 | 243.2915 | 96.8276 | 44.4431 | 255.1337 | 2704.5718
Termica - Outros | RR: 23.8202; TO: 1.1968e-06; AM: 0; SC: 3.2489; RJ: 298.5861; MG: 0.12853; SP: 9.6214; PR: 0 | 335.405
Carvão | CE: 166.1597; MA: 68.0658; SC: 387.0585; RS: 388.632; PR: 0 | 1009.916
Gás | ES: 86.1395; MS: 15.7394; AM: 783.6111; CE: 10.1956; PE: 3.2881; MA: 860.9371; MT: 0.59107; SC: 0; RS: 0; RN: 2.1171; RJ: 986.9238; BA: 26.2439; MG: 36.7778; SP: 203.9483; PA: 0.27076; PR: 23.5152 | 3040.2988
GNL | ES: 40.0062; SE: 196.8025; RJ: 796.7184 | 1033.527
Óleo | ES: 0.051431; PB: 0.05387; CE: 0; PE: 1.6735; MA: 0.033343; GO: 0.089473; RS: 6.4631; RO: 0; RN: 0.028032; BA: 0.16013 | 8.5528
Gás/Óleo | MS: 0.27054; AM: 57.2857; CE: 0.40898; RS: 48.5013; RN: 0.027783; RJ: 1.9803; PR: 0 | 108.4746
Nuclear | RJ: 1653.0776 | 1653.0776
Reação Exotérmica | BA: 0.00088035 | 0.00088035
Total | 1.0498 | 24.8254 | 8.9397 | 349.2704 | 455.3473 | 751.8164 | 753.9292 | 794.8745 | 946.0209 | 1015.3742 | 1279.6609 | 1286.4236 | 1316.1643 | 1577.4465 | 1690.6803 | 2146.3588 | 2368.4571 | 2978.7779 | 3519.4184 | 3819.3752 | 4080.189 | 4317.69 | 5619.2499 | 6706.6006 | 7272.9475 | 7523.0537 | 9537.7204 | 72141.6616
Geração e Fator de Ajuste do MRE | bar: Imp to DF
Mês/Ano | Imp: Geração (MWm); RR: Garantia Física (MW); DF: GSF (%)
2016 | Imp: 44711.248; RR: 51501.3141; DF: 86.82%
2017 | Imp: 43212.4337; RR: 54430.0991; DF: 79.39%
2018 | Imp: 44697.0989; RR: 54967.2777; DF: 81.32%
2019 | Imp: 44778.6224; RR: 55346.3772; DF: 80.91%
2020 | Imp: 44444.4836; RR: 55501.9153; DF: 80.08%
2021 | Imp: 40408.5205; RR: 55425.6438; DF: 72.91%
2022 | Imp: 47376.8219; RR: 55463.1205; DF: 85.42%
2023 | Imp: 47944.7178; RR: 53444.3151; DF: 89.71%
2024 | Imp: 46369.2186; RR: 53250.5055; DF: 87.08%
2025 | Imp: 43729.7814; RR: 52972.7186; DF: 82.55%
Jan/25 | Imp: 55689; RR: 49189; DF: 113.2%
Fev/25 | Imp: 58078; RR: 52344; DF: 111%
Mar/25 | Imp: 53872; RR: 54531; DF: 98.79%
Abr/25 | Imp: 49137; RR: 48293; DF: 101.7%
Mai/25 | Imp: 42076; RR: 43319; DF: 97.13%
Jun/25 | Imp: 40042; RR: 45642; DF: 87.73%
Jul/25 | Imp: 36260; RR: 52300; DF: 69.33%
Ago/25 | Imp: 33973; RR: 54287; DF: 62.58%
Set/25 | Imp: 35646; RR: 56555; DF: 63.03%
Out/25 | Imp: 35861; RR: 57113; DF: 62.79%
Nov/25 | Imp: 39304; RR: 59787; DF: 65.74%
Dez/25 | Imp: 45397; RR: 62220; DF: 72.96%

## Intercambio Internacional
Intercambio Internacional
Exportação Anual
Mês | 2024 (MWm) | 2025 (MWm)
Janeiro | 68.2556 | 411.4651
Fevereiro | 421.2272 | 828.8214
Março | 0 | 123.5363
Abril | 0 | 7.5171
Maio | 75.6712 | 45.9318
Junho | 550.0438 | 862.6552
Julho | 1231.7523 | 1653.927
Agosto | 971.7331 | 468.7627
Setembro | 28.8652 | 51.359
Outubro | 3.6465 | 0
Novembro | 156.2399 | 0
Dezembro | 0 | 39.0207
Anual | 292.7674 | 373.5074
Importação Anual
Mês | 2024 (MWm) | 2025 (MWm)
Janeiro | 44.4056 | 0
Fevereiro | 0 | 0
Março | 17.1788 | 0
Abril | 41.896 | 0
Maio | 13.5095 | 0
Junho | 7.292 | 0
Julho | 0.49925 | 0
Agosto | 27.2341 | 0
Setembro | 162.2139 | 4.4098
Outubro | 254.6375 | 0
Novembro | 114.4803 | 8.3977
Dezembro | 22.3574 | 0
Anual | 58.8824 | 1.0498
Histórico da Exportação e Importação
Mês | Exportação (MWm) | Importação (MWm) | Intercambio (MWm)
2016 | 34.0516 | 0 | -34.0516
2017 | 16.0812 | 107.4425 | 91.3613
2018 | 0 | 124.4436 | 124.4436
2019 | 0 | 69.0426 | 69.0426
2020 | 35.0629 | 325.8376 | 290.7746
2021 | 0 | 654.3492 | 654.3492
2022 | 490.556 | 3.2775 | -487.2785
2023 | 843.0713 | 2.6186 | -840.4527
2024 | 292.7674 | 58.8824 | -233.885
2025 | 373.5074 | 1.0498 | -372.4576

## Agentes e Ativos
Agentes e Ativos
Histórico de Agentes por Categoria
Ano | Total (Und) | Geração (Und) | Distribuição (Und) | Comercialização (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
2016 | 5646 | 1344 | 49 | 4253
2017 | 6856 | 1397 | 48 | 5411 | 21.43% | 1210
2018 | 7617 | 1483 | 45 | 6089 | 11.1% | 761
2019 | 9007 | 1562 | 47 | 7398 | 18.25% | 1390
2020 | 10732 | 1709 | 47 | 8976 | 19.15% | 1725
2021 | 12239 | 1800 | 53 | 10386 | 14.04% | 1507
2022 | 13537 | 1993 | 70 | 11474 | 10.61% | 1298
2023 | 15351 | 2171 | 77 | 13103 | 13.4% | 1814
2024 | 16120 | 2303 | 87 | 13730 | 5.009% | 769
2025 | 16425 | 2464 | 90 | 13871 | 1.892% | 305
Agentes por Categoria e Classe
Categoria | Classe | 2024 (Und) | 2025 (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
Geração | Gerador | 39 | 42 | 7.692% | 3
| Produtor Independente | 2136 | 2263 | 5.946% | 127
| Autoprodutor | 128 | 159 | 24.22% | 31
Distribuição | Distribuidor | 87 | 90 | 3.448% | 3
Comercialização | Comercializador | 507 | 497 | -1.972% | -10
| Consumidor Especial | 9752 | 9653 | -1.015% | -99
| Consumidor Livre | 3471 | 3721 | 7.203% | 250
| Anual | 16120 | 16425 | 1.892% | 305
Histórico de Usinas por Fonte
Ano | Total (Und) | Hidráulica (Und) | Eólica (Und) | Solar (Und) | Biomassa (Und) | Térmica (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
2016 | 1607 | 797 | 407 | 0 | 264 | 139
2017 | 1748 | 816 | 498 | 40 | 266 | 128 | 8.774% | 141
2018 | 1894 | 843 | 577 | 76 | 274 | 124 | 8.352% | 146
2019 | 1997 | 874 | 616 | 102 | 285 | 120 | 5.438% | 103
2020 | 2130 | 907 | 682 | 128 | 298 | 115 | 6.66% | 133
2021 | 2329 | 935 | 793 | 176 | 311 | 114 | 9.343% | 199
2022 | 2559 | 948 | 902 | 264 | 321 | 124 | 9.875% | 230
2023 | 2873 | 965 | 1026 | 425 | 332 | 125 | 12.27% | 314
2024 | 3148 | 972 | 1098 | 633 | 335 | 110 | 9.572% | 275
2025 | 3390 | 985 | 1156 | 797 | 342 | 110 | 7.687% | 242
Usinas por Fonte
Classe | 2024 (Und) | 2025 (und) | Variação (%) | Variação (Und)
Térmica | 110 | 110 | 0% | 0
Biomassa | 335 | 342 | 2.09% | 7
Solar | 633 | 797 | 25.91% | 164
Hidráulica | 972 | 985 | 1.337% | 13
Eólica | 1098 | 1156 | 5.282% | 58
Anual | 3148 | 3390 | 7.687% | 242
Histórico de Unidades Consumidoras por Classe
Ano | Total (Und) | Distribuidor (Und) | Autoprodutor (Und) | Comercializador (Und) | Consumidor Livre (Und) | Consumidor Especial (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
2016 | 8214 | 77 | 145 | 9 | 1288 | 6695
2017 | 11191 | 81 | 156 | 24 | 1472 | 9458 | 36.24% | 2977
2018 | 12933 | 82 | 167 | 64 | 1559 | 11061 | 15.57% | 1742
2019 | 16108 | 87 | 169 | 143 | 2311 | 13398 | 24.55% | 3175
2020 | 21323 | 85 | 146 | 522 | 2927 | 17643 | 32.38% | 5215
2021 | 26728 | 95 | 141 | 928 | 3914 | 21650 | 25.35% | 5405
2022 | 31136 | 120 | 133 | 1336 | 5945 | 23602 | 16.49% | 4408
2023 | 38273 | 126 | 157 | 2328 | 13844 | 21818 | 22.92% | 7137
2024 | 64637 | 138 | 192 | 22844 | 14366 | 27097 | 68.88% | 26364
2025 | 83564 | 139 | 259 | 38150 | 14858 | 30158 | 29.28% | 18927
Unidades Consumidoras por Classe
Classe | 2024 (Und) | 2025 (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
Autoprodutor | 192 | 259 | 34.9% | 67
Distribuidor | 138 | 139 | 0.7246% | 1
Comercializador | 22844 | 38150 | 67% | 15306
Consumidor Livre | 14366 | 14858 | 3.425% | 492
Consumidor Especial | 27097 | 30158 | 11.3% | 3061
Anual | 64637 | 83564 | 29.28% | 18927
Unidades Consumidoras do ACL por Ramo de Atividade
Ambiente | Ramo | 2024 (Und) | 2025 (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
ACL | EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS | 175 | 202 | 15.43% | 27
ACL | BEBIDAS | 473 | 566 | 19.66% | 93
ACL | TRANSPORTE | 640 | 935 | 46.09% | 295
ACL | VEÍCULOS | 958 | 1106 | 15.45% | 148
ACL | QUÍMICOS | 1159 | 1451 | 25.19% | 292
ACL | TÊXTEIS | 1219 | 1463 | 20.02% | 244
ACL | TELECOMUNICAÇÕES | 1323 | 1593 | 20.41% | 270
ACL | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE | 1191 | 1607 | 34.93% | 416
ACL | METALURGIA E PRODUTOS DE METAL | 2118 | 2754 | 30.03% | 636
ACL | MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 3149 | 4020 | 27.66% | 871
ACL | SANEAMENTO | 3908 | 5664 | 44.93% | 1756
ACL | MANUFATURADOS DIVERSOS | 6556 | 8241 | 25.7% | 1685
ACL | ALIMENTÍCIOS | 7423 | 9298 | 25.26% | 1875
ACL | SERVIÇOS | 14784 | 21250 | 43.74% | 6466
ACL | COMÉRCIO | 19423 | 23275 | 19.83% | 3852
ACL | ACL | 64499 | 83425 | 29.34% | 18926
ACR | ACR | 138 | 139 | 0.7246% | 1
Total | Total | 64637 | 83564 | 29.28% | 18927