## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
156633 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.001380-3.01 | COM. IND. SANTA ROSA | 19 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 352 | Não | 1773.78 | 0 | 716 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42388 | 0.404 | 0.404 | 0.40366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0
156634 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034133-9.01 | COM. IND. PERDIZ | 8 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 365 | Não | 517.81 | 0 | 209 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42334 | 0.404 | 0.404 | 0.40362 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0
156617 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034142-8.01 | VILA CAICUBI | 176 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 246 | Não | 27911.04 | 0 | 9740 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36643 | 0.349 | 0.349 | 0.34897 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740 | 0
156616 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002993-9.01 | VILA CACHOEIRINHA | 122 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 247 | Não | 4412.12 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36639 | 0.349 | 0.349 | 0.34881 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 0
156639 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.027142-0.01 | VILA ITAQUERA | 48 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 252 | Não | 62.87 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42212 | 0.404 | 0.404 | 0.39765 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
156618 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034141-0.01 | VILA LAGO GRANDE | 48 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 253 | Não | 14.41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42364 | 0.404 | 0.404 | 0.34698 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
156645 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034175-4.01 | VILA SANTA MARIA VEL | 19 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 254 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42385 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156640 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.027143-8.01 | VILA REMANSO | 48 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 256 | Não | 287.14 | 0 | 116 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42391 | 0.404 | 0.404 | 0.40398 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0
156621 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002839-8.01 | VILA TERRA PRETA | 48 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 258 | Não | 1813.39 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42356 | 0.404 | 0.404 | 0.40366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0
156641 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.AM.026817-8.02 | VILA S. F. DO BAIXO | 8 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 259 | Não | 930.77 | 0 | 376 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42355 | 0.404 | 0.404 | 0.40397 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0
156636 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034132-0.01 | VILA XIXUAÚ | 19 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 260 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156620 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002564-0.01 | VILA SACAÍ | 96 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 261 | Não | 11554.33 | 0 | 4032 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36641 | 0.404 | 0.36641 | 0.34896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 0
156644 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.026724-4.01 | VILA SANTA MARIA DO | 48 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 262 | Não | 1125.88 | 0 | 454 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42395 | 0.404 | 0.404 | 0.40324 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0
156669 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034263-7.01 | COM. IND. MATURUCA | 35 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 335 | Não | 4904.42 | 0 | 1981 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42405 | 0.404 | 0.404 | 0.40392 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 0
156652 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.001522-9.01 | COM. IND. MUTUM | 51 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 338 | Não | 3486.39 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42404 | 0.404 | 0.404 | 0.40386 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0
156656 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.000038-8.01 | COM. IND. ÁGUA FRIA | 105 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 339 | Não | 12740.06 | 0 | 4446 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36641 | 0.349 | 0.349 | 0.34898 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4446 | 0
156653 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034172-0.01 | COM. IND. CAJU | 19 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 344 | Não | 1182.82 | 0 | 477 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42384 | 0.404 | 0.404 | 0.40327 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0
156675 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034256-4.01 | COM. IND. SABIÁ | 8 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 350 | Não | 846.44 | 0 | 341 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42359 | 0.404 | 0.404 | 0.40286 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0
156670 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034262-9.01 | COM. IND. MONTE MURI | 8 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 290 | Não | 1086.45 | 0 | 438 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42392 | 0.404 | 0.404 | 0.40315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0
156671 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034261-0.01 | COM .IND. MONTE MURI | 8 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 291 | Não | 874.24 | 0 | 353 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42343 | 0.404 | 0.404 | 0.40378 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0
158988 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034134-7.01 | Com. Indígena Entron | 1 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 349 | Não | 2078.8 | 0 | 839 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42395 | 0.404 | 0.404 | 0.4036 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0
156673 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034258-0.01 | COM. IND. SANTA CREU | 11 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 289 | Não | 329.19 | 0 | 132 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42388 | 0.404 | 0.404 | 0.40098 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
156676 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.037885-2.01 | Com. Ind. Feliz Enco | 144 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 364 | Não | 8669 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36639 | 0.349 | 0.349 | 0.34895 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 0
156658 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034250-5.01 | COM. IND. CARAPARÚ I | 19 | CE | SISOL | 202509136002 | 2025-09-01 | 341 | Não | 358.45 | 0 | 144 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42318 | 0.404 | 0.404 | 0.40173 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0

## BLOCO
NM_CURTO | CD_CEG | ID_BLOC | NM_BLOC | VL_ATIVA_GERACAO | QT_OLEO_DIES_CMSD
BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 187 | UTE MONTE CRISTO BLOCO II | 513298.755 | 143948
BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 61 | UTE MONTE CRISTO | 2057315.909 | 579513