## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
156727 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035824-0.01 | Tefé - CGA | 29652 | CE | SISOL | 202602136002 | 2026-02-01 | 314 | Não | 9989353.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156729 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035820-7.01 | Uarini - CGA | 4224 | CE | SISOL | 202602136002 | 2026-02-01 | 311 | Não | 1419149.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156728 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035819-3.01 | Alvarães - CGA | 3872 | CE | SISOL | 202602136002 | 2026-02-01 | 310 | Não | 1218742.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156731 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035829-0.01 | Alterosa - CGA | 891 | CE | SISOL | 202602136002 | 2026-02-01 | 164 | Não | 184703.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BLOCO
NM_CURTO | CD_CEG | ID_BLOC | NM_BLOC | VL_ATIVA_GERACAO | QT_OLEO_DIES_CMSD
ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 61 | UTE MONTE CRISTO | 0 | 0
ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 187 | UTE MONTE CRISTO BLOCO II | 5445551.357 | 1490192