## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
156732 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035840-1.01 | Benjamin Constant + | 10590 | CE | SISOL | 202603136002 | 2026-03-01 | 165 | Não | 4564084.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156742 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035839-8.01 | Tabatinga - CGA | 19062 | CE | SISOL | 202603136002 | 2026-03-01 | 173 | Não | 8620965.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BLOCO
NM_CURTO | CD_CEG | ID_BLOC | NM_BLOC | VL_ATIVA_GERACAO | QT_OLEO_DIES_CMSD
ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 61 | UTE MONTE CRISTO | 1639993.672 | 462952
ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 187 | UTE MONTE CRISTO BLOCO II | 0 | 0