## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
156633 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.001380-3.01 | COM. IND. SANTA ROSA | 19 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 352 | Não | 2356.11 | 0 | 951 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42394 | 0.404 | 0.404 | 0.40363 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0
156634 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034133-9.01 | COM. IND. PERDIZ | 8 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 365 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42325 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156635 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.002786-3.01 | COM. IND. SURUMÚ | 320 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 153 | Não | 253795.831 | 0 | 79042 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.34275 | 0.329 | 0.329 | 0.31144 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79042 | 0
156643 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.026723-6.01 | VILA SANTA MARIA DO BOIAÇÚ | 320 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 155 | Não | 77212.555 | 0 | 24623 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.34283 | 0.329 | 0.329 | 0.3189 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24623 | 0
156617 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034142-8.01 | VILA CAICUBI | 176 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 246 | Não | 27394.11 | 0 | 9560 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36643 | 0.349 | 0.349 | 0.34898 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9560 | 0
156616 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.002993-9.01 | VILA CACHOEIRINHA | 122 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 247 | Não | 10939.66 | 0 | 3817 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36637 | 0.349 | 0.349 | 0.34891 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 | 0
156639 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.027142-0.01 | VILA ITAQUERA | 48 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 252 | Não | 289.68 | 0 | 117 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.40946 | 0.404 | 0.404 | 0.40389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0
156618 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034141-0.01 | VILA LAGO GRANDE | 48 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 253 | Não | 102.46 | 0 | 41 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.41158 | 0.404 | 0.404 | 0.40016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
156645 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034175-4.01 | VILA SANTA MARIA VELHA | 19 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 254 | Não | 23.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.41977 | 0.404 | 0.404 | 0.38627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
156640 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.027143-8.01 | VILA REMANSO | 48 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 256 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42344 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156641 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.AM.026817-8.02 | VILA S. F. DO BAIXO RIO BRANCO | 8 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 259 | Não | 964.22 | 0 | 389 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42365 | 0.404 | 0.404 | 0.40343 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0
156636 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034132-0.01 | VILA XIXUAÚ | 19 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 260 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42244 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156620 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.002564-0.01 | VILA SACAÍ | 96 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 261 | Não | 20887.69 | 0 | 7289 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.3664 | 0.404 | 0.3664 | 0.34896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 0
156644 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.026724-4.01 | VILA SANTA MARIA DO XERUINI | 48 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 262 | Não | 643.29 | 0 | 259 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42376 | 0.404 | 0.404 | 0.40262 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0
156669 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034263-7.01 | COM. IND. MATURUCA | 35 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 335 | Não | 5252.81 | 0 | 2122 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.4241 | 0.404 | 0.404 | 0.40397 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122 | 0
156652 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.001522-9.01 | COM. IND. MUTUM | 51 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 338 | Não | 1981.51 | 0 | 800 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42401 | 0.404 | 0.404 | 0.40373 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
156656 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.000038-8.01 | COM. IND. ÁGUA FRIA | 105 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 339 | Não | 14046.48 | 0 | 4902 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36643 | 0.349 | 0.349 | 0.34898 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902 | 0
156653 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034172-0.01 | COM. IND. CAJU | 19 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 344 | Não | 1399.22 | 0 | 565 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42372 | 0.404 | 0.404 | 0.4038 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0
156675 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034256-4.01 | COM. IND. SABIÁ | 8 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 350 | Não | 537.01 | 0 | 216 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.4227 | 0.404 | 0.404 | 0.40223 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0
156670 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034262-9.01 | COM. IND. MONTE MURIÁ I | 8 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 290 | Não | 2219.45 | 0 | 896 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42372 | 0.404 | 0.404 | 0.4037 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0
156671 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034261-0.01 | COM .IND. MONTE MURIÁ II | 8 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 291 | Não | 887.06 | 0 | 358 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42354 | 0.404 | 0.404 | 0.40358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0
158988 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034134-7.01 | Com. Indígena Entroncamento | 1 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 349 | Não | 1800.24 | 0 | 727 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42391 | 0.404 | 0.404 | 0.40383 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0
156676 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.037885-2.01 | Com. Ind. Feliz Encontro | 144 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 364 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.3664 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156658 | ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.034250-5.01 | COM. IND. CARAPARÚ IV | 19 | CE | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 341 | Não | 437.13 | 0 | 176 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42296 | 0.404 | 0.404 | 0.40263 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0
156744 | ÂMBAR ENERGIA RR | PCH.PH.RR.000076-0.01 | ALTO JATAPÚ | 10000 | 0 | SIN | 202607136001 | 2026-07-01 | 4215 | Não | 5115273.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203666 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450003301 | Vila Santa Maria do Xeruini P01 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 49944 | Não | 3189.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203687 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450003302 | Vila Santa Maria do Xeruini P02 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 49945 | Não | 2320.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192424 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450001250 | Itaquera P01 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 45917 | Não | 1569.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192450 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450001251 | Itaquera P02 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 45918 | Não | 2800.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192978 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450001252 | Xixuaú P01 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 45919 | Não | 1621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192949 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450001253 | Remanso P01 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 45920 | Não | 1852.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192950 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450001254 | Remanso P02 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 45921 | Não | 2173.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192983 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450001255 | Lago Grande P01 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 45922 | Não | 1772.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192985 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450001256 | Lago Grande P02 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 45923 | Não | 1451.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192955 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450001257 | Terra Preta P01 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 45924 | Não | 2376.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192997 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450001258 | Terra Preta P02 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 45925 | Não | 1723.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192990 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450001259 | Terra Preta P03 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 45926 | Não | 1772.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211548 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450005649 | Cachoeirinha P01 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 88560 | Não | 2144.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211567 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450005650 | Cachoeirinha P02 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 88561 | Não | 1899.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211587 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450005651 | Cachoeirinha P03 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 88562 | Não | 1887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211591 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450005652 | Cachoeirinha P04 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 88563 | Não | 2425.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218196 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450005654 | Cachoeirinha P05 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 94682 | Não | 1132.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218221 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450007910 | Santa Maria Velha P01 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 94683 | Não | 978.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234594 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450016619 | Sacaí P01 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 98851 | Não | 513.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228596 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450016620 | Sacaí P02 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 98852 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228550 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450016621 | Sacaí P03 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 98853 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228581 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450016622 | Sacaí P04 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 98854 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228585 | ÂMBAR ENERGIA RR | UFVRR9450016623 | Sacaí P05 | 30 | 0 | SISOL | 202607136001 | 2026-07-01 | 98855 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0