## Capa
Balanço 2023
consumo e geração
Gerência/Área: GERCI/GAIM
Autor: CCEE
Data: 15/01/2024

## Premissas
Premissas
Dados extraídos em 15/01/2023.
Dados de Geração e Consumo apurados no centro de gravidade (considerando perdas).
O consumo da geração foi somado ao Consumo, e foi considerado a geração de teste na Geração.
Foi considerado o último evento contábil de cada mês, vigente na data de extração.
Valores de Dezembro/2023 são prévios e passíveis de serem ajustados ao longo do processo de contabilização.
As análises de Capacidade Instalada, Agentes e Ativos considera os valores no mês de Dezembro de cada ano.
A Geração Distribuída foi baseada nos dados de Capacidade Instalada da Aneel para as usinas fotovoltaicas (UFV), e que possuem a modalidade do empreendimento como Micro e Mini Geração Distribuída (MMGD), aplicando o fator de capacidade médio dos últimos 3 anos referente ao mês e estado correspondente (fator calculado com base nos dados de geração e capacidade instalada das usinas fotovoltaicas registradas na CCEE).
Valores de Exportação foram desconsiderados na composição dos dados de Consumo e valores de Importação foram considerados na composição da Geração. Foram feitas as seguintes considerações nas análises: em ramos de atividade foi separado a Exportação do Serviço; em fonte foi separado a Importação da Térmica (Térmica - Outros); e nos estados foi separado a Importação e Exportação.

## Consumo
Consumo
Consumo Anual
Mês | 2022 (MWm) | 2023 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
Janeiro | 68852.7703 | 68630.9112 | -0.3222% | -221.8591
Fevereiro | 70717.8356 | 71454.1733 | 1.041% | 736.3378
Março | 71448.0853 | 72562.9924 | 1.56% | 1114.907
Abril | 67383.287 | 66947.2023 | -0.6472% | -436.0846
Maio | 65170.409 | 66586.9809 | 2.174% | 1416.5718
Junho | 63841.8246 | 65015.2348 | 1.838% | 1173.4101
Julho | 64381.2338 | 64735.5897 | 0.5504% | 354.3559
Agosto | 65175.8384 | 67528.1725 | 3.609% | 2352.3341
Setembro | 65691.0409 | 70613.5008 | 7.493% | 4922.46
Outubro | 67375.7033 | 71602.6445 | 6.274% | 4226.9412
Novembro | 66230.4934 | 73811.8557 | 11.45% | 7581.3623
Dezembro | 66534.6903 | 73033.8736 | 9.768% | 6499.1833
Anual | 66881.0943 | 69362.9227 | 3.711% | 2481.8284
Representatividade por Ambiente
Ano | Consumo (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | ACR (MWm) | ACL (MWm) | ACR (%) | ACL (%)
2013 | 60379.7843 |  |  | 44237.0941 | 16142.6902 | 73.26% | 26.74%
2014 | 61762.8912 | 2.291% | 1383.1069 | 46344.0652 | 15418.826 | 75.04% | 24.96%
2015 | 61387.4307 | -0.6079% | -375.4605 | 46725.0855 | 14662.3452 | 76.12% | 23.88%
2016 | 61577.0532 | 0.3089% | 189.6225 | 45837.8821 | 15739.1711 | 74.44% | 25.56%
2017 | 62355.45 | 1.264% | 778.3968 | 43991.4027 | 18364.0473 | 70.55% | 29.45%
2018 | 63292.1344 | 1.502% | 936.6844 | 44145.9037 | 19146.2307 | 69.75% | 30.25%
2019 | 64654.0638 | 2.152% | 1361.9294 | 45044.7514 | 19609.3124 | 69.67% | 30.33%
2020 | 63686.8374 | -1.496% | -967.2264 | 43554.774 | 20132.0634 | 68.39% | 31.61%
2021 | 66294.9398 | 4.095% | 2608.1024 | 43385.4879 | 22909.4519 | 65.44% | 34.56%
2022 | 66881.0943 | 0.8842% | 586.1545 | 42791.8594 | 24089.2349 | 63.98% | 36.02%
2023 | 69362.9227 | 3.711% | 2481.8284 | 43855.163 | 25507.7597 | 63.23% | 36.77%
Consumo no ACR
Mês | 2022 (MWm) | 2023 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
Janeiro | 45470.8984 | 44281.9013 | -2.615% | -1188.9971
Fevereiro | 46285.6063 | 45881.5975 | -0.8729% | -404.0087
Março | 46671.0524 | 46380.0329 | -0.6236% | -291.0195
Abril | 43332.7053 | 41961.7672 | -3.164% | -1370.9382
Maio | 41160.3939 | 41366.8223 | 0.5015% | 206.4284
Junho | 40020.6674 | 40013.6369 | -0.01757% | -7.0305
Julho | 40313.4768 | 39963.5712 | -0.868% | -349.9056
Agosto | 40829.9297 | 41864.3693 | 2.534% | 1034.4397
Setembro | 41442.3387 | 44546.101 | 7.489% | 3103.7623
Outubro | 42992.3687 | 45337.4871 | 5.455% | 2345.1184
Novembro | 41841.6295 | 47165.1501 | 12.72% | 5323.5206
Dezembro | 43333.2183 | 47639.69 | 9.938% | 4306.4717
Anual | 42791.8594 | 43855.163 | 2.485% | 1063.3036
Consumo no ACL
Mês | 2022 (MWm) | 2023 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
Janeiro | 23381.8719 | 24349.0099 | 4.136% | 967.1379
Fevereiro | 24432.2293 | 25572.5758 | 4.667% | 1140.3465
Março | 24777.0329 | 26182.9594 | 5.674% | 1405.9265
Abril | 24050.5816 | 24985.4351 | 3.887% | 934.8535
Maio | 24010.0152 | 25220.1586 | 5.04% | 1210.1434
Junho | 23821.1573 | 25001.5979 | 4.955% | 1180.4406
Julho | 24067.7569 | 24772.0185 | 2.926% | 704.2615
Agosto | 24345.9088 | 25663.8032 | 5.413% | 1317.8944
Setembro | 24248.7021 | 26067.3998 | 7.5% | 1818.6977
Outubro | 24383.3346 | 26265.1574 | 7.718% | 1881.8227
Novembro | 24388.8639 | 26646.7056 | 9.258% | 2257.8417
Dezembro | 23201.472 | 25394.1836 | 9.451% | 2192.7117
Anual | 24089.2349 | 25507.7597 | 5.889% | 1418.5248
Evolução do Consumo por Ambiente
Ambiente | 2022 (MWm) | Desativadas (MWm) | Existentes (MWm) | Novas (MWm) | 2023 (MWm)
ACL | 24089.2349 | -48.3842 | 502.1837 | 964.7252 | 25507.7597
ACR | 42791.8594 | -9.8888 | 1004.8456 | 68.3467 | 43855.163
Total | 66881.0943 | -58.273 | 1507.0294 | 1033.072 | 69362.9227
Consumo no ACL por Ramo de Atividade
Ambiente | Ramo | 2022 (MWm) | 2023 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
ACL | TELECOMUNICAÇÕES | 257.1897 | 264.2016 | 2.726% | 7.0118
ACL | TRANSPORTE | 263.8154 | 282.4632 | 7.069% | 18.6478
ACL | BEBIDAS | 311.962 | 327.83 | 5.087% | 15.868
ACL | SANEAMENTO | 527.7055 | 652.3877 | 23.63% | 124.6822
ACL | TÊXTEIS | 668.4692 | 659.5437 | -1.335% | -8.9256
ACL | VEÍCULOS | 857.0525 | 853.5271 | -0.4113% | -3.5254
ACL | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE | 1614.4368 | 1652.4705 | 2.356% | 38.0337
ACL | EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS | 1526.4841 | 1664.4757 | 9.04% | 137.9916
ACL | COMÉRCIO | 1482.7015 | 1732.0315 | 16.82% | 249.33
ACL | MANUFATURADOS DIVERSOS | 1976.0803 | 2078.7982 | 5.198% | 102.718
ACL | SERVIÇOS | 1852.8904 | 2121.9189 | 14.52% | 269.0285
ACL | QUÍMICOS | 2303.1727 | 2265.0265 | -1.656% | -38.1462
ACL | MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 2278.8036 | 2289.3026 | 0.4607% | 10.499
ACL | ALIMENTÍCIOS | 2473.1875 | 2692.3556 | 8.862% | 219.1681
ACL | METALURGIA E PRODUTOS DE METAL | 5695.2834 | 5971.4268 | 4.849% | 276.1434
Evolução do Consumo no ACL po Ramo de Atividade
Ambiente | Ramo | 2022 (MWm) | Desativadas (MWm) | Existentes (MWm) | Novas (MWm) | 2023 (MWm)
ACL | TELECOMUNICAÇÕES | 257.1897 | -0.13305 | -3.4327 | 10.5776 | 264.2016
ACL | TRANSPORTE | 263.8154 | -0.40901 | 4.7193 | 14.3375 | 282.4632
ACL | BEBIDAS | 311.962 | -0.18669 | 9.8487 | 6.206 | 327.83
ACL | SANEAMENTO | 527.7055 | -0.20878 | -8.2448 | 133.1358 | 652.3877
ACL | TÊXTEIS | 668.4692 | -0.3884 | -23.632 | 15.0948 | 659.5437
ACL | VEÍCULOS | 857.0525 | -14.6583 | -15.1169 | 26.2498 | 853.5271
ACL | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE | 1614.4368 | -0.71565 | 19.9986 | 18.7507 | 1652.4705
ACL | EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS | 1526.4841 | -0.18763 | 129.2948 | 8.8844 | 1664.4757
ACL | COMÉRCIO | 1482.7015 | -5.5935 | 68.8487 | 186.0748 | 1732.0315
ACL | SERVIÇOS | 1852.8904 | -7.9434 | 78.2551 | 198.7168 | 2121.9189
ACL | MANUFATURADOS DIVERSOS | 1976.0803 | -5.8529 | 4.5635 | 104.0074 | 2078.7982
ACL | QUÍMICOS | 2303.1727 | -3.0731 | -57.2368 | 22.1637 | 2265.0265
ACL | MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 2278.8036 | -2.9635 | -36.8001 | 50.2626 | 2289.3026
ACL | ALIMENTÍCIOS | 2473.1875 | -4.089 | 86.3211 | 136.9359 | 2692.3556
ACL | METALURGIA E PRODUTOS DE METAL | 5695.2834 | -1.9813 | 244.7973 | 33.3274 | 5971.4268
ACL | ACL | 24089.2349 | -48.3842 | 502.1837 | 964.7252 | 25507.7597
Consumo por Estado
Estado | 2022 (MWm) | 2023 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
AC | 129.7804 | 144.3282 | 11.21% | 14.5478
AP | 234.392 | 232.0445 | -1.002% | -2.3474
TO | 349.5272 | 373.3134 | 6.805% | 23.7862
SE | 504.1866 | 520.6235 | 3.26% | 16.437
PI | 541.6214 | 572.2119 | 5.648% | 30.5905
RO | 530.0801 | 573.5534 | 8.201% | 43.4733
AL | 592.0869 | 616.1223 | 4.059% | 24.0354
MS | 738.5661 | 755.4601 | 2.287% | 16.894
RN | 748.2664 | 759.6681 | 1.524% | 11.4017
PB | 757.0835 | 791.0525 | 4.487% | 33.969
DF | 866.0559 | 878.6766 | 1.457% | 12.6206
AM | 1114.75 | 1218.9843 | 9.35% | 104.2343
MT | 1306.2733 | 1431.4975 | 9.586% | 125.2241
ES | 1495.687 | 1574.5886 | 5.275% | 78.9016
MA | 1287.142 | 1721.9982 | 33.78% | 434.8563
CE | 1799.8721 | 1907.7418 | 5.993% | 107.8697
PE | 2101.6233 | 2131.9171 | 1.441% | 30.2938
GO | 2254.8379 | 2356.5466 | 4.511% | 101.7087
PA | 2887.2638 | 3068.3194 | 6.271% | 181.0556
SC | 3502.6394 | 3612.4588 | 3.135% | 109.8194
BA | 3611.6006 | 3778.8705 | 4.631% | 167.2699
RS | 3995.9213 | 3983.9805 | -0.2988% | -11.9408
PR | 4397.3008 | 4492.7841 | 2.171% | 95.4833
RJ | 5797.7773 | 6049.4673 | 4.341% | 251.69
MG | 7623.0013 | 7763.557 | 1.844% | 140.5558
SP | 17713.7577 | 18053.1565 | 1.916% | 339.3988
Representatividade dos Ambientes por Estado
Estado | Consumo (MWm) | ACR (MWm) | ACL (MWm) | ACR (%) | ACL (%)
AP | 232.0445 | 228.0116 | 4.0329 | 98.26% | 1.738%
AC | 144.3282 | 135.5436 | 8.7846 | 93.91% | 6.087%
RO | 573.5534 | 532.4926 | 41.0607 | 92.84% | 7.159%
PI | 572.2119 | 521.5195 | 50.6924 | 91.14% | 8.859%
DF | 878.6766 | 740.8393 | 137.8373 | 84.31% | 15.69%
TO | 373.3134 | 311.8909 | 61.4225 | 83.55% | 16.45%
AL | 616.1223 | 495.1697 | 120.9526 | 80.37% | 19.63%
CE | 1907.7418 | 1495.8424 | 411.8994 | 78.41% | 21.59%
PB | 791.0525 | 618.0509 | 173.0016 | 78.13% | 21.87%
AM | 1218.9843 | 946.6972 | 272.2871 | 77.66% | 22.34%
MT | 1431.4975 | 1101.1088 | 330.3887 | 76.92% | 23.08%
RN | 759.6681 | 573.0905 | 186.5776 | 75.44% | 24.56%
PE | 2131.9171 | 1558.02 | 573.8971 | 73.08% | 26.92%
RJ | 6049.4673 | 4337.8171 | 1711.6502 | 71.71% | 28.29%
MS | 755.4601 | 539.3213 | 216.1388 | 71.39% | 28.61%
SE | 520.6235 | 362.2505 | 158.373 | 69.58% | 30.42%
GO | 2356.5466 | 1592.5851 | 763.9615 | 67.58% | 32.42%
RS | 3983.9805 | 2638.1506 | 1345.8299 | 66.22% | 33.78%
BA | 3778.8705 | 2427.6336 | 1351.2369 | 64.24% | 35.76%
SC | 3612.4588 | 2260.5748 | 1351.8839 | 62.58% | 37.42%
SP | 18053.1565 | 10965.6362 | 7087.5203 | 60.74% | 39.26%
ES | 1574.5886 | 941.2284 | 633.3602 | 59.78% | 40.22%
MA | 1721.9982 | 987.0873 | 734.9109 | 57.32% | 42.68%
PR | 4492.7841 | 2538.8669 | 1953.9172 | 56.51% | 43.49%
MG | 7763.557 | 3631.1197 | 4132.4374 | 46.77% | 53.23%
PA | 3068.3194 | 1374.6144 | 1693.705 | 44.8% | 55.2%
Anual | 69362.9227 | 43855.163 | 25507.7597 | 63.23% | 36.77%
Consumo por Ambiente/Ramo de Atividade e Estado
Ramo/UF | AC | AP | TO | SE | PI | RO | AL | MS | RN | PB | DF | AM | MT | ES | MA | CE | PE | GO | PA | SC | BA | RS | PR | RJ | MG | SP | Total
TELECOMUNICAÇÕES | 0.49256 | 0.10756 | 0.90408 | 1.3171 | 1.4608 | 1.4202 | 1.1407 | 2.4616 | 1.3132 | 1.8257 | 9.1365 | 1.8726 | 2.3098 | 3.1988 | 1.6974 | 8.8608 | 6.9958 | 4.9516 | 4.1136 | 4.8505 | 11.1495 | 10.5803 | 15.3385 | 53.4602 | 13.8062 | 99.4361 | 264.2016
TRANSPORTE |  |  | 0.68396 |  | 0.10215 |  |  | 0.66017 | 0.026041 |  | 0.1879 |  | 2.5713 | 0.80936 | 0.32085 |  | 0.81792 | 2.727 | 2.1411 | 3.9413 | 2.0676 | 3.9947 | 7.2521 | 63.2764 | 4.7397 | 186.1437 | 282.4632
BEBIDAS | 0.035258 |  |  | 4.0924 | 3.3978 | 0.92768 | 2.3413 | 2.0637 | 3.1755 | 2.1069 | 1.8458 | 9.5043 | 7.5732 | 1.3943 | 8.0264 | 12.9926 | 25.3018 | 12.7907 | 6.6591 | 7.7555 | 23.6134 | 27.0926 | 25.3731 | 24.1578 | 35.7848 | 79.8241 | 327.83
SANEAMENTO |  | 0.88811 | 5.0768 | 15.3852 | 7.6046 |  | 0.83456 | 12.3653 | 19.2243 | 13.0071 |  | 21.9023 | 9.747 | 9.1539 | 0.79152 | 13.2091 | 20.214 | 12.8829 | 12.987 | 21.0057 | 55.0816 | 33.8826 | 9.4339 | 51.4109 | 55.2752 | 251.024 | 652.3877
TÊXTEIS |  |  |  | 15.0824 | 0.15018 |  |  | 6.2762 | 20.2427 | 35.6575 |  | 0.39094 | 7.4814 | 0.16898 | 0.64269 | 64.5929 | 10.6267 | 0.74391 | 1.0592 | 152.0271 | 18.7726 | 15.0752 | 37.389 | 5.8875 | 65.9838 | 201.2926 | 659.5437
VEÍCULOS |  |  |  | 0.11856 | 0.17053 | [6 empty] | 39.3305 | 0.90909 | 3.299 |  | 8.3664 | 36.0274 | 5.8094 | 0.14929 | 37.4595 | 1.2921 | 59.7131 | 78.8929 | 24.0661 | 112.4484 | 445.4747 | 853.5271
MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |  |  |  | 1.1313 |  |  | 0.18016 | 13.5533 | 0.32956 | 3.7883 |  | 5.0204 | 0.26391 | 15.5086 | 2.1326 | 4.9695 | 16.9628 | 18.7328 | 6.8936 | 231.2306 | 38.6652 | 82.5835 | 567.5789 | 29.1174 | 77.7686 | 536.0594 | 1652.4705
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS |  |  | 1.4473 |  |  | 1.3628 | 14.2568 | 1.9418 | 23.167 | 0.042306 |  |  | 13.7536 | 138.5207 | 65.9029 |  |  | 59.4354 | 389.2255 | 0.14924 | 96.8709 | 0.29554 | 1.0174 | 2.444 | 853.663 | 0.9794 | 1664.4757
COMÉRCIO | 5.3044 | 0.90165 | 6.1657 | 12.8085 | 17.4946 | 5.1028 | 11.6933 | 23.8079 | 15.9758 | 14.1026 | 19.7083 | 21.1305 | 34.905 | 35.8867 | 34.3989 | 53.6166 | 46.7688 | 30.2645 | 53.4946 | 100.6958 | 54.6802 | 95.9786 | 165.0069 | 217.8338 | 133.9614 | 520.3436 | 1732.0315
SERVIÇOS | 1.8166 | 1.4397 | 5.6522 | 10.7851 | 8.9324 | 4.3238 | 14.7947 | 12.0852 | 22.4226 | 16.6059 | 38.968 | 22.6599 | 28.5124 | 84.7523 | 25.654 | 54.0926 | 114.1211 | 33.2335 | 33.3166 | 69.6371 | 76.6761 | 93.8542 | 112.9951 | 281.3794 | 114.6128 | 838.5956 | 2121.9189
MANUFATURADOS DIVERSOS | 0.24263 |  | 0.40552 | 3.0786 | 0.8537 | 1.4022 | 16.748 | 12.6381 | 3.4444 | 14.8452 | 2.9621 | 114.6131 | 6.8915 | 16.584 | 0.95968 | 49.1508 | 71.818 | 41.1081 | 12.9267 | 215.4798 | 86.0012 | 222.3719 | 142.6535 | 89.9062 | 143.5452 | 808.1681 | 2078.7982
QUÍMICOS |  |  | 1.7619 | 14.8029 | 0.036703 |  | 28.7915 | 0.19557 | 0.21478 | 0.093075 |  | 14.1858 | 4.3061 | 51.1572 | 6.3028 | 3.7722 | 87.4739 | 12.5259 | 4.1538 | 22.3911 | 469.0833 | 231.3666 | 61.5469 | 98.5782 | 296.7785 | 855.5078 | 2265.0265
MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 0.016272 | 0.13838 | 18.0829 | 68.199 | 1.649 | 2.0294 | 19.9308 | 16.153 | 69.6278 | 55.3052 | 50.1259 | 3.6806 | 43.8614 | 88.0182 | 8.3502 | 48.2938 | 38.7309 | 97.8042 | 33.7929 | 91.8808 | 124.201 | 50.5742 | 186.8685 | 131.7012 | 430.0469 | 610.2402 | 2289.3026
ALIMENTÍCIOS | 0.87681 | 0.55748 | 21.2421 | 8.0154 | 6.6127 | 23.8239 | 10.2409 | 97.8624 | 7.4138 | 14.7979 | 12.4898 | 1.5119 | 166.6662 | 30.3529 | 11.8223 | 40.869 | 59.6854 | 203.5233 | 46.4839 | 239.2832 | 65.76 | 286.986 | 495.8048 | 41.7599 | 265.1646 | 532.749 | 2692.3556
METALURGIA E PRODUTOS DE METAL |  |  |  | 3.5564 | 2.2274 | 0.6679 |  | 14.0745 |  | 0.82401 | 2.4132 | 16.4842 | 0.63664 | 154.5553 | 567.9087 | 49.113 | 38.3526 | 227.4281 | 1086.3081 | 154.0966 | 227.3222 | 131.4807 | 46.7658 | 596.671 | 1528.8582 | 1121.6821 | 5971.4268
ACL | 8.7846 | 4.0329 | 61.4225 | 158.373 | 50.6924 | 41.0607 | 120.9526 | 216.1388 | 186.5776 | 173.0016 | 137.8373 | 272.2871 | 330.3887 | 633.3602 | 734.9109 | 411.8994 | 573.8971 | 763.9615 | 1693.705 | 1351.8839 | 1351.2369 | 1345.8299 | 1953.9172 | 1711.6502 | 4132.4374 | 7087.5203 | 25507.7597
ACR | 135.5436 | 228.0116 | 311.8909 | 362.2505 | 521.5195 | 532.4926 | 495.1697 | 539.3213 | 573.0905 | 618.0509 | 740.8393 | 946.6972 | 1101.1088 | 941.2284 | 987.0873 | 1495.8424 | 1558.02 | 1592.5851 | 1374.6144 | 2260.5748 | 2427.6336 | 2638.1506 | 2538.8669 | 4337.8171 | 3631.1197 | 10965.6362 | 43855.163
Total | 144.3282 | 232.0445 | 373.3134 | 520.6235 | 572.2119 | 573.5534 | 616.1223 | 755.4601 | 759.6681 | 791.0525 | 878.6766 | 1218.9843 | 1431.4975 | 1574.5886 | 1721.9982 | 1907.7418 | 2131.9171 | 2356.5466 | 3068.3194 | 3612.4588 | 3778.8705 | 3983.9805 | 4492.7841 | 6049.4673 | 7763.557 | 18053.1565 | 69362.9227

## Geração Distribuida
Geração Distribuida
Evolução da Capacidade Instalada
Ano | Mês | Capacidade Instalada Ano Anterior (MW) | Capacidade Instalada Ano Atual (MW) | Variação (%) | Variação (MW)
2013 | Dezembro | 0 | 1.9929
2014 | Dezembro | 1.9929 | 4.5792 | 129.8% | 2.5863
2015 | Dezembro | 4.5792 | 14.9879 | 227.3% | 10.4087
2016 | Dezembro | 14.9879 | 64.1024 | 327.7% | 49.1145
2017 | Dezembro | 64.1024 | 188.5901 | 194.2% | 124.4877
2018 | Dezembro | 188.5901 | 607.9789 | 222.4% | 419.3888
2019 | Dezembro | 607.9789 | 2203.0341 | 262.4% | 1595.0552
2020 | Dezembro | 2203.0341 | 5150.2919 | 133.8% | 2947.2578
2021 | Dezembro | 5150.2919 | 9848.7058 | 91.23% | 4698.414
2022 | Dezembro | 9848.7058 | 18120.1461 | 83.99% | 8271.4403
2023 | Janeiro | 10295.6677 | 19148.6074 | 85.99% | 8852.9396
2023 | Fevereiro | 10815.027 | 20013.4574 | 85.05% | 9198.4304
2023 | Março | 11452.3945 | 20931.1402 | 82.77% | 9478.7457
2023 | Abril | 12025.6889 | 21637.9821 | 79.93% | 9612.2931
2023 | Maio | 12656.7811 | 22427.5606 | 77.2% | 9770.7794
2023 | Junho | 13320.1846 | 22922.7077 | 72.09% | 9602.5231
2023 | Julho | 14017.9417 | 23348.3138 | 66.56% | 9330.3721
2023 | Agosto | 14725.4165 | 23828.5856 | 61.82% | 9103.1691
2023 | Setembro | 15777.3033 | 24274.3639 | 53.86% | 8497.0606
2023 | Outubro | 16426.3165 | 24803.4329 | 51% | 8377.1164
2023 | Novembro | 17171.7238 | 25329.0927 | 47.5% | 8157.3689
2023 | Dezembro | 18120.1461 | 25818.0837 | 42.48% | 7697.9376
Capacidade Instalada por Estado
Estado | 2022 (MWm) | 2023 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
RR | 24.6434 | 37.4792 | 52.09% | 12.8358
AP | 22.4439 | 45.6736 | 103.5% | 23.2297
AC | 46.0117 | 68.7074 | 49.33% | 22.6957
AM | 94.6202 | 157.656 | 66.62% | 63.0358
SE | 103.6662 | 159.6016 | 53.96% | 55.9353
AL | 159.8627 | 278.0357 | 73.92% | 118.173
RO | 192.8783 | 280.8831 | 45.63% | 88.0047
TO | 221.4478 | 343.5433 | 55.14% | 122.0955
PB | 257.7318 | 354.9498 | 37.72% | 97.2179
DF | 237.6903 | 374.3791 | 57.51% | 136.6889
PI | 305.8076 | 461.6649 | 50.97% | 155.8574
MA | 380.2702 | 548.2706 | 44.18% | 168.0003
RN | 381.9039 | 560.6626 | 46.81% | 178.7587
ES | 346.4059 | 577.6512 | 66.76% | 231.2454
PE | 542.8388 | 800.4209 | 47.45% | 257.5822
PA | 490.3993 | 800.7649 | 63.29% | 310.3657
CE | 540.364 | 833.799 | 54.3% | 293.435
MS | 642.2678 | 983.0393 | 53.06% | 340.7715
RJ | 724.0416 | 1005.984 | 38.94% | 281.9423
GO | 788.1665 | 1127.1365 | 43.01% | 338.97
BA | 744.6346 | 1179.8193 | 58.44% | 435.1847
SC | 1239.2988 | 1321.9807 | 6.672% | 82.6819
MT | 1001.1423 | 1535.6374 | 53.39% | 534.4951
PR | 1760.0529 | 2443.787 | 38.85% | 683.7341
RS | 1979.8527 | 2595.5665 | 31.1% | 615.7138
MG | 2552.4955 | 3441.188 | 34.82% | 888.6925
SP | 2339.2073 | 3499.802 | 49.61% | 1160.5947
Ano | 18120.1461 | 25818.0837 | 42.48% | 7697.9376
Geração Distribuída Anual
Mês | 2022 (MW) | 2023 (MW) | Variação (%) | Variação (MW)
Janeiro | 1738.4552 | 3224.09 | 85.46% | 1485.6348
Fevereiro | 1895.5393 | 3511.9896 | 85.28% | 1616.4503
Março | 2082.8663 | 3801.447 | 82.51% | 1718.5807
Abril | 2105.5467 | 3783.7165 | 79.7% | 1678.1698
Maio | 2063.0447 | 3661.6746 | 77.49% | 1598.6299
Junho | 2351.2953 | 4050.784 | 72.28% | 1699.4887
Julho | 2656.5196 | 4425.7869 | 66.6% | 1769.2673
Agosto | 2798.9991 | 4530.9159 | 61.88% | 1731.9168
Setembro | 3132.0478 | 4834.7479 | 54.36% | 1702.7001
Outubro | 3066.4967 | 4639.129 | 51.28% | 1572.6323
Novembro | 3168.9322 | 4644.4446 | 46.56% | 1475.5124
Dezembro | 3209.7623 | 4539.0119 | 41.41% | 1329.2495
Anual | 2525.7814 | 4140.3567 | 63.92% | 1614.5753
Geração Distribuída por Estado
Estado | 2022 (MWm) | 2022 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
RR | 2.8149 | 4.9665 | 76.43% | 2.1515
AP | 2.8559 | 5.7117 | 99.99% | 2.8558
AC | 5.925 | 9.639 | 62.68% | 3.7139
AM | 9.9316 | 19.0057 | 91.37% | 9.0742
SE | 14.9236 | 26.8345 | 79.81% | 11.9109
RO | 23.7106 | 37.3818 | 57.66% | 13.6712
AL | 22.596 | 45.4928 | 101.3% | 22.8968
TO | 29.3997 | 51.1153 | 73.86% | 21.7156
DF | 34.0532 | 60.6907 | 78.22% | 26.6374
PB | 40.931 | 61.0561 | 49.17% | 20.125
PI | 43.4483 | 70.6005 | 62.49% | 27.1522
MA | 48.985 | 79.0279 | 61.33% | 30.0429
ES | 45.1148 | 91.3784 | 102.5% | 46.2636
RN | 58.752 | 96.0063 | 63.41% | 37.2543
PA | 58.9543 | 107.8919 | 83.01% | 48.9376
PE | 77.2343 | 133.549 | 72.91% | 56.3147
CE | 80.416 | 137.8341 | 71.4% | 57.4181
MS | 88.5873 | 152.12 | 71.72% | 63.5326
RJ | 102.0078 | 165.1193 | 61.87% | 63.1115
GO | 111.0112 | 185.4332 | 67.04% | 74.422
BA | 106.0953 | 201.8467 | 90.25% | 95.7514
MT | 138.1702 | 224.5548 | 62.52% | 86.3846
SC | 149.2121 | 228.3392 | 53.03% | 79.1271
PR | 245.2621 | 391.2908 | 59.54% | 146.0287
RS | 272.4003 | 420.3419 | 54.31% | 147.9416
SP | 309.8587 | 544.6713 | 75.78% | 234.8126
MG | 403.13 | 588.4576 | 45.97% | 185.3276
Ano | 2525.7814 | 4140.3567 | 63.92% | 1614.5753
Impacto da Geração Distribuída no ACR
Ano | ACR (MWm) | MMGD (MWm) | ACR + MMGD (MWm) | ACR (%) | MMGD (%) | ACR + MMGD (%)
2013 | 44237.0941 | 0.1645 | 44237.2586
2014 | 46344.0652 | 0.62834 | 46344.6936 | 4.763% | 282% | 4.764%
2015 | 46725.0855 | 1.5693 | 46726.6548 | 0.8222% | 149.7% | 0.8242%
2016 | 45837.8821 | 6.9246 | 45844.8067 | -1.899% | 341.3% | -1.887%
2017 | 43991.4027 | 21.4291 | 44012.8317 | -4.028% | 209.5% | -3.996%
2018 | 44145.9037 | 68.8941 | 44214.7978 | 0.3512% | 221.5% | 0.4589%
2019 | 45044.7514 | 242.0647 | 45286.8161 | 2.036% | 251.4% | 2.425%
2020 | 43554.774 | 682.5527 | 44237.3268 | -3.308% | 182% | -2.317%
2021 | 43385.4879 | 1352.7121 | 44738.2 | -0.3887% | 98.18% | 1.132%
2022 | 42791.8594 | 2525.7814 | 45317.6408 | -1.368% | 86.72% | 1.295%
2023 | 43855.163 | 4140.3567 | 47995.5197 | 2.485% | 63.92% | 5.909%

## Capacidade Instalada
Capacidade Instalada da Geração Centralizada
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2013 | 132823.332 |  |  | 110661.228 | 22162.104 | 83.31% | 16.69%
2014 | 137480.478 | 3.506% | 4657.146 | 114309.189 | 23171.289 | 83.15% | 16.85%
2015 | 144744.291 | 5.284% | 7263.813 | 120008.572 | 24735.719 | 82.91% | 17.09%
2016 | 159758.063 | 10.37% | 15013.772 | 135650.291 | 24107.772 | 84.91% | 15.09%
2017 | 165423.884 | 3.547% | 5665.821 | 140872.747 | 24551.137 | 85.16% | 14.84%
2018 | 167959.507 | 1.533% | 2535.623 | 143893.541 | 24065.966 | 85.67% | 14.33%
2019 | 172241.89 | 2.55% | 4282.383 | 146679.179 | 25562.711 | 85.16% | 14.84%
2020 | 175132.529 | 1.678% | 2890.639 | 150178.697 | 24953.832 | 85.75% | 14.25%
2021 | 182943.407 | 4.46% | 7810.878 | 156655.488 | 26287.919 | 85.63% | 14.37%
2022 | 192064.292 | 4.986% | 9120.885 | 164523.338 | 27540.954 | 85.66% | 14.34%
2023 | 202209.021 | 5.282% | 10144.729 | 174569.88 | 27639.141 | 86.33% | 13.67%
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável por Submercado (Norte)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2013 | 11629.364 |  |  | 10012.61 | 1616.754 | 86.1% | 13.9%
2014 | 12768.314 | 9.794% | 1138.95 | 10618 | 2150.314 | 83.16% | 16.84%
2015 | 14177.668 | 11.04% | 1409.354 | 10965.75 | 3211.918 | 77.35% | 22.65%
2016 | 25568.505 | 80.34% | 11390.837 | 22429.95 | 3138.555 | 87.72% | 12.28%
2017 | 26359.989 | 3.096% | 791.484 | 22670.31 | 3689.679 | 86% | 14%
2018 | 26437.627 | 0.2945% | 77.638 | 22832.108 | 3605.519 | 86.36% | 13.64%
2019 | 26437.927 | 0.001135% | 0.3 | 22926.308 | 3511.619 | 86.72% | 13.28%
2020 | 26344.177 | -0.3546% | -93.75 | 22938.558 | 3405.619 | 87.07% | 12.93%
2021 | 26216.369 | -0.4851% | -127.808 | 22938.558 | 3277.811 | 87.5% | 12.5%
2022 | 26610.556 | 1.504% | 394.187 | 22938.978 | 3671.578 | 86.2% | 13.8%
2023 | 26785.201 | 0.6563% | 174.645 | 23113.623 | 3671.578 | 86.29% | 13.71%
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável por Submercado (Nordeste)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2013 | 20041.428 |  |  | 14059.935 | 5981.493 | 70.15% | 29.85%
2014 | 22102.308 | 10.28% | 2060.88 | 16130.809 | 5971.499 | 72.98% | 27.02%
2015 | 24600.956 | 11.3% | 2498.648 | 18424.002 | 6176.954 | 74.89% | 25.11%
2016 | 26683.09 | 8.464% | 2082.134 | 20466.319 | 6216.771 | 76.7% | 23.3%
2017 | 29384.167 | 10.12% | 2701.077 | 23179.496 | 6204.671 | 78.88% | 21.12%
2018 | 31552.787 | 7.38% | 2168.62 | 25667.416 | 5885.371 | 81.35% | 18.65%
2019 | 34162.024 | 8.269% | 2609.237 | 26779.043 | 7382.981 | 78.39% | 21.61%
2020 | 37121.705 | 8.664% | 2959.681 | 29747.403 | 7374.302 | 80.13% | 19.87%
2021 | 42030.001 | 13.22% | 4908.296 | 34838.199 | 7191.802 | 82.89% | 17.11%
2022 | 47089.096 | 12.04% | 5059.095 | 39869.735 | 7219.361 | 84.67% | 15.33%
2023 | 54818.842 | 16.42% | 7729.746 | 47520.796 | 7298.046 | 86.69% | 13.31%
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável por Submercado (Sudeste/Centro-Oeste)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2013 | 80312.436 |  |  | 69151.509 | 11160.927 | 86.1% | 13.9%
2014 | 81115.547 | 1% | 803.111 | 69472.999 | 11642.548 | 85.65% | 14.35%
2015 | 83589.465 | 3.05% | 2473.918 | 71990.769 | 11598.696 | 86.12% | 13.88%
2016 | 84644.824 | 1.263% | 1055.359 | 73319.999 | 11324.825 | 86.62% | 13.38%
2017 | 86653.363 | 2.373% | 2008.539 | 75330.199 | 11323.164 | 86.93% | 13.07%
2018 | 86888.719 | 0.2716% | 235.356 | 75611.266 | 11277.453 | 87.02% | 12.98%
2019 | 87741.973 | 0.982% | 853.254 | 76716.485 | 11025.488 | 87.43% | 12.57%
2020 | 88139.33 | 0.4529% | 397.357 | 77112.042 | 11027.288 | 87.49% | 12.51%
2021 | 90803.822 | 3.023% | 2664.492 | 78136.819 | 12667.003 | 86.05% | 13.95%
2022 | 94079.825 | 3.608% | 3276.003 | 80593.332 | 13486.493 | 85.66% | 14.34%
2023 | 96199.544 | 2.253% | 2119.719 | 82693.549 | 13505.995 | 85.96% | 14.04%
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável por Submercado(Sul)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2013 | 20840.104 |  |  | 17437.174 | 3402.93 | 83.67% | 16.33%
2014 | 21494.309 | 3.139% | 654.205 | 18087.381 | 3406.928 | 84.15% | 15.85%
2015 | 22376.202 | 4.103% | 881.893 | 18628.051 | 3748.151 | 83.25% | 16.75%
2016 | 22861.644 | 2.169% | 485.442 | 19434.023 | 3427.621 | 85.01% | 14.99%
2017 | 23026.365 | 0.7205% | 164.721 | 19692.742 | 3333.623 | 85.52% | 14.48%
2018 | 23080.374 | 0.2346% | 54.009 | 19782.751 | 3297.623 | 85.71% | 14.29%
2019 | 23899.966 | 3.551% | 819.592 | 20257.343 | 3642.623 | 84.76% | 15.24%
2020 | 23527.317 | -1.559% | -372.649 | 20380.694 | 3146.623 | 86.63% | 13.37%
2021 | 23893.215 | 1.555% | 365.898 | 20741.912 | 3151.303 | 86.81% | 13.19%
2022 | 24284.815 | 1.639% | 391.6 | 21121.293 | 3163.522 | 86.97% | 13.03%
2023 | 24405.434 | 0.4967% | 120.619 | 21241.912 | 3163.522 | 87.04% | 12.96%
Evolução da Capacidade Instalada
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Hidráulica (MW) | Eólica (MW) | Biomassa (MW) | Solar (MW) | Térmica (MW) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2013 | 132823.332 | 97960.329 | 3216.456 | 9484.443 | 0 | 22162.104 | 73.75% | 2.422% | 7.141% | 0% | 16.69%
2014 | 137480.478 | 98376.476 | 5582.635 | 10350.078 | 0 | 23171.289 | 71.56% | 4.061% | 7.528% | 0% | 16.85%
2015 | 144744.291 | 100685.299 | 8331.429 | 10991.844 | 0 | 24735.719 | 69.56% | 5.756% | 7.594% | 0% | 17.09%
2016 | 159758.063 | 112857.435 | 10298.599 | 12494.257 | 0 | 24107.772 | 70.64% | 6.446% | 7.821% | 0% | 15.09%
2017 | 165423.884 | 114669.133 | 12643.699 | 12608.315 | 951.6 | 24551.137 | 69.32% | 7.643% | 7.622% | 0.5752% | 14.84%
2018 | 167959.507 | 114443.47 | 14660.249 | 12826.702 | 1963.12 | 24065.966 | 68.14% | 8.728% | 7.637% | 1.169% | 14.33%
2019 | 172241.89 | 115511.974 | 15427.994 | 13090.901 | 2648.31 | 25562.711 | 67.06% | 8.957% | 7.6% | 1.538% | 14.84%
2020 | 175132.529 | 115720.72 | 17725.279 | 13439.579 | 3293.119 | 24953.832 | 66.08% | 10.12% | 7.674% | 1.88% | 14.25%
2021 | 182943.407 | 115966.726 | 21556.404 | 14296.575 | 4835.783 | 26287.919 | 63.39% | 11.78% | 7.815% | 2.643% | 14.37%
2022 | 192064.292 | 116332.489 | 25591.984 | 14927.255 | 7671.61 | 27540.954 | 60.57% | 13.32% | 7.772% | 3.994% | 14.34%
2023 | 202209.021 | 116717.264 | 30464.584 | 15221.17 | 12166.862 | 27639.141 | 57.72% | 15.07% | 7.527% | 6.017% | 13.67%
Evolução da Capacidade Instalada por Submercado (Norte)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Hidráulica (MW) | Eólica (MW) | Biomassa (MW) | Solar (MW) | Térmica (MW) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2013 | 11629.364 | 9664.87 | 0 | 347.74 | 0 | 1616.754 | 83.11% | 0% | 2.99% | 0% | 13.9%
2014 | 12768.314 | 10270.26 | 0 | 347.74 | 0 | 2150.314 | 80.44% | 0% | 2.723% | 0% | 16.84%
2015 | 14177.668 | 10598.01 | 0 | 367.74 | 0 | 3211.918 | 74.75% | 0% | 2.594% | 0% | 22.65%
2016 | 25568.505 | 22049.91 | 0 | 380.04 | 0 | 3138.555 | 86.24% | 0% | 1.486% | 0% | 12.28%
2017 | 26359.989 | 22069.47 | 220.8 | 380.04 | 0 | 3689.679 | 83.72% | 0.8376% | 1.442% | 0% | 14%
2018 | 26437.627 | 22118.268 | 328.8 | 385.04 | 0 | 3605.519 | 83.66% | 1.244% | 1.456% | 0% | 13.64%
2019 | 26437.927 | 22118.268 | 426 | 377.04 | 5 | 3511.619 | 83.66% | 1.611% | 1.426% | 0.01891% | 13.28%
2020 | 26344.177 | 22140.308 | 426 | 367.04 | 5.21 | 3405.619 | 84.04% | 1.617% | 1.393% | 0.01978% | 12.93%
2021 | 26216.369 | 22140.308 | 426 | 367.04 | 5.21 | 3277.811 | 84.45% | 1.625% | 1.4% | 0.01987% | 12.5%
2022 | 26610.556 | 22140.308 | 426 | 367.04 | 5.63 | 3671.578 | 83.2% | 1.601% | 1.379% | 0.02116% | 13.8%
2023 | 26785.201 | 22305.308 | 426 | 376.04 | 6.275 | 3671.578 | 83.27% | 1.59% | 1.404% | 0.02343% | 13.71%
Evolução da Capacidade Instalada por Submercado (Nordeste)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Hidráulica (MW) | Eólica (MW) | Biomassa (MW) | Solar (MW) | Térmica (MW) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2013 | 20041.428 | 10983.705 | 2416.906 | 659.324 | 0 | 5981.493 | 54.81% | 12.06% | 3.29% | 0% | 29.85%
2014 | 22102.308 | 10983.705 | 4206.21 | 940.894 | 0 | 5971.499 | 49.69% | 19.03% | 4.257% | 0% | 27.02%
2015 | 24600.956 | 10990.893 | 6499.015 | 934.094 | 0 | 6176.954 | 44.68% | 26.42% | 3.797% | 0% | 25.11%
2016 | 26683.09 | 11000.54 | 8359.085 | 1106.694 | 0 | 6216.771 | 41.23% | 31.33% | 4.148% | 0% | 23.3%
2017 | 29384.167 | 11012.991 | 10327.385 | 1125.02 | 714.1 | 6204.671 | 37.48% | 35.15% | 3.829% | 2.43% | 21.12%
2018 | 31552.787 | 11015.741 | 12235.935 | 1125.02 | 1290.72 | 5885.371 | 34.91% | 38.78% | 3.566% | 4.091% | 18.65%
2019 | 34162.024 | 11009.365 | 12906.48 | 1142.158 | 1721.04 | 7382.981 | 32.23% | 37.78% | 3.343% | 5.038% | 21.61%
2020 | 37121.705 | 11024.599 | 15199.74 | 1165.995 | 2357.069 | 7374.302 | 29.7% | 40.95% | 3.141% | 6.35% | 19.87%
2021 | 42030.001 | 11025.443 | 19025.765 | 1187.273 | 3599.718 | 7191.802 | 26.23% | 45.27% | 2.825% | 8.565% | 17.11%
2022 | 47089.096 | 11025.242 | 23056.545 | 1190.125 | 4597.823 | 7219.361 | 23.41% | 48.96% | 2.527% | 9.764% | 15.33%
2023 | 54818.842 | 11025.234 | 27929.145 | 1196.129 | 7370.288 | 7298.046 | 20.11% | 50.95% | 2.182% | 13.44% | 13.31%
Evolução da Capacidade Instalada por Submercado (Sudeste/Centro-Oeste)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Hidráulica (MW) | Eólica (MW) | Biomassa (MW) | Solar (MW) | Térmica (MW) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2013 | 80312.436 | 61030.935 | 28.05 | 8092.524 | 0 | 11160.927 | 75.99% | 0.03493% | 10.08% | 0% | 13.9%
2014 | 81115.547 | 60811.425 | 28.05 | 8633.524 | 0 | 11642.548 | 74.97% | 0.03458% | 10.64% | 0% | 14.35%
2015 | 83589.465 | 62729.809 | 28.05 | 9232.91 | 0 | 11598.696 | 75.05% | 0.03356% | 11.05% | 0% | 13.88%
2016 | 84644.824 | 63340.958 | 28.05 | 9950.991 | 0 | 11324.825 | 74.83% | 0.03314% | 11.76% | 0% | 13.38%
2017 | 86653.363 | 65007.672 | 28.05 | 10060.975 | 233.502 | 11323.164 | 75.02% | 0.03237% | 11.61% | 0.2695% | 13.07%
2018 | 86888.719 | 64673.404 | 28.05 | 10241.41 | 668.402 | 11277.453 | 74.43% | 0.03228% | 11.79% | 0.7693% | 12.98%
2019 | 87741.973 | 65275.292 | 28.05 | 10494.871 | 918.272 | 11025.488 | 74.39% | 0.03197% | 11.96% | 1.047% | 12.57%
2020 | 88139.33 | 65342.096 | 28.05 | 10818.624 | 923.272 | 11027.288 | 74.14% | 0.03182% | 12.27% | 1.048% | 12.51%
2021 | 90803.822 | 65443.173 | 28.05 | 11445.557 | 1220.039 | 12667.003 | 72.07% | 0.03089% | 12.6% | 1.344% | 13.95%
2022 | 94079.825 | 65552.386 | 28.05 | 11960.632 | 3052.264 | 13486.493 | 69.68% | 0.02982% | 12.71% | 3.244% | 14.34%
2023 | 96199.544 | 65676.283 | 28.05 | 12224.074 | 4765.142 | 13505.995 | 68.27% | 0.02916% | 12.71% | 4.953% | 14.04%
Evolução da Capacidade Instalada por Submercado (Sul)
Ano | Capacidade Instalada (MW) | Hidráulica (MW) | Eólica (MW) | Biomassa (MW) | Solar (MW) | Térmica (MW) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2013 | 20840.104 | 16280.819 | 771.5 | 384.855 | 0 | 3402.93 | 78.12% | 3.702% | 1.847% | 0% | 16.33%
2014 | 21494.309 | 16311.086 | 1348.375 | 427.92 | 0 | 3406.928 | 75.89% | 6.273% | 1.991% | 0% | 15.85%
2015 | 22376.202 | 16366.587 | 1804.364 | 457.1 | 0 | 3748.151 | 73.14% | 8.064% | 2.043% | 0% | 16.75%
2016 | 22861.644 | 16466.027 | 1911.464 | 1056.532 | 0 | 3427.621 | 72.02% | 8.361% | 4.621% | 0% | 14.99%
2017 | 23026.365 | 16579 | 2067.464 | 1042.28 | 3.998 | 3333.623 | 72% | 8.979% | 4.526% | 0.01736% | 14.48%
2018 | 23080.374 | 16636.057 | 2067.464 | 1075.232 | 3.998 | 3297.623 | 72.08% | 8.958% | 4.659% | 0.01732% | 14.29%
2019 | 23899.966 | 17109.049 | 2067.464 | 1076.832 | 3.998 | 3642.623 | 71.59% | 8.65% | 4.506% | 0.01673% | 15.24%
2020 | 23527.317 | 17213.717 | 2071.489 | 1087.92 | 7.568 | 3146.623 | 73.16% | 8.805% | 4.624% | 0.03217% | 13.37%
2021 | 23893.215 | 17357.802 | 2076.589 | 1296.705 | 10.816 | 3151.303 | 72.65% | 8.691% | 5.427% | 0.04527% | 13.19%
2022 | 24284.815 | 17614.553 | 2081.389 | 1409.458 | 15.893 | 3163.522 | 72.53% | 8.571% | 5.804% | 0.06544% | 13.03%
2023 | 24405.434 | 17710.439 | 2081.389 | 1424.927 | 25.157 | 3163.522 | 72.57% | 8.528% | 5.839% | 0.1031% | 12.96%
Capacidade Instalada por Fonte
Tipo | Fonte | 2022 (MW) | 2023 (MW) | Variação (%) | Variação (MW)
Não Renovável | Térmica | 27540.954 | 27639.141 | 0.3565% | 98.187
| Não Renovável | 27540.954 | 27639.141 | 0.3565% | 98.187
Renovável | Solar | 7671.61 | 12166.862 | 58.6% | 4495.252
| Biomassa | 14927.255 | 15221.17 | 1.969% | 293.915
| Eólica | 25591.984 | 30464.584 | 19.04% | 4872.6
| Hidráulica | 116332.489 | 116717.264 | 0.3308% | 384.775
| Renovável | 164523.338 | 174569.88 | 6.106% | 10046.542
| Anual | 192064.292 | 202209.021 | 5.282% | 10144.729
Participação da Capacidade Instalada por Fonte
Tipo | Fonte | Capacidade Instalada (MW) | Participação (%)
Renovável | Hidráulica UHE | 110347.979 | 63.21%
| Eólica | 30464.584 | 17.45%
| Biomassa | 15221.17 | 8.719%
| Solar | 12166.862 | 6.97%
| Hidráulica PCH | 5763.092 | 3.301%
| Hidráulica CGH | 606.193 | 0.3472%
| Renovável | 174569.88 | 100%
Não Renovável | Térmica a Gás | 14716.558 | 53.25%
| Térmica a Óleo | 3977.8 | 14.39%
| Térmica a Carvão Mineral | 3017.411 | 10.92%
| Térmica a GNL | 2483.199 | 8.984%
| Térmica Nuclear | 2007 | 7.261%
| Térmica bi-Combustível - gás/óleo | 885.273 | 3.203%
| Térmica - Outros | 546.9 | 1.979%
| Térmica Reação Exotérmica | 5 | 0.01809%
| Não Renovável | 27639.141 | 100%
Capacidade Instalada por Estado
Estado | 2022 (MW) | 2023 (MW) | Variação (%) | Variação (MWm)
DF | 30 | 30 | 0% | 0
AP | 941.95 | 941.95 | 0% | 0
AM | 1407.194 | 1416.554 | 0.6652% | 9.36
ES | 1740.318 | 1745.875 | 0.3193% | 5.557
TO | 1940.699 | 1940.699 | 0% | 0
PB | 1789.295 | 2060.299 | 15.15% | 271.004
MS | 2849.748 | 2876.06 | 0.9233% | 26.312
MT | 3961.595 | 3567.717 | -9.942% | -393.878
MA | 4286.784 | 4286.574 | -0.004899% | -0.21
AL | 4482.331 | 4522.33 | 0.8924% | 39.999
SC | 4707.192 | 4762.643 | 1.178% | 55.451
SE | 4848.999 | 4848.999 | 0% | 0
PE | 4725.421 | 5512.283 | 16.65% | 786.862
PI | 5267.046 | 5856.695 | 11.2% | 589.649
CE | 5397.791 | 5921.202 | 9.697% | 523.411
GO | 7595.969 | 7587.327 | -0.1138% | -8.642
RO | 8189.485 | 8197.425 | 0.09695% | 7.94
RS | 9512.943 | 9556.807 | 0.4611% | 43.864
RJ | 10575.291 | 11143.649 | 5.374% | 568.358
RN | 8435.707 | 11374.791 | 34.84% | 2939.084
BA | 12114.986 | 14694.723 | 21.29% | 2579.737
MG | 17753.888 | 19453.204 | 9.572% | 1699.316
PA | 22281.738 | 22447.233 | 0.7427% | 165.495
SP | 22763.242 | 22977.998 | 0.9434% | 214.756
PR | 24464.68 | 24485.984 | 0.08708% | 21.304
Anual | 192064.292 | 202209.021 | 5.282% | 10144.729
Capacidade Instalada Renovável e Não Renovável por Estado
Estado | Capacidade Instalada (MW) | Renovável (MW) | Não Renovável (MW) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
RJ | 11143.649 | 1380.204 | 9763.445 | 12.39% | 87.61%
AM | 1416.554 | 259.11 | 1157.444 | 18.29% | 81.71%
MA | 4286.574 | 1780.46 | 2506.114 | 41.54% | 58.46%
ES | 1745.875 | 836.215 | 909.66 | 47.9% | 52.1%
CE | 5921.202 | 3808.207 | 2112.995 | 64.31% | 35.69%
SE | 4848.999 | 3255.8 | 1593.199 | 67.14% | 32.86%
PE | 5512.283 | 3874.437 | 1637.846 | 70.29% | 29.71%
PB | 2060.299 | 1549.515 | 510.784 | 75.21% | 24.79%
MS | 2876.06 | 2313.125 | 562.935 | 80.43% | 19.57%
RS | 9556.807 | 7827.434 | 1729.373 | 81.9% | 18.1%
SC | 4762.643 | 3900.963 | 861.68 | 81.91% | 18.09%
BA | 14694.723 | 13746.468 | 948.255 | 93.55% | 6.453%
GO | 7587.327 | 7173.296 | 414.031 | 94.54% | 5.457%
RO | 8197.425 | 7784.425 | 413 | 94.96% | 5.038%
SP | 22977.998 | 21948.393 | 1029.605 | 95.52% | 4.481%
RN | 11374.791 | 10932.304 | 442.487 | 96.11% | 3.89%
PR | 24485.984 | 23913.515 | 572.469 | 97.66% | 2.338%
MG | 19453.204 | 19062.985 | 390.219 | 97.99% | 2.006%
PI | 5856.695 | 5804.215 | 52.48 | 99.1% | 0.8961%
MT | 3567.717 | 3544.617 | 23.1 | 99.35% | 0.6475%
TO | 1940.699 | 1932.679 | 8.02 | 99.59% | 0.4133%
DF | 30 | 30 | 0 | 100% | 0%
AP | 941.95 | 941.95 | 0 | 100% | 0%
AL | 4522.33 | 4522.33 | 0 | 100% | 0%
PA | 22447.233 | 22447.233 | 0 | 100% | 0%
Anual | 202209.021 | 174569.88 | 27639.141 | 86.33% | 13.67%
Capacidade Instalada por Fonte e Estado
Fonte/UF | DF | AP | AM | ES | TO | PB | MS | MT | MA | AL | SC | SE | PE | PI | CE | GO | RO | RS | RJ | RN | BA | MG | PA | SP | PR | Total
Biomassa |  |  | 9 | 279.9 | 80 | 97.204 | 1951.681 | 489.576 | 267.04 | 240.2 | 62.864 | 58.5 | 219.925 | 23.5 |  | 1258.548 |  | 386.516 | 63.79 | 57 | 499.8 | 1795.071 | 20 | 6385.508 | 975.547 | 15221.17
Solar |  |  | 0.36 | 7.214 | 5 | 459.801 | 2 | 8.485 | 0.42 | 0.44 | 9.901 | 0.8 | 985.05 | 1510.965 | 1237.867 | 2.7 | 12.75 | 15.256 |  | 1064.274 | 2111.091 | 3847.376 | 0.495 | 884.617 |  | 12166.862
Eólica | PB: 988.99; MA: 426; SC: 242.999; SE: 34.5; PE: 1169.065; PI: 4032.45; CE: 2570.34; RS: 1835.89; RJ: 28.05; RN: 9806.33; BA: 9327.47; PR: 2.5 | 30464.584
Hidráulica | 30 | 941.95 | 249.75 | 549.101 | 1847.679 | 3.52 | 359.444 | 3046.556 | 1087 | 4281.69 | 3585.199 | 3162 | 1500.397 | 237.3 |  | 5912.048 | 7771.675 | 5589.772 | 1288.364 | 4.7 | 1808.107 | 13420.538 | 22426.738 | 14678.268 | 22935.468 | 116717.264
Térmica |  |  | 1157.444 | 909.66 | 8.02 | 510.784 | 562.935 | 23.1 | 2506.114 |  | 861.68 | 1593.199 | 1637.846 | 52.48 | 2112.995 | 414.031 | 413 | 1729.373 | 9763.445 | 442.487 | 948.255 | 390.219 |  | 1029.605 | 572.469 | 27639.141
Total | 30 | 941.95 | 1416.554 | 1745.875 | 1940.699 | 2060.299 | 2876.06 | 3567.717 | 4286.574 | 4522.33 | 4762.643 | 4848.999 | 5512.283 | 5856.695 | 5921.202 | 7587.327 | 8197.425 | 9556.807 | 11143.649 | 11374.791 | 14694.723 | 19453.204 | 22447.233 | 22977.998 | 24485.984 | 202209.021
Fonte/UF | DF | AP | AM | ES | TO | PB | MS | MT | MA | AL | SC | SE | PE | PI | CE | GO | RO | RS | RJ | RN | BA | MG | PA | SP | PR | Total
Biomassa |  |  | 9 | 279.9 | 80 | 97.204 | 1951.681 | 489.576 | 267.04 | 240.2 | 62.864 | 58.5 | 219.925 | 23.5 |  | 1258.548 |  | 386.516 | 63.79 | 57 | 499.8 | 1795.071 | 20 | 6385.508 | 975.547 | 15221.17
Solar |  |  | 0.36 | 7.214 | 5 | 459.801 | 2 | 8.485 | 0.42 | 0.44 | 9.901 | 0.8 | 985.05 | 1510.965 | 1237.867 | 2.7 | 12.75 | 15.256 |  | 1064.274 | 2111.091 | 3847.376 | 0.495 | 884.617 |  | 12166.862
Eólica | PB: 988.99; MA: 426; SC: 242.999; SE: 34.5; PE: 1169.065; PI: 4032.45; CE: 2570.34; RS: 1835.89; RJ: 28.05; RN: 9806.33; BA: 9327.47; PR: 2.5 | 30464.584
UHE |  | 941.95 | 249.75 | 313.337 | 1644.449 |  | 77.5 | 1877.65 | 1087 | 4279.6 | 2758.892 | 3162 | 1479.6 | 237.3 |  | 5383.7 | 7608.55 | 4813.6 | 1015.087 |  | 1720.949 | 12570.335 | 22366.738 | 14348.476 | 22411.516 | 110347.979
CGH |  |  |  | 3.332 | 18.556 |  | 9.976 | 49.904 |  | 2.09 | 204.473 |  | 7.322 |  |  | 9.79 | 25.434 | 62.163 | 11.32 |  | 1.378 | 102.121 |  | 50.613 | 47.721 | 606.193
PCH | 30 |  |  | 232.432 | 184.674 | 3.52 | 271.968 | 1119.002 |  |  | 621.834 |  | 13.475 |  |  | 518.558 | 137.691 | 714.009 | 261.957 | 4.7 | 85.78 | 748.082 | 60 | 279.179 | 476.231 | 5763.092
Termica - Outros | TO: 8.02; SC: 4.68; RJ: 490; MG: 6; SP: 32.2; PR: 6 | 546.9
Carvão | MA: 360.137; SC: 857; CE: 1085.274; RS: 695; PR: 20 | 3017.411
Gás | AM: 1064.407; ES: 495.06; MS: 385.819; MA: 1814.237; PE: 632.756; CE: 764.601; RS: 888.473; RJ: 6155.445; RN: 322.967; BA: 316.7; MG: 384.219; SP: 997.405; PR: 494.469 | 14716.558
GNL | ES: 240; SE: 1593.199; RJ: 650 | 2483.199
Óleo | ES: 174.6; PB: 510.784; MT: 23.1; MA: 331.74; PE: 1005.09; PI: 52.48; CE: 263.12; GO: 414.031; RO: 413; RS: 71.9; RJ: 25; RN: 66.4; BA: 626.555 | 3977.8
Gás/Óleo | AM: 93.037; MS: 177.116; RS: 74; RJ: 436; RN: 53.12; PR: 52 | 885.273
Nuclear | RJ: 2007 | 2007
Reação Exotérmica | BA: 5 | 5
Total | 30 | 941.95 | 1416.554 | 1745.875 | 1940.699 | 2060.299 | 2876.06 | 3567.717 | 4286.574 | 4522.33 | 4762.643 | 4848.999 | 5512.283 | 5856.695 | 5921.202 | 7587.327 | 8197.425 | 9556.807 | 11143.649 | 11374.791 | 14694.723 | 19453.204 | 22447.233 | 22977.998 | 24485.984 | 202209.021

## Geração Centralizada
Geração Centralizada
Geração Anual
Mês | 2022 (MWm) | 2023 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
Janeiro | 68852.7703 | 69799.4237 | 1.375% | 946.6534
Fevereiro | 70717.8356 | 72937.1509 | 3.138% | 2219.3153
Março | 71448.0853 | 74375.6792 | 4.098% | 2927.5938
Abril | 67383.287 | 68584.5652 | 1.783% | 1201.2782
Maio | 65395.2587 | 67642.376 | 3.436% | 2247.1174
Junho | 65041.215 | 66495.4799 | 2.236% | 1454.2649
Julho | 65391.0773 | 65883.5629 | 0.7531% | 492.4855
Agosto | 66033.9802 | 67778.6775 | 2.642% | 1744.6973
Setembro | 66606.092 | 70748.7582 | 6.22% | 4142.6662
Outubro | 67464.9856 | 71602.6445 | 6.133% | 4137.6588
Novembro | 66607.4493 | 73814.9623 | 10.82% | 7207.513
Dezembro | 67717.5136 | 73033.8736 | 7.851% | 5316.36
Anual | 67371.6562 | 70205.9084 | 4.207% | 2834.2522
Evolução da Geração Renovável e Não Renovável
Ano | Geração (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2013 | 60379.7841 |  |  | 49414.4786 | 10965.3055 | 81.84% | 18.16%
2014 | 61764.0316 | 2.293% | 1384.2475 | 47896.7448 | 13867.2869 | 77.55% | 22.45%
2015 | 61387.4307 | -0.6097% | -376.6009 | 47783.923 | 13603.5077 | 77.84% | 22.16%
2016 | 61611.1048 | 0.3644% | 223.6741 | 52073.2665 | 9537.8384 | 84.52% | 15.48%
2017 | 62371.9654 | 1.235% | 760.8606 | 51727.344 | 10644.6214 | 82.93% | 17.07%
2018 | 63292.1344 | 1.475% | 920.169 | 54542.2285 | 8749.9059 | 86.18% | 13.82%
2019 | 64654.0638 | 2.152% | 1361.9294 | 55807.5116 | 8846.5522 | 86.32% | 13.68%
2020 | 63721.9004 | -1.442% | -932.1635 | 55640.1496 | 8081.7508 | 87.32% | 12.68%
2021 | 66294.9398 | 4.038% | 2573.0395 | 53284.2502 | 13010.6896 | 80.37% | 19.63%
2022 | 67371.6562 | 1.624% | 1076.7163 | 61999.5833 | 5372.0729 | 92.03% | 7.974%
2023 | 70205.9084 | 4.207% | 2834.2522 | 65374.978 | 4830.9304 | 93.12% | 6.881%
Evolução da Geração Renovável e Não Renovável por Submercado (Norte)
Ano | Geração (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2013 | 5867.6782 |  |  | 5032.0804 | 835.5977 | 85.76% | 14.24%
2014 | 6427.6404 | 9.543% | 559.9623 | 5230.3044 | 1197.336 | 81.37% | 18.63%
2015 | 6530.4484 | 1.599% | 102.808 | 4947.56 | 1582.8884 | 75.76% | 24.24%
2016 | 5750.8405 | -11.94% | -779.6079 | 4129.4871 | 1621.3534 | 71.81% | 28.19%
2017 | 7120.8066 | 23.82% | 1369.966 | 5590.7567 | 1530.0499 | 78.51% | 21.49%
2018 | 8435.7117 | 18.47% | 1314.9052 | 6916.9764 | 1518.7354 | 82% | 18%
2019 | 9121.4805 | 8.129% | 685.7687 | 7526.3489 | 1595.1316 | 82.51% | 17.49%
2020 | 9339.1581 | 2.386% | 217.6776 | 7733.1872 | 1605.9708 | 82.8% | 17.2%
2021 | 10819.7788 | 15.85% | 1480.6207 | 8707.9882 | 2111.7906 | 80.48% | 19.52%
2022 | 10359.8464 | -4.251% | -459.9324 | 9252.2453 | 1107.6011 | 89.31% | 10.69%
2023 | 9213.1328 | -11.07% | -1146.7136 | 8059.3825 | 1153.7503 | 87.48% | 12.52%
Evolução da Geração Renovável e Não Renovável por Submercado (Nordeste)
Ano | Geração (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2013 | 6985.7769 |  |  | 4400.5641 | 2585.2128 | 62.99% | 37.01%
2014 | 8301.7774 | 18.84% | 1316.0005 | 4596.766 | 3705.0114 | 55.37% | 44.63%
2015 | 8342.7778 | 0.4939% | 41.0004 | 5043.4054 | 3299.3724 | 60.45% | 39.55%
2016 | 8011.016 | -3.977% | -331.7619 | 5713.9423 | 2297.0737 | 71.33% | 28.67%
2017 | 8426.6087 | 5.188% | 415.5927 | 5998.1576 | 2428.4511 | 71.18% | 28.82%
2018 | 8620.1135 | 2.296% | 193.5049 | 6833.8165 | 1786.2971 | 79.28% | 20.72%
2019 | 9893.153 | 14.77% | 1273.0395 | 8322.6836 | 1570.4694 | 84.13% | 15.87%
2020 | 11290.3367 | 14.12% | 1397.1837 | 10228.7593 | 1061.5774 | 90.6% | 9.403%
2021 | 13510.0545 | 19.66% | 2219.7178 | 10963.8958 | 2546.1587 | 81.15% | 18.85%
2022 | 14355.5116 | 6.258% | 845.4571 | 14029.7117 | 325.7999 | 97.73% | 2.27%
2023 | 15397.2746 | 7.257% | 1041.763 | 15198.6484 | 198.6262 | 98.71% | 1.29%
Evolução da Geração Renovável e Não Renovável por Submercado (Sudeste/Centro-Oeste)
Ano | Geração (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2013 | 36852.1496 |  |  | 30609.5907 | 6242.5589 | 83.06% | 16.94%
2014 | 35048.203 | -4.895% | -1803.9465 | 27487.7161 | 7560.487 | 78.43% | 21.57%
2015 | 34215.7118 | -2.375% | -832.4912 | 26759.2071 | 7456.5047 | 78.21% | 21.79%
2016 | 36108.9199 | 5.533% | 1893.2081 | 31243.1472 | 4865.7727 | 86.52% | 13.48%
2017 | 37067.9721 | 2.656% | 959.0522 | 31240.5048 | 5827.4673 | 84.28% | 15.72%
2018 | 36662.2144 | -1.095% | -405.7577 | 32032.1108 | 4630.1035 | 87.37% | 12.63%
2019 | 36156.2226 | -1.38% | -505.9918 | 31314.7427 | 4841.4798 | 86.61% | 13.39%
2020 | 36224.4145 | 0.1886% | 68.1919 | 32092.9553 | 4131.4593 | 88.59% | 11.41%
2021 | 33143.0935 | -8.506% | -3081.321 | 26800.8443 | 6342.2492 | 80.86% | 19.14%
2022 | 32105.1101 | -3.132% | -1037.9834 | 28980.8723 | 3124.2379 | 90.27% | 9.731%
2023 | 34551.6635 | 7.62% | 2446.5534 | 31880.4504 | 2671.2131 | 92.27% | 7.731%
Evolução da Geração Renovável e Não Renovável por Submercado (Sul)
Ano | Geração (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
2013 | 10674.1795 |  |  | 9372.2434 | 1301.9361 | 87.8% | 12.2%
2014 | 11986.4108 | 12.29% | 1312.2313 | 10581.9584 | 1404.4525 | 88.28% | 11.72%
2015 | 12298.4927 | 2.604% | 312.0819 | 11033.7506 | 1264.7421 | 89.72% | 10.28%
2016 | 11740.3285 | -4.538% | -558.1642 | 10986.6899 | 753.6386 | 93.58% | 6.419%
2017 | 9756.5781 | -16.9% | -1983.7504 | 8897.9249 | 858.6532 | 91.2% | 8.801%
2018 | 9574.0948 | -1.87% | -182.4834 | 8759.3249 | 814.7699 | 91.49% | 8.51%
2019 | 9483.2077 | -0.9493% | -90.887 | 8643.7363 | 839.4714 | 91.15% | 8.852%
2020 | 6867.991 | -27.58% | -2615.2167 | 5585.2477 | 1282.7433 | 81.32% | 18.68%
2021 | 8822.013 | 28.45% | 1954.022 | 6811.5219 | 2010.4911 | 77.21% | 22.79%
2022 | 10551.1881 | 19.6% | 1729.1751 | 9736.754 | 814.4341 | 92.28% | 7.719%
2023 | 11043.8374 | 4.669% | 492.6493 | 10236.4967 | 807.3407 | 92.69% | 7.31%
Evolução da Geração por Fonte
Ano | Geração (MWm) | Hidráulica (MWm) | Eólica (MWm) | Biomassa (MWm) | Solar (MWm) | Térmica (MWm) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2013 | 60379.7841 | 46718.4586 | 740.8386 | 1955.1814 | 0 | 10965.3055 | 77.37% | 1.227% | 3.238% | 0% | 18.16%
2014 | 61764.0316 | 44111.0751 | 1389.4449 | 2396.2248 | 0 | 13867.2869 | 71.42% | 2.25% | 3.88% | 0% | 22.45%
2015 | 61387.4307 | 42744.6189 | 2442.8179 | 2596.4862 | 0 | 13603.5077 | 69.63% | 3.979% | 4.23% | 0% | 22.16%
2016 | 61611.1048 | 45620.5258 | 3718.3535 | 2734.3872 | 0 | 9537.8384 | 74.05% | 6.035% | 4.438% | 0% | 15.48%
2017 | 62371.9654 | 43994.4596 | 4737.3592 | 2922.0721 | 73.453 | 10644.6214 | 70.54% | 7.595% | 4.685% | 0.1178% | 17.07%
2018 | 63292.1344 | 45789.3415 | 5411.1786 | 3012.7045 | 329.004 | 8749.9059 | 72.35% | 8.55% | 4.76% | 0.5198% | 13.82%
2019 | 64654.0638 | 45890.3358 | 6236.9554 | 3116.5255 | 563.6949 | 8846.5522 | 70.98% | 9.647% | 4.82% | 0.8719% | 13.68%
2020 | 63721.9004 | 45493.2198 | 6340.5646 | 3135.4645 | 670.9006 | 8081.7508 | 71.39% | 9.95% | 4.921% | 1.053% | 12.68%
2021 | 66294.9398 | 41441.7351 | 8050.9166 | 2926.6682 | 864.9304 | 13010.6896 | 62.51% | 12.14% | 4.415% | 1.305% | 19.63%
2022 | 67371.6562 | 48537.1151 | 9106.1529 | 2935.7124 | 1420.6029 | 5372.0729 | 72.04% | 13.52% | 4.357% | 2.109% | 7.974%
2023 | 70205.9084 | 49123.3095 | 10684.2889 | 3218.0561 | 2349.3236 | 4830.9304 | 69.97% | 15.22% | 4.584% | 3.346% | 6.881%
Evolução da Geração por Fonte por Submercado (Norte)
Ano | Geração (MWm) | Hidráulica (MWm) | Eólica (MWm) | Biomassa (MWm) | Solar (MWm) | Térmica (MWm) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2013 | 5867.6782 | 5023.6818 | 0 | 8.3986 | 0 | 835.5977 | 85.62% | 0% | 0.1431% | 0% | 14.24%
2014 | 6427.6404 | 5165.8112 | 0 | 64.4931 | 0 | 1197.336 | 80.37% | 0% | 1.003% | 0% | 18.63%
2015 | 6530.4484 | 4863.2951 | 0 | 84.2649 | 0 | 1582.8884 | 74.47% | 0% | 1.29% | 0% | 24.24%
2016 | 5750.8405 | 4049.3093 | 0 | 80.1778 | 0 | 1621.3534 | 70.41% | 0% | 1.394% | 0% | 28.19%
2017 | 7155.3505 | 5438.2427 | 105.0346 | 82.0233 | 0 | 1530.0499 | 76% | 1.468% | 1.146% | 0% | 21.38%
2018 | 8435.7117 | 6736.0338 | 113.339 | 67.6035 | 0 | 1518.7354 | 79.85% | 1.344% | 0.8014% | 0% | 18%
2019 | 9121.4805 | 7305.2329 | 179.7323 | 40.1947 | 1.189 | 1595.1316 | 80.09% | 1.97% | 0.4407% | 0.01304% | 17.49%
2020 | 9339.1581 | 7502.8221 | 171.5494 | 57.721 | 1.0948 | 1605.9708 | 80.34% | 1.837% | 0.6181% | 0.01172% | 17.2%
2021 | 10819.7788 | 8468.4463 | 197.7194 | 41.2204 | 0.60202 | 2111.7906 | 78.27% | 1.827% | 0.381% | 0.005564% | 19.52%
2022 | 10359.8464 | 9003.5921 | 180.8834 | 66.7577 | 1.0121 | 1107.6011 | 86.91% | 1.746% | 0.6444% | 0.00977% | 10.69%
2023 | 9213.1328 | 7792.9015 | 202.9876 | 62.2196 | 1.2738 | 1153.7503 | 84.58% | 2.203% | 0.6753% | 0.01383% | 12.52%
Evolução da Geração por Fonte por Submercado (Nordeste)
Ano | Geração (MWm) | Hidráulica (MWm) | Eólica (MWm) | Biomassa (MWm) | Solar (MWm) | Térmica (MWm) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2013 | 6985.7769 | 3794.4164 | 531.9769 | 74.1708 | 0 | 2585.2128 | 54.32% | 7.615% | 1.062% | 0% | 37.01%
2014 | 8301.7774 | 3347.1461 | 1135.5652 | 114.0548 | 0 | 3705.0114 | 40.32% | 13.68% | 1.374% | 0% | 44.63%
2015 | 8342.7778 | 2894.6152 | 2004.5173 | 144.2729 | 0 | 3299.3724 | 34.7% | 24.03% | 1.729% | 0% | 39.55%
2016 | 8011.016 | 2426.3138 | 3156.8239 | 130.8046 | 0 | 2297.0737 | 30.29% | 39.41% | 1.633% | 0% | 28.67%
2017 | 8426.6087 | 1792.0279 | 3987.1632 | 158.2432 | 60.7233 | 2428.4511 | 21.27% | 47.32% | 1.878% | 0.7206% | 28.82%
2018 | 8620.1135 | 1800.639 | 4636.0436 | 173.0822 | 224.0516 | 1786.2971 | 20.89% | 53.78% | 2.008% | 2.599% | 20.72%
2019 | 9893.153 | 2398.1844 | 5408.4108 | 148.2491 | 367.8394 | 1570.4694 | 24.24% | 54.67% | 1.499% | 3.718% | 15.87%
2020 | 11290.3367 | 4182.7812 | 5440.4116 | 156.9572 | 448.6094 | 1061.5774 | 37.05% | 48.19% | 1.39% | 3.973% | 9.403%
2021 | 13510.0545 | 3060.0722 | 7142.595 | 151.9758 | 609.2528 | 2546.1587 | 22.65% | 52.87% | 1.125% | 4.51% | 18.85%
2022 | 14355.5116 | 4637.0993 | 8238.1413 | 145.448 | 1009.0231 | 325.7999 | 32.3% | 57.39% | 1.013% | 7.029% | 2.27%
2023 | 15397.2746 | 3851.3359 | 9829.9276 | 164.2841 | 1353.1007 | 198.6262 | 25.01% | 63.84% | 1.067% | 8.788% | 1.29%
Evolução da Geração por Fonte por Submercado (Sudeste/Centro-Oeste)
Ano | Geração (MWm) | Hidráulica (MWm) | Eólica (MWm) | Biomassa (MWm) | Solar (MWm) | Térmica (MWm) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2013 | 36852.1496 | 28830.0378 | 7.3235 | 1772.2294 | 0 | 6242.5589 | 78.23% | 0.01987% | 4.809% | 0% | 16.94%
2014 | 35048.203 | 25391.6811 | 8.939 | 2087.096 | 0 | 7560.487 | 72.45% | 0.0255% | 5.955% | 0% | 21.57%
2015 | 34215.7118 | 24518.2098 | 8.7283 | 2232.269 | 0 | 7456.5047 | 71.66% | 0.02551% | 6.524% | 0% | 21.79%
2016 | 36108.9199 | 28879.8914 | 7.794 | 2355.4618 | 0 | 4865.7727 | 79.98% | 0.02158% | 6.523% | 0% | 13.48%
2017 | 37067.9721 | 28742.2431 | 8.8524 | 2477.188 | 12.2213 | 5827.4673 | 77.54% | 0.02388% | 6.683% | 0.03297% | 15.72%
2018 | 36662.2144 | 29375.541 | 5.9171 | 2546.1326 | 104.5202 | 4630.1035 | 80.12% | 0.01614% | 6.945% | 0.2851% | 12.63%
2019 | 36156.2226 | 28424.0299 | 6.9429 | 2689.4745 | 194.2956 | 4841.4798 | 78.61% | 0.0192% | 7.438% | 0.5374% | 13.39%
2020 | 36224.4145 | 29175.1857 | 6.1618 | 2691.2012 | 220.4066 | 4131.4593 | 80.54% | 0.01701% | 7.429% | 0.6084% | 11.41%
2021 | 33143.0935 | 24044.4855 | 6.3079 | 2495.8834 | 254.1675 | 6342.2492 | 72.55% | 0.01903% | 7.531% | 0.7669% | 19.14%
2022 | 32105.1101 | 26209.2007 | 7.4167 | 2355.1274 | 409.1276 | 3124.2379 | 81.64% | 0.0231% | 7.336% | 1.274% | 9.731%
2023 | 34551.6635 | 28258.859 | 6.9631 | 2621.7767 | 992.8515 | 2671.2131 | 81.79% | 0.02015% | 7.588% | 2.874% | 7.731%
Evolução da Geração por Fonte por Submercado (Sul)
Ano | Geração (MWm) | Hidráulica (MWm) | Eólica (MWm) | Biomassa (MWm) | Solar (MWm) | Térmica (MWm) | Hidráulica (%) | Eólica (%) | Biomassa (%) | Solar (%) | Térmica (%)
2013 | 10674.1795 | 9070.3226 | 201.5382 | 100.3826 | 0 | 1301.9361 | 84.97% | 1.888% | 0.9404% | 0% | 12.2%
2014 | 11986.4108 | 10206.4366 | 244.9408 | 130.5809 | 0 | 1404.4525 | 85.15% | 2.043% | 1.089% | 0% | 11.72%
2015 | 12298.4927 | 10468.4988 | 429.5724 | 135.6794 | 0 | 1264.7421 | 85.12% | 3.493% | 1.103% | 0% | 10.28%
2016 | 11740.3285 | 10265.0112 | 553.7356 | 167.943 | 0 | 753.6386 | 87.43% | 4.717% | 1.43% | 0% | 6.419%
2017 | 9756.5781 | 8021.9459 | 670.8529 | 204.6176 | 0.50843 | 858.6532 | 82.22% | 6.876% | 2.097% | 0.005211% | 8.801%
2018 | 9574.0948 | 7877.1277 | 655.8789 | 225.8862 | 0.43212 | 814.7699 | 82.28% | 6.851% | 2.359% | 0.004513% | 8.51%
2019 | 9483.2077 | 7762.8887 | 641.8694 | 238.6072 | 0.37102 | 839.4714 | 81.86% | 6.768% | 2.516% | 0.003912% | 8.852%
2020 | 6867.991 | 4632.4309 | 722.4419 | 229.5851 | 0.78984 | 1282.7433 | 67.45% | 10.52% | 3.343% | 0.0115% | 18.68%
2021 | 8822.013 | 5868.731 | 704.2943 | 237.5886 | 0.90802 | 2010.4911 | 66.52% | 7.983% | 2.693% | 0.01029% | 22.79%
2022 | 10551.1881 | 8687.223 | 679.7115 | 368.3793 | 1.4402 | 814.4341 | 82.33% | 6.442% | 3.491% | 0.01365% | 7.719%
2023 | 11043.8374 | 9220.2129 | 644.4105 | 369.7756 | 2.0976 | 807.3407 | 83.49% | 5.835% | 3.348% | 0.01899% | 7.31%
Geração por Fonte
Tipo | Fonte | 2022 (MWm) | 2023 (MWm) | Variação (%) | Variação (MWm)
Não Renovável | Importação | 3.2775 | 3.8187 | 16.51% | 0.54112
| Térmica | 5368.7954 | 4827.1117 | -10.09% | -541.6837
| Total | 5372.0729 | 4830.9304 | -10.07% | -541.1425
Renovável | Solar | 1420.6029 | 2349.3236 | 65.38% | 928.7207
| Biomassa | 2935.7124 | 3218.0561 | 9.618% | 282.3437
| Eólica | 9106.1529 | 10684.2889 | 17.33% | 1578.1359
| Hidráulica | 48537.1151 | 49123.3095 | 1.208% | 586.1944
| Total | 61999.5833 | 65374.978 | 5.444% | 3375.3947
| Anual | 67371.6562 | 70205.9084 | 4.207% | 2834.2522
Participação por Fonte
Tipo | Fonte | Geração (MWm) | Participação (%)
Renovável | Hidráulica UHE | 46028.7767 | 70.41%
| Eólica | 10684.2889 | 16.34%
| Biomassa | 3218.0561 | 4.922%
| Hidráulica PCH | 2847.4471 | 4.356%
| Solar Fotovoltaica | 2349.3236 | 3.594%
| Hidráulica CGH | 247.0857 | 0.378%
| Renovável | 65374.978 | 100%
Não Renovável | Térmica a Gás | 2075.0399 | 42.95%
| Térmica Nuclear | 1520.6593 | 31.48%
| Térmica a Carvão Mineral | 763.2785 | 15.8%
| Térmica - Outros | 291.2838 | 6.03%
| Térmica a GNL | 111.2159 | 2.302%
| Térmica bi-Combustível - gás/óleo | 38.3715 | 0.7943%
| Térmica a Óleo | 27.2611 | 0.5643%
| Térmica - Importação | 3.8187 | 0.07905%
| Térmica Reação Exotérmica | 0.0017331 | 3.588e-05%
| Não Renovável | 4830.9304 | 100%
Geração Renovável e Não Renovável por Estado
Estado | Geração (MWm) | Renovável (MWm) | Não Renovável (MWm) | Renovável (%) | Não Renovável (%)
Importação | 4 | 0 | 4 | 0% | 100%
AM | 818.5893 | 143.2944 | 675.2949 | 17.51% | 82.49%
RJ | 2983.4654 | 680.8077 | 2302.6577 | 22.82% | 77.18%
MA | 1152.4064 | 673.951 | 478.4554 | 58.48% | 41.52%
ES | 467.0259 | 279.0244 | 188.0015 | 59.74% | 40.26%
SC | 2478.1213 | 2073.8981 | 404.2232 | 83.69% | 16.31%
RS | 3681.0406 | 3289.7165 | 391.3241 | 89.37% | 10.63%
CE | 1079.9241 | 1041.0068 | 38.9173 | 96.4% | 3.604%
MS | 631.5474 | 616.3722 | 15.1752 | 97.6% | 2.403%
SP | 8300.717 | 8147.8144 | 152.9027 | 98.16% | 1.842%
BA | 4608.1441 | 4528.207 | 79.9371 | 98.27% | 1.735%
RN | 3375.1753 | 3319.7317 | 55.4436 | 98.36% | 1.643%
PE | 1226.6112 | 1208.6025 | 18.0086 | 98.53% | 1.468%
PB | 490.2855 | 483.9659 | 6.3196 | 98.71% | 1.289%
MG | 6477.9791 | 6465.5055 | 12.4736 | 99.81% | 0.1926%
PR | 11764.2461 | 11756.2713 | 7.9748 | 99.93% | 0.06779%
GO | 2612.355 | 2612.3526 | 0.002421 | 100% | 9.267e-05%
TO | 824.1988 | 824.1988 | 5.1884e-07 | 100% | 6.295e-08%
DF | 7.4612 | 7.4612 | 0 | 100% | 0%
AP | 431.0822 | 431.0822 | 0 | 100% | 0%
AL | 1257.5919 | 1257.5919 | 0 | 100% | 0%
SE | 1397.4927 | 1397.4927 | 0 | 100% | 0%
MT | 1529.5086 | 1529.5086 | 0 | 100% | 0%
PI | 1945.6953 | 1945.6953 | 0 | 100% | 0%
RO | 2999.8193 | 2999.8193 | 0 | 100% | 0%
PA | 7661.606 | 7661.606 | 0 | 100% | 0%
Anual | 70205.9084 | 65374.978 | 4830.9304 | 93.12% | 6.881%
Geração por Fonte e Estado
Fonte/UF | Imp | DF | AP | ES | PB | MS | AM | TO | CE | MA | PE | AL | SE | MT | PI | SC | GO | RJ | RO | RN | RS | BA | MG | PA | SP | PR | Total
Importação | Imp: 3.8187 | 3.8187
Biomassa |  |  |  | 20.5845 | 12.5829 | 382.3763 | 0.80335 | 16.0407 |  | 43.9778 | 40.9094 | 36.9256 | 6.2171 | 75.6312 | 2.1977 | 4.9187 | 298.4585 | 11.2725 |  | 7.6353 | 22.6023 | 57.816 | 412.6122 | 1.3978 | 1420.8416 | 342.2546 | 3218.0561
Solar |  |  |  | 0.17375 | 113.5032 | 0.045368 | 0.0024984 | 1.2386 | 185.1211 | 0.029471 | 136.5611 | 0.11379 | 0.036615 | 0.37279 | 317.3918 | 0.66736 | 0.12678 |  | 2.3378 | 108.7806 | 1.4302 | 491.5924 | 785.5889 | 0.0032836 | 204.2061 |  | 2349.3236
Eólica | PB: 357.8797; CE: 855.8857; MA: 202.9876; PE: 456.5861; SE: 7.7112; PI: 1500.094; SC: 63.3047; RJ: 6.9631; RN: 3201.6974; RS: 580.8449; BA: 3450.0734; PR: 0.261 | 10684.2889
Hidráulica |  | 7.4612 | 431.0822 | 258.2661 | 0 | 233.9505 | 142.4886 | 806.9195 |  | 426.9562 | 574.5459 | 1220.5525 | 1383.5278 | 1453.5046 | 126.0118 | 2005.0073 | 2313.7674 | 662.5721 | 2997.4815 | 1.6183 | 2684.8391 | 528.7252 | 5267.3043 | 7660.2049 | 6522.7666 | 11413.7557 | 49123.3095
Térmica |  |  | 0 | 188.0015 | 6.3196 | 15.1752 | 675.2949 | 5.1884e-07 | 38.9173 | 478.4554 | 18.0086 |  | 0 | 0 | 0 | 404.2232 | 0.002421 | 2302.6577 | 0 | 55.4436 | 391.3241 | 79.9371 | 12.4736 | 0 | 152.9027 | 7.9748 | 4827.1117
Total | 3.8187 | 7.4612 | 431.0822 | 467.0259 | 490.2855 | 631.5474 | 818.5893 | 824.1988 | 1079.9241 | 1152.4064 | 1226.6112 | 1257.5919 | 1397.4927 | 1529.5086 | 1945.6953 | 2478.1213 | 2612.355 | 2983.4654 | 2999.8193 | 3375.1753 | 3681.0406 | 4608.1441 | 6477.9791 | 7661.606 | 8300.717 | 11764.2461 | 70205.9084
Fonte/UF | Imp | DF | AP | ES | PB | MS | AM | TO | CE | MA | PE | AL | SE | MT | PI | SC | GO | RJ | RO | RN | RS | BA | MG | PA | SP | PR | Total
Importação | Imp: 3.8187 | 3.8187
Biomassa |  |  |  | 20.5845 | 12.5829 | 382.3763 | 0.80335 | 16.0407 |  | 43.9778 | 40.9094 | 36.9256 | 6.2171 | 75.6312 | 2.1977 | 4.9187 | 298.4585 | 11.2725 |  | 7.6353 | 22.6023 | 57.816 | 412.6122 | 1.3978 | 1420.8416 | 342.2546 | 3218.0561
Solar |  |  |  | 0.17375 | 113.5032 | 0.045368 | 0.0024984 | 1.2386 | 185.1211 | 0.029471 | 136.5611 | 0.11379 | 0.036615 | 0.37279 | 317.3918 | 0.66736 | 0.12678 |  | 2.3378 | 108.7806 | 1.4302 | 491.5924 | 785.5889 | 0.0032836 | 204.2061 |  | 2349.3236
Eólica | PB: 357.8797; CE: 855.8857; MA: 202.9876; PE: 456.5861; SE: 7.7112; PI: 1500.094; SC: 63.3047; RJ: 6.9631; RN: 3201.6974; RS: 580.8449; BA: 3450.0734; PR: 0.261 | 10684.2889
UHE |  |  | 431.0822 | 153.0666 |  | 52.023 | 142.4886 | 700.7395 |  | 426.9562 | 565.2291 | 1219.9206 | 1383.5278 | 807.2567 | 126.0118 | 1583.676 | 2103.4323 | 509.8603 | 2914.984 |  | 2355.86 | 492.5032 | 4927.0444 | 7613.4469 | 6389.1474 | 11130.52 | 46028.7767
CGH | ES: 1.1505; MS: 6.4314; TO: 11.1119; PE: 2.1038; AL: 0.63188; MT: 20.9252; SC: 83.0287; GO: 2.0388; RJ: 4.1325; RO: 10.3483; RS: 23.8566; BA: 0.052508; MG: 40.7103; SP: 18.3755; PR: 22.1877 | 247.0857
PCH |  | 7.4612 |  | 104.0489 | 0 | 175.4961 |  | 95.0681 |  |  | 7.2129 |  |  | 625.3227 |  | 338.3026 | 208.2963 | 148.5793 | 72.1492 | 1.6183 | 305.1226 | 36.1695 | 299.5496 | 46.758 | 115.2437 | 261.048 | 2847.4471
Termica - Outros | MS: 0; TO: 5.1884e-07; SC: 2.4826; RJ: 278.3508; MG: 1.8048; SP: 8.6456; PR: 3.2877e-07 | 291.2838
Carvão | CE: 17.2311; MA: 3.2855; SC: 401.7406; RS: 336.4442; PR: 4.5771 | 763.2785
Gás | ES: 163.5956; MS: 15.1752; AM: 613.6475; CE: 20.4798; MA: 471.9568; PE: 12.2875; MT: 0; RJ: 487.7835; RN: 55.4436; RS: 0.15234; BA: 76.1944; MG: 10.6688; PA: 0; SP: 144.2571; PR: 3.3977 | 2075.0399
GNL | ES: 22.5073; SE: 0; RJ: 15.8642 | 38.3715
Óleo | AP: 0; ES: 1.8986; PB: 6.3196; CE: 1.2063; MA: 3.213; PE: 5.7211; MT: 0; PI: 0; GO: 0.002421; RJ: 0; RO: 0; RN: 0; RS: 5.159; BA: 3.741 | 27.2611
Gás/Óleo | MS: 0; AM: 61.6473; RJ: 0; RN: 0; RS: 49.5685; PR: 0 | 111.2159
Nuclear | RJ: 1520.6593 | 1520.6593
Reação Exotérmica | BA: 0.0017331 | 0.0017331
Total | 3.8187 | 7.4612 | 431.0822 | 467.0259 | 490.2855 | 631.5474 | 818.5893 | 824.1988 | 1079.9241 | 1152.4064 | 1226.6112 | 1257.5919 | 1397.4927 | 1529.5086 | 1945.6953 | 2478.1213 | 2612.355 | 2983.4654 | 2999.8193 | 3375.1753 | 3681.0406 | 4608.1441 | 6477.9791 | 7661.606 | 8300.717 | 11764.2461 | 70205.9084
Geração e Fator de Ajuste do MRE | bar: Imp to AP
Mês/Ano | Imp: Geração (MWm); DF: Garantia Física (MW); AP: GSF (%)
2013 | Imp: 43057.8284; DF: 46684.1034; AP: 92.23%
2014 | Imp: 43714.366; DF: 48209.3487; AP: 90.68%
2015 | Imp: 42000.8377; DF: 49820.9715; AP: 84.3%
2016 | Imp: 44711.248; DF: 51501.3141; AP: 86.82%
2017 | Imp: 43212.4337; DF: 54430.0991; AP: 79.39%
2018 | Imp: 44697.0989; DF: 54967.2777; AP: 81.32%
2019 | Imp: 44778.6224; DF: 55346.3772; AP: 80.91%
2020 | Imp: 44444.4836; DF: 55502.7623; AP: 80.08%
2021 | Imp: 40408.5205; DF: 55425.6438; AP: 72.91%
2022 | Imp: 47376.8219; DF: 55463.1205; AP: 85.42%
2023 | Imp: 47934.3562; DF: 53437.8603; AP: 89.7%
Jan/23 | Imp: 52217; DF: 50049; AP: 104.3%
Fev/23 | Imp: 54651; DF: 55690; AP: 98.13%
Mar/23 | Imp: 57144; DF: 56269; AP: 101.6%
Abr/23 | Imp: 51118; DF: 48525; AP: 105.3%
Mai/23 | Imp: 46419; DF: 47493; AP: 97.74%
Jun/23 | Imp: 41363; DF: 51764; AP: 79.91%
Jul/23 | Imp: 39575; DF: 50771; AP: 77.95%
Ago/23 | Imp: 42495; DF: 52963; AP: 80.24%
Set/23 | Imp: 45072; DF: 54039; AP: 83.41%
Out/23 | Imp: 47100; DF: 56935; AP: 82.73%
Nov/23 | Imp: 49216; DF: 59260; AP: 83.05%
Dez/23 | Imp: 49332; DF: 57709; AP: 85.48%

## Intercambio Internacional
Intercambio Internacional
Exportação Anual
Mês | 2022 (MWm) | 2023 (MWm)
Janeiro | 0 | 1168.5125
Fevereiro | 0 | 1482.9776
Março | 0 | 1812.6868
Abril | 0 | 1637.3629
Maio | 224.8496 | 1055.3952
Junho | 1199.3904 | 1480.2452
Julho | 1009.8435 | 1147.9732
Agosto | 858.1418 | 250.505
Setembro | 915.0512 | 135.2574
Outubro | 89.2823 | 0
Novembro | 376.9559 | 3.1066
Dezembro | 1182.8233 | 0
Anual | 490.5619 | 842.9857
Importação Anual
Mês | 2022 (MWm) | 2023 (MWm)
Janeiro | 36.2003 | 0
Fevereiro | 2.6462 | 0
Março | 0 | 0
Abril | 0 | 0
Maio | 0 | 0
Junho | 0 | 0
Julho | 0 | 0
Agosto | 0 | 0
Setembro | 0 | 3.1083
Outubro | 0 | 21.1439
Novembro | 0 | 10.6954
Dezembro | 0 | 10.4593
Anual | 3.2775 | 3.8187
Histórico da Exportação e Importação
Mês | Exportação (MWm) | Importação (MWm)
2013 | 0 | 0
2014 | 0 | 0
2015 | 0 | 0
2016 | 34.0516 | 0
2017 | 16.5154 | 107.4433
2018 | 0 | 124.4437
2019 | 0 | 69.043
2020 | 35.0629 | 325.8411
2021 | 0 | 654.3485
2022 | 490.5619 | 3.2775
2023 | 842.9857 | 3.8187

## Agentes e Ativos
Agentes e Ativos
Histórico de Agentes por Categoria
Ano | Total (Und) | Geração (Und) | Distribuição (Und) | Comercialização (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
2013 | 2690 | 737 | 46 | 1907
2014 | 2889 | 895 | 47 | 1947 | 7.398% | 199
2015 | 3237 | 1192 | 48 | 1997 | 12.05% | 348
2016 | 5647 | 1345 | 49 | 4253 | 74.45% | 2410
2017 | 6857 | 1398 | 48 | 5411 | 21.43% | 1210
2018 | 7618 | 1484 | 45 | 6089 | 11.1% | 761
2019 | 9008 | 1563 | 47 | 7398 | 18.25% | 1390
2020 | 10733 | 1710 | 47 | 8976 | 19.15% | 1725
2021 | 12240 | 1801 | 53 | 10386 | 14.04% | 1507
2022 | 13538 | 1994 | 70 | 11474 | 10.6% | 1298
2023 | 15352 | 2172 | 77 | 13103 | 13.4% | 1814
Agentes por Categoria e Classe
Categoria | Classe | 2021 (Und) | 2022 (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
Geração | Gerador | 42 | 38 | -9.524% | -4
| Produtor Independente | 1856 | 2031 | 9.429% | 175
| Autoprodutor | 96 | 103 | 7.292% | 7
Distribuição | Distribuidor | 70 | 77 | 10% | 7
Comercialização | Comercializador | 491 | 517 | 5.295% | 26
| Consumidor Especial | 9620 | 9672 | 0.5405% | 52
| Consumidor Livre | 1363 | 2914 | 113.8% | 1551
| Anual | 13538 | 15352 | 13.4% | 1814
Histórico de Usinas por Fonte
Ano | Total (Und) | Hidráulica (Und) | Eólica (Und) | Solar (Und) | Biomassa (Und) | Térmica (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
2013 | 1119 | 670 | 121 | 0 | 207 | 121
2014 | 1291 | 720 | 219 | 0 | 224 | 128 | 15.37% | 172
2015 | 1488 | 771 | 329 | 0 | 239 | 149 | 15.26% | 197
2016 | 1607 | 797 | 407 | 0 | 264 | 139 | 7.997% | 119
2017 | 1748 | 816 | 498 | 40 | 266 | 128 | 8.774% | 141
2018 | 1894 | 843 | 577 | 76 | 274 | 124 | 8.352% | 146
2019 | 1997 | 874 | 616 | 102 | 285 | 120 | 5.438% | 103
2020 | 2130 | 907 | 682 | 128 | 298 | 115 | 6.66% | 133
2021 | 2329 | 935 | 793 | 176 | 311 | 114 | 9.343% | 199
2022 | 2559 | 948 | 902 | 264 | 321 | 124 | 9.875% | 230
2023 | 2873 | 965 | 1026 | 425 | 332 | 125 | 12.27% | 314
Usinas por Fonte
Classe | 2022 (Und) | 2023 (und) | Variação (%) | Variação (Und)
Térmica | 124 | 125 | 0.8065% | 1
Biomassa | 321 | 332 | 3.427% | 11
Solar | 264 | 425 | 60.98% | 161
Hidráulica | 948 | 965 | 1.793% | 17
Eólica | 902 | 1026 | 13.75% | 124
Anual | 2559 | 2873 | 12.27% | 314
Histórico de Unidades Consumidoras por Classe
Ano | Total (Und) | Distribuidor (Und) | Autoprodutor (Und) | Comercializador (Und) | Consumidor Livre (Und) | Consumidor Especial (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
2013 | 3590 | 72 | 127 | 0 | 983 | 2408
2014 | 3779 | 71 | 130 | 0 | 1024 | 2554 | 5.265% | 189
2015 | 3880 | 73 | 150 | 0 | 1019 | 2638 | 2.673% | 101
2016 | 8214 | 77 | 145 | 9 | 1288 | 6695 | 111.7% | 4334
2017 | 11191 | 81 | 156 | 24 | 1472 | 9458 | 36.24% | 2977
2018 | 12933 | 82 | 167 | 64 | 1559 | 11061 | 15.57% | 1742
2019 | 16108 | 87 | 169 | 143 | 2311 | 13398 | 24.55% | 3175
2020 | 21323 | 85 | 146 | 522 | 2927 | 17643 | 32.38% | 5215
2021 | 26728 | 95 | 141 | 928 | 3914 | 21650 | 25.35% | 5405
2022 | 31136 | 120 | 133 | 1336 | 5945 | 23602 | 16.49% | 4408
2023 | 38274 | 126 | 157 | 2327 | 13845 | 21819 | 22.93% | 7138
Unidades Consumidoras por Classe
Classe | 2022 (Und) | 2023 (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
Autoprodutor | 133 | 157 | 18.05% | 24
Distribuidor | 120 | 126 | 5% | 6
Comercializador | 1336 | 2327 | 74.18% | 991
Consumidor Livre | 5945 | 13845 | 132.9% | 7900
Consumidor Especial | 23602 | 21819 | -7.554% | -1783
Anual | 31136 | 38274 | 22.93% | 7138
Unidades Consumidoras do ACL por Ramo de Atividade
Ambiente | Ramo | 2021 (Und) | 2022 (Und) | Variação (%) | Variação (Und)
ACL | EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS | 125 | 141 | 12.8% | 16
ACL | BEBIDAS | 275 | 307 | 11.64% | 32
ACL | TRANSPORTE | 225 | 326 | 44.89% | 101
ACL | VEÍCULOS | 614 | 676 | 10.1% | 62
ACL | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE | 622 | 694 | 11.58% | 72
ACL | TÊXTEIS | 640 | 707 | 10.47% | 67
ACL | QUÍMICOS | 704 | 800 | 13.64% | 96
ACL | TELECOMUNICAÇÕES | 991 | 1095 | 10.49% | 104
ACL | METALURGIA E PRODUTOS DE METAL | 1030 | 1195 | 16.02% | 165
ACL | SANEAMENTO | 1106 | 1673 | 51.27% | 567
ACL | MINERAIS NÃO-METÁLICOS | 1617 | 1979 | 22.39% | 362
ACL | MANUFATURADOS DIVERSOS | 3071 | 3608 | 17.49% | 537
ACL | ALIMENTÍCIOS | 3526 | 4255 | 20.67% | 729
ACL | SERVIÇOS | 5564 | 7434 | 33.61% | 1870
ACL | COMÉRCIO | 10906 | 13258 | 21.57% | 2352
ACL | ACL | 31016 | 38148 | 22.99% | 7132
ACR | ACR | 120 | 126 | 5% | 6
Total | Total | 31136 | 38274 | 22.93% | 7138